ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 719-п от 15.09.2009

Об утверждении Положения о порядке

установки и обслуживания приборов

учета расхода холодной и горячей воды

в жилых помещениях города

Лыткарино Московской области

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации,  Жилищным кодексом Российской Федерации,  Законом Российской Федерации от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,  Федеральным законом от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. №167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», распоряжением Губернатора Московской области от 16.06.2006г. №372-РГ «Об установке приборов учета расхода энергоресурсов и воды», Постановлением Правительства Московской области от 08.02.2006г. №75/52 «Об утверждении программы Правительства Московской области «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Московской области на период 2006-2010гг.», и в целях реализации права граждан на оплату коммунальных услуг за фактически потребленные объемы и стимулирования экономии водопотребления на территории города Лыткарино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке установки и обслуживания приборов учета расхода холодной и горячей воды в жилых помещениях города Лыткарино Московской области (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной газете "Лыткаринские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы города Лыткарино                                                                         К.А.Карташев

# Приложение N 1

к постановлению Главы

Город Лыткарино

Московской области

от 15.09.2009 г. N  719-п

ПОЛОЖЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА РАСХОДА

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ГОРОДА ЛЫТКАРИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке установки и обслуживания приборов учета расхода холодной и горячей воды в жилых помещениях города Лыткарино Московской области (далее по тексту - Положение), разработано с использованием определений и положений:

- Гражданского кодекса Российской Федерации,

- Жилищного кодекса Российской Федерации,

- Закона Российской Федерации от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,

- Федерального закона от 08.08.2001г. №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,

- Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. №167,

- Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

- Постановления Правительства Московской области от 08.02.2006г. №75/52 «Об утверждении программы Правительства Московской области «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Московской области на период 2006-2010гг.»,

1.2. В настоящем Положении применяются следующие определения:

жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната;

потребитель - физическое лицо (гражданин), использующий коммунальные услуги (холодного, горячего водоснабжения и водоотведения) для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

исполнитель – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие предоставление потребителю горячего и холодного водоснабжения, отведения сточных вод и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительный (ЖСК), жилищный (ЖК) или иной специализированный потребительский кооператив (ЖГПК и тд.), а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений – иная организация, приобретающая коммунальные ресурсы;

управляющая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основе договора управления многоквартирным домом, осуществляющие предоставление услуг горячего и холодного водоснабжения, отведения сточных вод, а также уполномоченные в соответствии с действующим законодательством, нормативными и правовыми актами осуществлять сбор и (или) расходование средств, собираемых в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги, и выполнять функции заказчика жилищно-коммунальных услуг;

ресурсоснабжающая организация – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

коммунальные ресурсы – холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

коммунальные услуги –  деятельность ресурсоснабжающих организаций по предоставлению холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, газа и тепловой энергии, для обеспечения комфортных условий проживания граждан в жилых помещениях;

норматив потребления коммунальных услуг – месячный объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем, используемый при определении размера платы за коммунальные услуги при отсутствии общедомовых, индивидуальных, квартирных (общих) приборов учета, а также в иных случаях, установленных в соответсвии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307;

прибор учета - техническое средство измерения, предназначенное для коммерческого учета расхода горячей и холодной воды, внесенное в Государственный реестр средств измерений и поверенное в органах Государственной метрологической службы;

общедомовый прибор учета – средство измерения, используемое для определения объема (количества) коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом;

квартирный (индивидуальный) прибор учета – средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном жилом помещении многоквартирного дома;

квартирный (общий) прибор учета – средство измерения, используемое для определения объемов (количества) потребления коммунальных ресурсов в коммунальной квартире жилого дома;

специализированная организация - организация, имеющая лицензию и аккредитованная на проектирование схем подключения и (или) монтаж, и (или) ремонт, и (или) замену, и (или) техническое обслуживание приборов учета холодной и горячей воды;

эксплуатация прибора учета - использование прибора учета в соответствии с его назначением;

техническое обслуживание и ремонт приборов учета - комплекс работ, выполняемых в соответствии с договорами, заключенными между потребителями и специализированными организациями по поддержанию приборов учета в работоспособном и исправном состоянии, пригодном для их использования по назначению в течение сроков, установленных государственными стандартами и технической документацией;

поверка приборов учета - установление органом Государственной метрологической службы (или другим уполномоченным органом, организацией) пригодности средства измерения к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия установленным обязательным требованиям;

снятие показаний приборов учета - действия потребителя, исполнителя (либо их представителями) по считыванию с приборов учета измеренных числовых значений объема (количества) потребленной холодной и горячей воды;

расчетный период - период времени в один календарный месяц, за который производится начисление платы за коммунальные услуги.

## II. Установка и обслуживание приборов учета

2.1.  Система  приборного  учета  коммунальных услуг  в жилых помещениях обеспечивается  путем установки приборов учета на вводах трубопроводов в многоквартирные дома - общедомовые приборы учета, а также в жилых помещениях многоквартирного дома – индивидуальные, квартирные (общие).

2.2. Установка приборов учета (общедомовые, индивидуальные, квартирные (общие))  во вновь строящихся многоквартирных домах регулируется строительными нормами и правилами.

2.3. Для установки в жилых помещениях допускаются приборы учета из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений Госстандарта Российской Федерации. Выбор номинального расхода и калибра (диаметра) счетчиков воды, а также других параметров приборов учета воды, необходимо  производить  в  соответствии  с требованиями действующих СНиП и технической документацией (паспортов) приборов, допущенных на основании результатов метрологической экспертизы органов Госстандарта Российской Федерации к эксплуатации и применению на территории Российской Федерации. Эксплуатация приборов учета с истекшим сроком государственной поверки не допускается. Приборы учета, исключенные из государственного реестра в период эксплуатации, могут использоваться до истечения установленного предельного срока их службы, после чего производится их замена.

2.4. Установка приборов учета производится по инициативе и за счет средств нанимателя, проживающего на условиях социального найма, собственника жилого помещения.

2.5. Установка общедомовых приборов учета воды в многоквартирном доме производится по инициативе и за счет средств собственников жилых помещений многоквартирного дома по решению общего собрания собственников помещений такого многоквартирного дома.

2.6. Договоры на монтаж, обслуживание, ремонт и замену общедомовых приборов учета заключаются со специализированной организацией исполнителем или уполномоченным лицом в зависимости от способа управления многоквартирным домом. На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление таким домом, от имени собственников помещений в отношении с 3-ми лицами вправе действовать один из собственников помещений в таком многоквартирном доме или иное лицо, имеющее полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной ему в письменной форме всеми или большинством собственников помещений такого многоквартирного дома.

2.7. Монтаж, ремонт, замена, поверка и опломбирование приборов учета производятся квалифицированным персоналом специализированной организации. Самостоятельный монтаж, обслуживание, а в период эксплуатации ремонт, замена и поверка приборов учета потребителем не допускается.

2.8. Монтаж приборов учета производится в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, инструкциями изготовителей средств измерений, разработанным проектом (рабочими чертежами, эскизами, схемами) установки приборов учета, согласованным с исполнителем, а при необходимости с ресурсоснабжающей организацией и техническими условиями.

2.9. Исполнитель в срок установленный, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307  (в течение 2-х рабочих дней) с даты регистрации заявления потребителя (приложение N 1) проводит обследование внутренних коммуникаций жилого помещения потребителя с оформлением заключения о технической возможности установки приборов учета и технических условий (приложение №3). В случае выявления в ходе обследования технической невозможности установки приборов учета, исполнитель выдает потребителю соответствующее заключение с указанием мер, необходимых для проведения с целью установки приборов учета или мотивированный отказ.

2.10. Исполнитель, в зависимости от способа управления многоквартирным домом, для оформления заключений о технической возможности установки приборов учета, технической невозможности установки приборов учета и технических условий может привлечь организацию, оказывающую услуги по обслуживанию внутренних инженерных коммуникаций многоквартирных домов, путем заключения договора с такой организацией. При необходимости исполнитель может получить исходные данные, а также рекомендации по типам и характеристикам приборов учета в ресурсоснабжающей организации. Исходные данные, выдаются по заявке исполнителя в срок, установленный  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. №167 (в 10-дневный срок).

2.11. После получения технических условий от исполнителя, потребитель вправе по собственному усмотрению выбрать специализированную организацию, осуществляющую соответствующий вид деятельности (реализация приборов учета, установка приборов учета, разработка проекта (рабочего чертежа, эскиза, схемы) установки приборов учета, обслуживание, ремонт и замену приборов учета).

2.12. Специализированная организация, осуществляющая соответствующий вид деятельности (указанный в п.2.11 настоящего Положения), определенная потребителем в качестве подрядчика, осуществляет монтаж приборов учета с учетом п. 2.8. настоящего Положения, на условиях и в сроки, установленные договором, заключенным между потребителем и специализированной организацией.

2.13. Исполнитель, собственник, балансодержатель, арендатор, ресурсоснабжающая организация обязаны содействовать установке приборов учета в части согласования отключения и включения внутридомовых коммунальных сетей, а также в части согласования проектов (рабочих чертежей, эскизов, схем) установки приборов учета (общедомовых, индивидуальных, квартирных (общих)), разработанных специализированной организацией. Не предоставление письменного сообщения о замечаниях либо их отсутствии в течение срока, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. №167 (не более 15 дней с момента регистрации заявления специализированной организации) считается отсутствием замечаний.

2.14. Обслуживание приборов учета и расчеты за потребляемые услуги по их показаниям начинаются с момента подписания сторонами (комиссией) трехстороннего акта ввода приборов учета в эксплуатацию - потребитель, исполнитель и специализированная организация - с отраженными в данном акте показаниями приборов учета на момент его подписания (приложение N 4). Одновременно с подписанием акта приема-сдачи приборов учета производится опломбирование приборов учета.

2.15. После проведения специализированной организацией монтажа приборов учета потребитель заключает со специализированной организацией договор на обслуживание, ремонт и замену прибора учета. В случае отсутствия у потребителя в момент подписания акта, указанного в п.2.14. настоящего Положения, договора на обслуживание, ремонт и замену приборов учета со специализированной организацией, приборы учета к применению не допускаются.

2.16. Специализированная организация, производящая работы по монтажу приборов учета представляет потребителю:

- технические паспорта на каждый установленный прибор учета;

- проектную документацию на установку приборов учета;

- акт о выполнении монтажа приборов учета (акт приема-сдачи прибора учета);

- договоры на монтаж, обслуживание, ремонт и замену приборов учета с приложением действующей лицензии на право выполнения данного вида деятельности.

2.17. Обслуживание, ремонт, замена, и поверка приборов учета холодной и горячей воды производятся специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения данного вида деятельности по договору, заключенному с потребителем (исполнителем).

2.18. После проведения специализированной организацией работ по монтажу, ремонту или замене приборов учета, потребитель направляет исполнителю заявление (в письменной форме) о применении приборов учета и снятия показаний приборов учета (приложение №2). При снятии показаний приборов учета сторонами подписывается акт ввода приборов учета в эксплуатацию в соответствии с п.2.14. настоящего Положения. Копии документов, указанных в п.2.16 настоящего Положения хранятся у исполнителя.

2.19. Потребитель имеет право отказаться от эксплуатации приборов учета, по договору, указанному в п.2.15 настоящего Положения и вернуться к форме расчетов за коммунальные услуги, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307 до момента заключения такого договора с иной специализированной организацией.

2.20. Учет потребления холодной и горячей воды за расчетный период осуществляется путем снятия потребителем и предоставления исполнителю показаний приборов учета с указанием даты их считывания, для расчета суммы, подлежащей к оплате. При этом потребитель фиксирует только целые значения единиц измерения без учета долей этих единиц.

2.21. Порядок определения размера платы за оказанные потребителю коммунальные услуги регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307.

2.22. При смене потребителя, новому потребителю необходимо заключить договор на обслуживание, ремонт и замену прибора учета со специализированной организацией и направить исполнителю заявление (приложение №2) о применении прибора учета.

2.23. Надлежащее  функционирование  системы  учета  потребления  холодной и горячей воды в жилых помещениях обеспечивается специализированной организацией за счет регулярного обслуживания (в соответствии  с технической  документацией  на приборы учета),  плановых  (по окончании  межповерочных  интервалов установленных приборов учета)  и  внеплановых (по требованию потребителя (исполнителя)) государственных поверок приборов учета, устранения выявленных неполадок, неисправностей, своевременной замены вышедших из строя приборов, их узлов и деталей.

2.24. Контроль качества работ по обслуживанию, ремонту, замене и поверке приборов учета  производится в порядке, установленном действующим законодательством.

2.25. Потребитель в заранее согласованное с исполнителем время обязан обеспечить допуск представителей исполнителя к местам установки приборов учета для контрольных снятий показаний приборов учета и проверки целостности на них пломб в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307 (не чаще 1 раза в 6 месяцев).

2.26. По итогам проверки показаний приборов учета составляется акт (приложение N 5), который подписывается потребителем и представителем исполнителя. В акте указываются показания приборов учета, сохранность пломб на приборах учета. В случае несогласия с представителем исполнителя потребитель вправе выразить в акте особое мнение.

2.27. Приборы  учета холодной и горячей воды  являются  частью   инженерного   оборудования  многоквартирного дома, жилого помещения многоквартирного дома и не могут быть демонтированы с места их установки, за исключением случаев необходимости проведения их поверки, ремонта или замены неисправных приборов.

2.28. В случае повреждения приборов учета и (или) контрольных пломб потребителем по неосторожности либо умышленно, а также в случае обнаружения потребителем повреждения приборов учета и (или) контрольных пломб вследствие иных причин, потребитель обязан в трехдневный срок письменно сообщить о данных фактах исполнителю и специализированной организации. После устранения нарушений эксплуатации приборов учета потребитель сообщает об этом письменно исполнителю в соответствии с п.2.18 настоящего Положения с приложением копии акта приема-сдачи работ, выполненных специализированной организацией для восстановления работоспособности и дальнейшей эксплуатации приборов учета.

2.29. Отношения между исполнителем и ресурсоснабжающей организацией, регулируются  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999г. №167.

III. Права и обязанности исполнителя,

потребителей и специализированной организации при проведении монтажа, ремонта, замены, обслуживания и поверки приборов учета потребления холодной и горячей воды

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. В случае принятия на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решения об установке общедомового прибора учета холодной и горячей воды (при наличии технической возможности) заключить со специализированной организацией договоры на монтаж, обслуживание ремонт и замену общедомового прибора учета.

3.1.2. Обеспечить своевременные ввод в эксплуатацию и применение установленных в жилых помещениях потребителя приборов учета холодной и горячей воды с учетом раздела II настоящего Положения.

3.1.3. С момента применения приборов учета холодной и горячей воды осуществлять расчеты с потребителями, а при установке общедомовых приборов учета с ресурсоснабжающей организацией, за предоставленные услуги холодного, горячего водоснабжения и водоотведения по показаниям указанных приборов.

3.1.4.  Обеспечить своевременное начисление потребителям платежей за услуги холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, сбор и обработку сведений о снятии потребителями  показаний  приборов учета воды, а также формирование платежного документа (квитанции) и доставку его потребителям.

3.1.5. Периодически  в срок, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307 (не чаще 1 раза в 6 месяцев) контролировать  правильность снятия потребителями показаний приборов учета воды, при  необходимости выполнять корректировку платежей потребителя за холодное, горячее водоснабжение и водоотведение.

3.1.6.  Своевременно предоставлять потребителю  информацию об изменении тарифов, а также по требованию потребителя предоставлять  ему  информацию о показаниях общедомовых приборов учета и данных о расходе воды на общедомовые нужды.

3.1.7.  Совместно с ресурсоснабжающей организацией не реже, чем один раз в год, проверять наличие и сохранность контрольных пломб на общедомовых приборах учета и соответствие показаний счетчика фактически оплачиваемым и потребленным объемам услуг. О результатах проведенной проверки составляется акт.

3.1.8. Ответственность за надлежащее состояние общедомовых приборов учета, сохранность установленных пломб несет исполнитель.

3.2. Исполнитель в праве:

3.2.1. Требовать в соответствии с договором, заключенным между исполнителем и  специализированной организацией внеочередной метрологической поверки общедомовых приборов учета воды при возникновении сомнений в достоверности измерений.

3.2.2. Требовать свободного доступа уполномоченных представителей исполнителя в жилые помещения потребителей (после предварительного их оповещения и согласования сроков посещения)  для  сверки показаний  приборов учета расхода воды с данными платежных документов.

3.3. Потребитель обязан:

3.3.1. Незамедлительно информировать специализированную организацию и исполнителя о неисправности установленных в жилом помещении приборов учета холодной и горячей воды, повреждении пломб на них.

3.3.2.  Обеспечивать свободный доступ в занимаемое им жилое помещение уполномоченных представителей специализированной организации и (или) исполнителя (после предварительного оповещения и согласования сроков посещения) для обслуживания, ремонта и замены приборов учета воды, проведения работ по их техническому и метрологическому обслуживанию, контролю за показаниями приборов учета.

3.3.3. Обеспечивать сохранность установленных в жилом помещении приборов учета воды и пломб на них.

3.3.4. Незамедлительно информировать исполнителя об установленных приборах учета, о заключении со специализированной организацией договора на обслуживание, ремонт и замену прибора учета в случае, предусмотренном  п.2.19. настоящего Положения.

3.3.5. В случае если прибор учета приобретен потребителем самостоятельно, ответственность за соответствие такого прибора установленным требованиям и последствия, в том числе материальный ущерб, связанные с ненадлежащим качеством прибора учета, несет потребитель.

3.3.6. Потребители, в жилых помещениях которых приборы учета холодной и горячей воды установлены  и  введены  в   эксплуатацию,  не вправе отказаться от расчетов за услуги холодного и горячего водоснабжения и водоотведения по  показаниям  приборов учета.

3.5. Специализированная организация обязана:

3.5.1. Специализированная организация, осуществляющая соответствующий вид деятельности разрабатывает проекты (рабочие чертежи, эскизы, схемы) установки приборов учета и согласовывает их с исполнителем, а при необходимости с ресурсоснабжающей организацией, осуществляет монтаж приборов учета в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, инструкциями изготовителей средств измерений, разработанным и согласованным с исполнителем, а при необходимости с ресурсоснабжающей организацией проектом (рабочим чертежом, эскизом, схемой), техническими условиями,  обеспечивает качественное обслуживание, ремонт, замену и поверку приборов учета.

3.5.2. После проведения монтажа прибора учета представить потребителю документы, указанные в п.2.16. настоящего Положения и иную техническую документацию, установленную действующими нормативно-правовыми актами в Российской Федерации.

3.5.3. Обеспечивать сохранность инженерного оборудования  зданий, помещений. Ответственность за причиненный ущерб, последствия, в том числе материальный ущерб, связанные с ненадлежащим качеством выполнения монтажных работ,  ремонта, обслуживания и поверки приборов учета несет специализированная организация.

3.5.4. В случае выполнения в соответсвии с договором, заключенным с потребителем монтажа прибора учета, предложенного потребителю специализированной организацией, ответственность за соответствие прибора учета установленным требованиям и последствия, в том числе материальный ущерб, связанные с ненадлежащим качеством прибора учета, несет специализированная организация.

3.5.5. Незамедлительно информировать исполнителя о неисправности  инженерного оборудования в многоквартирных домах и жилых помещениях, неисправности приборов учета холодной и горячей воды, повреждении пломб на них, расторжении в соответствии с п.2.19 настоящего Положения договора, заключенного с потребителем на обслуживание, ремонт и замену прибора учета.

## IV Заключительное положение.

## 4.1. Все отношения, неурегулированные настоящим положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 1

к Положению

ПРИМЕРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПЕРВИЧНУЮ УСТАНОВКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ОБЩИХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА

Генеральному директору (директору, председателю) ___________________________________

(наименование исполнителя)

___________________________________________

(Ф.И.О. руководителя исполнителя)

от ___________________________________,

(Ф.И.О.)

проживающего (занимающего помещение) по адресу: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать установку в жилом помещении приборов учета расхода холодной и горячей воды и выдать мне технические условия для разработки проекта (рабочего чертежа, эскиза, схемы) на установку и монтаж приборов учета.

О времени прихода представителей Вашей организации прошу сообщить заранее по телефонам: домашний _______, рабочий _________, мобильный ____________ или письменно.

"__" __________ 200__ г.      _______________/_______________

(дата)                    (Ф.И.О.)        (подпись)

## Приложение N 2

к Положению

ПРИМЕРНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ  ПРИБОРОВ УЧЕТА

Генеральному директору (директору, председателю)_____________________________

(наименование исполнителя)

___________________________________________

(Ф.И.О. руководителя исполнителя)

от __________________________________,

(Ф.И.О.)

проживающего (занимающего жилое помещение) по адресу: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу производить расчет оплаты за холодное и горячее водоснабжение исходя из показаний установленных в моей квартире (занимаем жилом помещении) приборов учета (после монтажа, после ремонта, после замены на новые, после повторного опломбирования – нужное указать).

К заявлению прилагаю копии документов:

1. Договоры со специализированной организацией на монтаж, обслуживание, ремонт и замену приборов учета.

2. Акт приема-сдачи работ, выполненных специализированной организацией по монтажу приборов учета.

3. Лицензия специализированной организации на проведение работ по монтажу, обслуживанию, ремонту и замене приборов учета.

4. Проект (рабочий чертеж, эскиз, схема) установки приборов учета.

5. Сертификаты на приборы учета и фильтры очистки воды (в случае необходимости).

6. Паспорта на приборы учета.

"___" ________ 200__ г.      _______________/_______________

(дата)                    (Ф.И.О.)       (подпись)

## Приложение N 3

к Положению

ПРИМЕРНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА

ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

г. Лыткарино                                                                                                                      "___" _______ 200__ г.

Московской области

В соответствии с постановлением Главы города Лыткарино №______ от ___________ "Об утверждении Положения «О порядке установки и обслуживания приборов учета расхода холодной и горячей воды в жилых помещениях города Лыткарино Московской области» установка в жилых помещениях потребителей приборов учета холодной и горячей воды возможна при следующих условиях:

1. Наличие проекта (рабочего чертежа, эскиза, схемы) установки приборов учета. Проект (рабочий чертеж, эскиз, схема) должен быть составлен лицензированной проектной организацией. При разработке проекта (рабочего чертежа, эскиза, схемы) должны быть соблюдены следующие условия:

1.1. К приборам учета должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживания, ремонта, замены, снятия показаний, проведения контрольных осмотров (поверок) в любое время года.

1.2. Место установки приборов учета должно гарантировать их обслуживание без возможных технических повреждений.

1.3. Рекомендовать перед каждым прибором учета установить фильтр очистки.

1.4. Предусмотреть монтажную вставку на время снятия прибора.

2. Проект (рабочий чертеж, эскиз, схему) на установку приборов учета согласовать с исполнителем, а в случае необходимости с ресурсоснабжающей организацией и получить разрешение (согласование) на установку приборов учета.

3. Монтаж приборов учета должна производить лицензированная специализированная организация согласно требованиям нормативно-технических документов, инструкциями изготовителей средств измерений, настоящими техническими условиями, разработанному и согласованному проекту (рабочему чертежу, эскизу, схеме) на установку приборов учета с последующей приемкой произведенных работ представителями потребителя (исполнителя).

4. Приборы учета должны быть включены в Государственный реестр средств измерений и допущены на основании результатов метрологической экспертизы органов Госстандарта Российской Федерации к эксплуатации и применению на территории Российской Федерации.

5. При производстве монтажных работ по установке приборов учета запрещается производить самостоятельное (без надлежащего согласования) отключение/включение стояков отопления, холодной/горячей воды.

И тд.

________________________________                    ______________

(Ф.И.О. должностного лица)                         (подпись)

## Приложение N 4

к Положению

АКТ

ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Лыткарино                               "___" __________ 200_ г.

Московской области

Исполнитель   (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ЖГПК, и тд.)  ___________________________

(название исполнителя)

в лице ___________________________ (для жилого фонда),

(Ф.И.О. и должность)

Специализированная организация (далее - Подрядчик) __________________________________________

(название организации)

в лице __________________________

(Ф.И.О. и должность)

и Потребитель коммунальных услуг __________________________________________________________

(Ф.И.О., домашний адрес, место нахождения)

_________________________________________________________________,

совместно   именуемые   "Стороны",  произвели  прием-сдачу  работ по монтажу приборов учета холодной и горячей воды (далее – приборы учета).

Сторонами установлено:

1. В многоквартирном доме, жилом помещении Потребителя Подрядчиком произведен монтаж приборов учета в количестве _____ шт.:

|  | Тип | Заводской номер | Сертификат (номер, кем выдан, дата) | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |  |

2. Установленные приборы учета имеют паспорта с отметкой о дате метрологической поверки:

|  | N паспорта | Кем выдан | Дата метрологической поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |

3. Дата последней метрологической поверки:

|  | Тип | Заводской номер | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |

4. Показания приборов учета на момент составления настоящего акта:

|  | Тип | Заводской номер | Показания |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |

5. Периодичность и срок очередной поверки, установленных Подрядчиком в многоквартирном доме, жилом помещении  Потребителя приборов учета:

|  | Тип | Заводской номер | Периодичность поверки | Срок следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |  |

6.   Монтаж   приборов   учета   выполнен   в  соответствии  с требованиями   паспортов   и   другой   технической  документацией:

__________________________________________________________________

(наименование технической документации)

7. Качество монтажных работ удовлетворительное, течей в трубных соединениях и в приборах учета нет, фильтры очистки установлены в количестве ____ шт.

8. Работоспособность приборов учета проверена при минимальных и максимальных расходах воды в системе водоснабжения многоквартирного дома, жилого помещения Потребителя.

9. Установленные в многоквартирном доме, жилом помещении Потребителя приборы учета введены в эксплуатацию с момента подписания настоящего акта.

10.   Приборы   учета  после  установки  Подрядчиком  в  многоквартирном доме, жилом помещении Потребителя опломбированы пломбами

__________________________________________________________________

(название организации)

|  | Тип | Заводской номер | Номер пломбы |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |

11. Установленные и опломбированные приборы учета и паспорта Потребитель принял, с показаниями на момент составления настоящего акта согласен, претензий не имеет.

12. Потребитель несет ответственность за содержание, сохранность и целостность приборов учета и пломб.

13. На момент составления настоящего акта между ______________ и Потребителем заключен договор на обслуживание, ремонт и замену установленных в многоквартирном доме, жилом помещении Потребителя (исполнителя) приборов учета (договор N __ от "___" ____ 200_ г.).

14. Акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ЖГПК, и тд.)

______________________   ______________/____________

(название исполнителя)             (Ф.И.О.)            (подпись)

М.П.

Подрядчик ________________________   _____________/_____________

(название предприятия)       (Ф.И.О.)     (подпись)

М.П.

Потребитель                          ____________/______________

(Ф.И.О.)     (подпись)

## Приложение N 5

к Положению

АКТ

ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Лыткарино                                              "___" __________ 200_ г.

Московской области

Исполнитель (управляющая, организация, ТСЖ, ЖСК, ЖК, ЖГПК, и тд.__________________________

(название исполнителя)

в лице представителей ____________________________________________

(Ф.И.О. и должность)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

и Потребитель коммунальных услуг _________________________________

_________________________________________________________________,

(Ф.И.О., домашний адрес, наименование, местонахождение)

совместно  именуемые  "Стороны", в  ходе  проверки показаний приборов учета коммунальных услуг, установленных в  многоквартирном доме, жилом помещении Потребителя, составили настоящий акт о нижеследующем:

Сторонами установлено:

1. На момент проверки приборы имеют следующие показания:

|  | Тип | Заводской номер | Показания на дату составления акта |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |
| Счетчик холодной воды |  |  |  |
| Счетчик горячей воды |  |  |  |

2. В результате проверки и осмотра приборов учета выявлено: __

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.  В  результате сверки показаний, фиксируемых Потребителем и показаний, представляемых исполнителю выявлено:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. С показаниями приборов учета на момент составления настоящего акта Потребитель согласен, претензий к работе представителей исполнителя не имеет (имеет) (нужное подчеркнуть).

5. Претензии: ________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель ______________________   ______________/____________

(название исполнителя)             (Ф.И.О.)            (подпись)

М.П.

Потребитель                          ____________/______________

(Ф.И.О.)     (подпись)