СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.01.2013 №  351/39

г. Лыткарино

Об утверждении Порядка осмотра зданий,

сооружений в целях оценки их

технического состояния и надлежащего

технического обслуживания на

территории города Лыткарино

В соответствии с ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Лыткарино Московской области, Совет депутатов города Лыткарино

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Лыткарино (прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе города Лыткарино для подписания, опубликования в газете «Лыткаринские вести» и размещения на официальном сайте города Лыткарино в сети «Интернет».

Председатель Совета

депутатов г.Лыткарино                                                                           В.В. Дерябин

Утвержден решением

Совета депутатов г.Лыткарино

от 24.01.2013 №  351/39

Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Лыткарино

1.Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Лыткарино (далее — Порядок) разработан в соответствии с ч.11 ст.55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и регламентирует процедуру осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

1.2. Настоящий Порядок не распространяется  на случаи, если при эксплуатации зданий, сооружений в соответствии с федеральными законами  осуществляется государственный контроль (надзор).

1.3. Осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации (далее — осмотр) осуществляется Комиссией по осмотру  зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания (далее — Комиссия). Состав Комиссии, а также Положение о ней утверждаются постановлением  Главы города Лыткарино.

2. Порядок проведения осмотра

2.1. Основанием для проведения осмотра является поступление в Администрацию города Лыткарино заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

2.2. По результатам рассмотрения заявления председатель Комиссии принимает решение о проведении осмотра, назначает дату осмотра, дает поручения секретарю Комиссии об информировании членов Комиссии и иных участников осмотра о дате и месте проведения осмотра, принимает меры к установлению лица, ответственного за эксплуатацию здания (сооружения). В случае необходимости, в целях сбора необходимой информации для предстоящего осмотра и решения иных вопросов, председатель Комиссии вправе назначить заседание Комиссии.

2.3. О предстоящем осмотре не позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения, информируются:

- заявитель;

- собственник здания (сооружения) (либо собственники помещений в случае, если помещения в здании принадлежат разным лицам, за исключением собственников помещений в многоквартирных домах);

- лицо, ответственное за эксплуатацию здания (сооружения);

- управляющая организация.

Указанные лица (либо их представители) вправе присутствовать при осмотре, а также давать письменные и устные пояснения. Письменные пояснения приобщаются к Акту о проведении осмотра здания  (сооружения) в целях оценки его технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Лыткарино, и являются его неотъемлемой частью. Устные пояснения фиксируются в Акте.

3. Результаты проведения осмотра.

3.1. Результаты проведения осмотра оформляются Актом о проведении осмотра здания  (сооружения) в целях оценки его технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Лыткарино по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

3.2. В Акте фиксируются результаты осмотра, а также даются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений, предоставляемые членами Комиссии в рамках своих полномочий.

3.3. Акт составляется секретарем Комиссии в 2-х экземплярах и подписывается членами Комиссии и иными лицами, принимавшими участие в осмотре. Экземпляр Акта направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания (сооружения). Второй экземпляр Акта хранится в Управлении архитектуры и градостроительства г.Лыткарино. Копия Акта направляется членам Комиссии.

Глава города Лыткарино                                                                           Е.В. Серёгин

Приложение №1

АКТ N ____

о проведении осмотра здания  (сооружения) в целях оценки его технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории города Лыткарино

"___" ______________ 20__ г.                                                                                          г. Лыткарино

Комиссия  по осмотру  зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в составе ____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность членов Комиссии)

в присутствии ____________________________________________________________________

(лица, не являющиеся членами Комиссии, присутствующие при проведении осмотра)

составила настоящий Акт о том, что произвела осмотр здания (сооружения), расположенного  по адресу: __________________________________, в целях оценки его технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации.

Собственник здания, сооружения (наименование и юридический адрес юр.лица, Ф.И.О. и адрес постоянного места жительства физического лица): _________________________

Собственники помещений в здании (в случае, если помещения в здании принадлежат разным лицам) ___________________________________________________________________________

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания (сооружения)  (собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо): _______________________________________________________________________________

В ходе осмотра установлено:

1. Техническое состояние здания (сооружения) соответствует / не соответствует требованиям технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов.

2.  Техническое состояние здания (сооружения) соответствует / не соответствует требованиям проектной документации.

3. Техническое обслуживание здания (сооружения) (поддержание параметров устойчивости, надежности, исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации) осуществляется надлежащим / ненадлежащим образом.

Нарушений не выявлено / Выявлены следующие нарушения: _____________________________

Рекомендации Комиссии о мерах по устранению выявленных нарушений: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

От участников проверки поступили / не поступили пояснения:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии:

Члены Комиссии:

Иные участники осмотра: