Оглавление

Паспорт муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы.	2

Используемые термины и понятия	3

1. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы	5

1.1. Актуальность проблемы повышения энергетической эффективности города Лыткарино	5

1.2. Состояние системы производства, передачи, потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования	6

1.2.1. Электроэнергетика	6

1.2.2. Теплоэнергетика	7

1.2.3. Водоснабжение, водоотведение и система очистки сточных вод	9

2. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы	13

3. Цели и задачи Программы	13

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы	14

5. Система программных мероприятий	14

5.1. Мероприятия в жилищном хозяйстве	15

5.2. Мероприятия на муниципальных предприятиях	17

5.3. Мероприятия в муниципальном секторе	22

6. Механизм реализации программы	22

Приложение 1. Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы	23

Приложение 2. Целевые показатели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы	29

Приложение 3. Индикаторы для расчёта значений целевых показателей муниципальной программы в области энергосбережения  повышения энергетической эффективности	40

Утверждена

Постановлением Главы

города Лыткарино

14.10.2013 № 786-п

(с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Главы г. Лыткарино от 31.12.2014 №1096-п)

# Паспорт муниципальной программы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы.

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |
| Задачи муниципальной программы | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики города Лыткарино; снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории города Лыткарино; сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе города Лыткарино; расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Лыткарино Макаров Н.В. |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация города Лыткарино |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино |
| Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы | Администрация города Лыткарино; Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино; Управляющие организации; МП «Лыткаринская теплосеть»; МП «Водоканал»; МП «Лыткаринская электросеть» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
|  | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего: в том числе: | 354199,4 | 97183,6 | 44953,3 | 44553,3 | 42337,3 | 41837,3 | 42237,3 | 41097,3 |
| Средства бюджета г.Лыткарино | 680,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Внебюджетные источники | 353519,4 | 97183,6 | 44773,3 | 44373,3 | 42257,3 | 41757,3 | 42157,3 | 41017,3 |
| Планируемые результаты реализации программы | Достижение целевых значений в соответствии с Приложением №2. |

Используемые термины и понятия

Настоящей программой используются понятия в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  №261-ФЗ):

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, функциональное назначение которой предполагает использование энергетических ресурсов, потребляемая мощность которой не превышает для электрической энергии двадцать один киловатт, для тепловой энергии - сто киловатт и использование которой может предназначаться для личных, семейных, домашних и подобных нужд;

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов);

лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом;

Энергоёмкость продукции  – показатель, характеризующий расход энергии (т.у.т.) на выработку  продукции (млн. руб.).

1. Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

1.1. Актуальность проблемы повышения энергетической эффективности города Лыткарино

Город Лыткарино расположен на юго-востоке лесопаркового пояса г. Москвы, в 14,2 км от МКАД. Город занимает площадь 1720 га, на его территории проживает 55,14 тыс. жителей.

Ведущими отраслями народного хозяйства, определяющими специализацию города, являются промышленность и научная сфера. Их доля в валовом муниципальном продукте составляет 75,2%. Градообразующей основой города Лыткарино являются производственные территории с развитой структурой наукоемких предприятий (ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла», Научно-испытательный центр Центрального института авиационного машиностроения, Научно-исследовательский институт приборов и т.д.).

Экономика города характеризуется относительно высоким уровнем энергоемкости валового муниципального продукта. Отмечаемое замедление темпов снижения энергоемкости экономики представляет собой одну из основных угроз социально-экономическому развитию города, так как ведет к снижению конкурентоспособности предприятий, различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванному ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающим темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств, при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы города Лыткарино предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории города Лыткарино, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения города Лыткарино;

- снижению эффективности расходования средств бюджета города Лыткарино, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2020 года должны быть достигнуты:

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления экономики города Лыткарино на 4 процента;

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- снижения затрат бюджета города Лыткарино на оплату коммунальных ресурсов.

1.2. Состояние системы производства, передачи, потребления энергетических ресурсов на территории муниципального образования

1.2.1. Электроэнергетика

Передачу электроэнергии в г. Лыткарино осуществляет МП «Лыткаринская электросеть», сбыт – ОАО «Мосэнергосбыт».

Электроснабжение г. Лыткарино (без учета 6-го микрорайона и "ЗИЛ городка") осуществляется от единственного центра питания - подстанции ОАО "МОЭСК" ПС-174, расположенной с левой стороны дороги на "Тураево" за территорией ОАО "ЛЗОС". В городе находятся 5 распределительных трансформаторных пунктов: РП-21, РП-24, РТП-32, РТП-22 и РТП-25. Протяженность линий уличного освещения составляет 45 км, на опорах установлены 1347 светильников.

От ПС-174 до этих РТП проложено 13 высоковольтных электрокабелей (питающих фидеров): 4 фидера напряжением 6 кВ и 9 напряжением 10 кВ. От этих распределительных трансформаторных пунктов осуществляется электроснабжение 47-ми городских трансформаторных подстанций (ТП) и 3-х КТП.

За последние годы МП "ЛЭС" модернизировала и развила схему электроснабжения города (реконструкция существующих РТП, строительство новых РТП-22 и РТП-25 с прокладкой 4-х фидеров к этим РТП, а также готовится ввод в эксплуатацию 4-х новых фидеров для электроснабжения РТП-26 и РТП-23, которые в настоящее время работают как простые ТП) однако принятые меры позволяют обеспечить электроэнергией только существующих потребителей, так как в последние годы произошло резкое увеличение потребления электроэнергии (с 50000 тыс. кВт/часов в 1992г. и до 96000 тыс.кВт/часов в 2010 г. )

Общая структура потребления электрической энергии по итогам 2009г. представлена в следующей таблице.

| Категория потребителей | Количество абонентов | Объем потребления, тыс. КВтч | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 18309 | 33411,8 | 40,7 % |
| Бюджетные потребители | 67 | 23228,1 | 28,3 % |
| Промышленные потребители | 4 | 286 | 0,3 % |
| Непромышленные потребители (юр. лица) | 289 | 25168,6 | 30,7 % |
| Общее потребление |  | 82094,5 | 100% |

У системы электроэнергетики г. Лыткарино можно выделить следующие основные проблемы:

- отсутствие второго (резервного) источника электроснабжения.  Без второго источника электроснабжения, в случае аварии в сетях ОАО "МОЭСК" может произойти полное обесточивание города на длительный период, так в мае 2007г. при аварии на ПС "Чагино" ОАО "МОЭСК" г. Лыткарино оставался без напряжения почти сутки. Возникновение такой аварии в зимнее время приведет к остановке котельных и повреждению теплосетей. Использование единственного источника электроснабжения города для электроснабжения нового строительства жилых домов в 6-ом мкр. и 4-ом мкр., Центре г. Лыткарино, ул. Колхозная и др. также проблематично по следующим причинам: (а) Невозможность прокладки новых фидерных линий по территории лесопарка ограниченной Лыткаринским шоссе и забором ОАО "ЛЗОС" в связи с полным её заполнением существующими коммуникациями (газ, электрокабели, телефонная связь и др.); (б) невозможность прокладки новых фидеров в плотно застроенной жилой зоне. Протяженность каждого фидера составит примерно 7 км, из них 4 км в жилой зоне, где невозможно выделить новую трассу прокладки. Для электроснабжения 6-го мкр. расположенного на северо-западной стороне города, нужно будет проложить через весь город кабели от ПС-174 расположенной на юго-востоке;

- отсутствие автоматизированной системы контроля и учета энергии (АСКУЭ);

- высокий износ части инфраструктуры (износ сетей на 01.01.2011г. составляет 39,4% с учетом вновь вводимых объектов, что ниже среднего уровня в России, но при этом часть сетей имеет 100% износ), обусловленный длительными сроками эксплуатации;

Указанные проблемы представляется целесообразным решать следующим путем:

- строительство питающего центра,

- создание АСКУЭ,

- замена изношенных сетей электропередач.

В области энергоснабжения главной задачей представляется замена полностью изношенных ТП и РП, а также модернизация других ТП и РП.

Помимо приведённых направлений устранения проблем электроснабжения города Лыткарино программа комплексного развития города учитывает возможность подключения новых объектов строительства в соответствии с Генеральным планом. Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов городской инфраструктуры необходимо осуществление мероприятий по строительству новых распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и монтажу новых электрических сетей. Планируемое строительство нового питающего центра также направлено и на подключение дополнительной мощности.

1.2.2. Теплоэнергетика

Существующая система теплоснабжения населения г. Лыткарино имеет шесть источников теплоты. Основные источники теплоты – котельная № 1 МП “Лыткаринская теплосеть”, на которую по итогам отопительного сезона 2009-2010 гг. пришлось 77,1% отпущенной тепловой энергии, а также котельная, находящаяся в собственности ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» (ОАО «ЛЗОС»), доля которой составила 16,6%. Остальные источники являются небольшими котельными, входящими в состав МП “Лыткаринская теплосеть”. Котельные работают на природном газе, в качестве резервного топлива в котельной № 1 применяется мазут.

В структуре затрат на производство и передачу теплоэнергии МП «Лыткаринская теплосеть» доля энергетической составляющей составляет около 53%. Поэтому энергосбережение является одним из наиболее актуальных направлений повышения экономической эффективности работы предприятия.

МП «Лыткаринская теплосеть» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей протяженностью в двухтрубном исчислении 54,1 км, из них 35,4 км ветхие и нуждаются в замене. Эксплуатируемые трубопроводы имеют большой разброс диаметров (40-600 мм), большая по протяженности часть 40-110 мм.

Трубопроводы проложены в основном под землей в непроходных каналах (72 %),  отдельные участки проложены в проходных каналах (10 %), над землей (2 %), бесканальным способом (16 %). Доля изношенных сетей очень высока (более 65 %). За 2004-2007 гг. доля сетей, требующих замены выросла на 9 пунктов. Количество ежегодно меняемых сетей (3-4,6 %) недостаточно для поддержания системы теплоснабжения в соответствующем состоянии и снижения или стабилизации уровня износа оборудования. Высокая степень износа обуславливает необходимость проведения значительного объема ремонтных работ и перекладки сетей.

В последние годы предприятие старается повсеместно внедрять применение труб в ППУ изоляции, что позволяет сократить потери тепловой энергии и существенно продлить срок службы тепловых сетей (трубы в ППУ изоляции – 25-30 лет, трубы в АПБ изоляции 15 лет). Протяженность сетей в ППУ изоляции в 2008 г. составила 10 % от общей протяженности сетей.

Основными проблемными местами функционирования системы теплоснабжения являются:

- высокий износ оборудования: 60 % для котельного оборудования, 93 % для оборудования водоподготовки, 92% для тепловых сетей и 73% для ЦТП (по данным на 2008г.);

- дефицит мощности и пропускной способности источников генерации и тепловых сетей, что ведет к низкой надежности системы теплоснабжения и «недотопам» в периоды максимально холодных температур;

- несоответствие системы газоснабжения котельных современным требованиям нормативных документов;

- низкое гидравлическое давление на периферийных участках тепловых сетей, максимально удаленных от источников генерации;

- отсутствие учета тепловой энергии у потребителей.

В рамках «Программы комплексного развития города Лыткарино на период до 2020года» выделены следующие направления развития системы теплоснабжения:

- Модернизация изношенных сетей путем замены на сети с ППУ-изоляцией позволит существенно снизить потери тепловой энергии, высвободить дополнительные мощности генерации.

- Ввод в действие 3-го котла на котельной № 1 мощностью 50 Гкал/час решит проблему дефицита мощности, повысит надежность теплоснабжения.

- Замена наиболее изношенных котлов на котлы с увеличением КПД и установкой автоматического и частотного регулирования позволит решить проблему износа оборудования, увеличить надежность системы теплоснабжения, снизить расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования.

- Мероприятия по модернизации системы газоснабжения (замена запорной, предохранительной арматуры, регуляторов давления),  сетевых насосов (замена с установкой частотного регулирования) позволят повысить безопасность, надежность работы котельных.

- Замена полностью самортизированных водоводяных подогревателей на ЦТП № 1, 10, 19 на подогреватели с профилированными трубами, а также модернизация основного оборудования ЦТП № 2, 3А, 6, 7 приведут к повышению эффективности работы ЦТП, снижению расходов на ремонтные работы, трудовые ресурсы.

- Установка частотных преобразователей на электродвигатели тягодутьевых устройств (вентиляторов, дымососов), насосов даст экономию электроэнергии в 20-30 %.

- В целях повышения эффективности использования тепловой энергии и точного учета необходимо обеспечить всех потребителей приборами учета.

- Для обеспечения участков нового строительства коммунальной инфраструктурой (теплоснабжение) необходимо увеличение мощности источников генерации тепловой энергии минимум на 240-280 Гкал/час, модернизация магистральных трубопроводов с увеличением диаметра, строительство новых тепловых сетей, в т.ч. магистралей от нового источника теплоснабжения. В соответствии с последними тенденциями в сфере теплоснабжения участки нового строительства предполагается подключать к системе централизованного теплоснабжения через индивидуальные тепловые пункты (кроме мкр. 6). Для подключения объектов капитального строительства в мкр. 6 в соответствии с утвержденным проектом планировки будут построены 7 ЦТП мощностью 4,4-8,9 Гкал/час каждая. Увеличение мощности  может быть достигнуто за счет строительства новых источников тепла.

Таким образом, с учетом проекта Генерального плана до 2020 г., для обеспечения новых потребителей и отказа от мощностей ОАО «ЛЗОС» (23 Гкал/ч), будут построены котельная на 200-240 Гкал/час (рядом с ОАО «ЛЗОС»), котельная на 80 Гкал/час (мкр. 6), котельная на 20 Гкал/час (городок ЗИЛ) и закрыты котельные № 3, 4, 5.

1.2.3. Водоснабжение, водоотведение и система очистки сточных вод

Водоснабжение города Лыткарино осуществляется из подземных источников пятью водозаборными узлами (ВЗУ):  ВЗУ №2 (5 скважин 1963-1982гг. ввода в эксплуатацию), ВЗУ №3 (3 скважины 1974-1978гг. ввода в эксплуатацию), ВЗУ №4 (4 скважин 1983-2003гг. ввода в эксплуатацию), ВЗУ №5 (2 скважины 1967-1989гг. ввода в эксплуатацию), ВЗУ №6 (3 скважины 1983-1989гг. ввода в эксплуатацию).

Суммарная установленная мощность водозаборных сооружений составляет 25,2 тыс. куб.м/сут. Средний за год фактический разбор воды для нужд потребителей г. Лыткарино составляет 17,8 тыс. куб.м/сут. Уровень использования установленной мощности водозаборных сооружений составляет около 90%.

Водозаборные узлы оборудованы насосными станциями второго подъема и резервуарами чистой воды. На насосных станциях второго подъема установлены частотно-регулируемые приводы. Вследствие резкопеременного характера разбора воды в районе ЗИЛ система частотного регулирования установлена также на насосе артезианской скважины №4 ВЗУ №5.

Уровень использования мощности насосных станций второго подъема составляет около 34% от установленной мощности. Работа насосных агрегатов в режиме неполной загрузки характеризуется относительно невысоким КПД, что приводит к повышенному расходу электрической энергии. Представляется целесообразным оптимизировать установленные мощности насосных станций в соответствии с существующими потребностями абонентов МУП «Водоканал» путем установки менее мощного насосного оборудования.

От насосных станций второго подъема питьевая вода напрямую, без очистки, поступает в распределительную сеть города. Суммарная протяженность водопроводных сетей в г. Лыткарино составляет 77,8 км, в том числе: водоводы - 6,3 км, уличные сети - 38,2 км, внутриквартальные и внутридворовые - 33,3 км. Свыше 75% протяженности сетей были введены в эксплуатацию более 25 лет назад. Около 11% протяженности сетей эксплуатируются менее 20 лет. Более 90% протяженности сетей выполнены из чугуна, но, несмотря на это, почти половина сетей (47,3 км) нуждаются в замене.

Система водоотведения и очистки сточных вод города Лыткарино включает сеть напорных и безнапорных трубопроводов, 5 канализационных насосных станций (КНС) и очистные сооружения.

Суммарная протяженность канализационных сетей составляет 84 км (1,9 км - главные коллекторы, 47,4 км - уличная канализационная сеть, 34,7 км - внутриквартальные и внутридворовые сети). Большая часть канализационных сетей была проложена в период с 1951 г. по 1983 г. Нуждаются в замене 21,1 км (или 25%) канализационных сетей.

Канализационные насосные станции оборудованы преимущественно центробежными насосами типа СМ и СД, суммарной мощностью 38,2 тыс. куб.м/сут. Загруженность насосных станций составляет около 90%, большая часть установленного оборудования имеет 100-процентный износ.

| Насосная станция | Расположение | Установленная производительность, куб.м/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | ул. Тураевская | 100 | 1979 |
| КНС №2 | ул. Колхозная | 80 | 2004 |
| КНС №3 | квартал №3а | 200 | 1985 |
| КНС №5 | ул. Колхозная | 400 | 1988 |
| КНС №6 | микрорайон 6 | 160 | 1973 |
| КНС №7 | ул. Колхозная | 160 | 1960 |
| КНС №10 | ул.Набережная | 200 | 1959 |
| Всего: | - | 1300 | - |

Установленная пропускная способность очистных сооружений (механическая и биологическая очистка) составляет 31 тыс. куб.м/сут. Фактический среднесуточный объем сброса сточных вод, зафиксированный прибором учета, составляет 28,3 тыс. куб.м./сут. Сооружения введены в эксплуатацию в 1989 году. Учитывая неравномерность сброса сточных вод в течение суток, загруженность очистных сооружений близка к 100%, в связи с чем возможность подключения новых потребителей отсутствует.

Основным потребителем воды является население (около 91% объема реализованной воды в 2009 году). Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составила около 5 и 4 % соответственно. Расположенные в городе Лыткарино промышленные предприятия, как правило, имеют собственные источники водоснабжения. Структура потребления в период 2007-2009гг. выглядела следующим образом:

| Объем потребления воды | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. куб.м | 6031,0 | 6128,1 | 5938,0 |
| Бюджетные организации, тыс. куб.м | 345,0 | 394,0 | 303,0 |
| Прочие потребители, тыс. куб.м | 254,0 | 263,4 | 242,0 |
| Всего, тыс. куб.м | 66300 | 6785,5 | 6483,0 |
| Темп роста, % |  | 2,3 | -4,5 |

В 2008 году разбор воды всеми группами потребителей увеличился по сравнению с предыдущим периодом в целом на 2,3%. При этом в 2009 году потребление воды по всем группам абонентов снизилось как по отношению к 2008 году, так и по отношению к 2007 году. Аналогичные изменения происходили в сфере водоотведения и очистки сточных вод:

| Объем пропуска сточных вод | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. куб.м | 6182,0 | 6273,0 | 6102,0 |
| Бюджетные организации, тыс. куб.м | 133,0 | 141,0 | 136,0 |
| Прочие потребители, тыс. куб.м | 307,0 | 511,0 | 429,0 |
| Всего, тыс. куб.м | 6622,0 | 6925,0 | 6667,0 |
| Темп роста, % |  | 4,6 | -3,7 |

Синхронное изменение объемов потребления воды всеми потребителями свидетельствует о наличии внешних для абонентов факторов, влияющих на разбор воды. Одним из таких факторов может являться давление воды в водопроводных сетях, создаваемое на насосных станциях. Перепад высот в системе водоснабжения г. Лыткарино достигает 40 м. Высота жилой застройки города варьируется, как правило, от 2-х до 17 этажей. Все это осложняет обеспечение подачи воды всем потребителям в необходимом количестве. Для определения способов оптимизации распределения воды необходим гидравлический расчет системы водоснабжения.

Потребление электрической энергии насосными станциями водоснабжения в г. Лыткарино является одним из самых низких по сравнению со среднеотраслевыми показателями в ряде регионов Центрального федерального округа Российской Федерации. При этом относительно среднего по городским поселениям Московской области удельного расхода электрической энергии аналогичный показатель в г. Лыткарино выше.

Из общего потребления электрической энергии 93,1% приходится на работу насосного и воздуходувного оборудования, 5% - на работу вспомогательного технологического электрообрудования, 0,4% - на освещение и работу вычислительной и оргтехники, 1,5% - потери в сетях и преобразователях. Поэтому наиболее высоким потенциалом энергосбережения облагает группа основного силового электрооборудования.

Как указывалось выше, частотно-регулируемыми приводами оборудовано по одному насосу на насосных станциях второго подъема. Канализационные насосные станции частотно-регулируемыми приводами не оборудованы.

Насосные станции водоснабжения и водоотведения обслуживаются персоналом в непрерывном круглосуточном режиме, что предполагает создание в течение всего времени пребывания людей на указанных объектах безопасных условий труда, в том числе освещенность рабочих помещений, температурный режим и вентиляцию. На большинстве объектов МП «Водоканал» г. Лыткарино освещение, вентиляция, а также температурный режим обеспечиваются за счет электроэнергии. Здания насосных станций, эксплуатирующихся в среднем около 39 лет, характеризуются низким уровнем тепловой защиты.

Внедрение частотного регулирования приводов электродвигателей насосного оборудования позволяет в перспективе рассматривать возможность полной автоматизации насосных станций, что позволит снизить затраты электроэнергии на обеспечение безопасных условий труда персонала.

Объекты, полная автоматизация которых нецелесообразна, должны быть утеплены с учетом современных требований к тепловой защите ограждающих конструкций зданий.

Доля воды, расходуемой на собственные нужды, в г. Лыткарино составляет 1,5%, что соответствует среднеотраслевым показателям. При этом средний по Московской области аналогичный показатель составляет 1,4%. Также следует отметить, что в г. Лыткарино отсутствует станция водоподготовки, так как вся вода забирается из подземного источника и не нуждается в очистке (за исключением воды, поднимаемой на ВЗУ №2, с высоким содержанием железа).

Основная доля воды (81%), расходуемой в г. Лыткарино на собственные нужды, используется для промывки и дезинфекции водопроводных сетей. Еще около 14% воды, расходуемой на собственные нужды, используется для чистки резервуаров. Чистка резервуаров осуществляется объемным методом, предусматривающим 2-кратное заполнение резервуаров дезинфицирующим раствором. В целях ресурсосбережения представляется целесообразным рассмотреть возможность использования метода орошения при чистке резервуаров чистой воды, в результате чего расход воды существенно сокращается по сравнению с применением объемного метода;

Обеспеченность потребителей приборами учета воды в целом по г. Лыткарино составляет 52%. Бюджетные организации приборами учета обеспечены. Низкий показатель реализации воды с использованием приборов учета обусловлен, прежде всего, отсутствием приборного учета на вводах большинства многоквартирных домов.

Принимая во внимание, что приборы учета установлены в жилых и многоквартирных домах, характеризующихся наиболее высокой по городу Лыткарино степенью благоустройства, более высокий удельный расход воды в жилищном фонде, не оборудованном приборным учетом, свидетельствует о потенциале ресурсосбережения в результате установки приборов учета.

В Программе  предусматриваются мероприятия по установке приборов учета в многоквартирных домах, собственники которых к установленному Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ сроку не выполнили требование вышеуказанного закона.

2. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях Программы

1. Заказчиком программы является:

− Администрация города Лыткарино.

2. Разработчиком программы является:

− Отдел экономики и перспективного развития Администрации города Лыткарино;

3. Исполнителями программы являются:

- Администрация города Лыткарино;

- Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино;

- Управляющие организации;

- МП «Лыткаринская теплосеть»;

- МП «Водоканал»;

- МП «Лыткаринская Электросеть».

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи:

проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики города Лыткарино;

снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории города Лыткарино;

расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов;

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В программе устанавливаются значения по следующим группам показателей:

- Группа 1. Общие целевые показатели.

- Группа 2. Целевые показатели в муниципальном секторе.

- Группа 3. Целевые показатели в жилищном фонде.

- Группа 4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры.

- Группа 5. Целевые показатели в транспортном комплексе.

Расчет значений показателей проводится в соответствии с «Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 399.

Согласно пункту 4 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» рекомендуется ежегодно проводить корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности программ с учетом фактически достигнутых результатов реализации программ и изменения социально-экономической ситуации.

5. Система программных мероприятий

Перечень основных мероприятий Программы приведён в Приложении №1 к Программе. Основными принципами реализации Программы являются:

- комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

- поэтапность реализации;

Система мероприятий по достижению целей Программы состоит из трех основных разделов,  обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы в целом по городу Лыткарино:

- Мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- Мероприятия на муниципальных предприятиях систем коммунальной инфраструктуры;

- Мероприятия в муниципальном секторе;

- Мероприятия в транспортном комплексе.

Отправным пунктом для всех энергосберегающих мероприятий  является организация учета энергоресурсов на всех этапах (производство, распределение, потребление). Реализация программы установки узлов учета позволит не только сэкономить часть финансовых средств, но и выявить участки с повышенными потерями, контролировать результаты внедрения энергосберегающих мероприятий, создать условия для внедрения механизмов материального стимулирования за энергосбережение всех участников процесса производства и потребления энергии.

5.1. Мероприятия в жилищном хозяйстве

Население города Лыткарино составляет 56,05 тысяч человек и является основным потребителем энергоресурсов и воды. Поэтому основной потенциал энерго- и ресурсосбережения приходится именно на эту группу потребителей.

В рамках данной программы для реализации отобраны следующие мероприятия:

- Проведение энергетических обследований домов и системы ЖКХ. Основная задача энергетических обследований жилых домов - выявление причин повышенного потребления энергетических ресурсов и определение способов снижения этих показателей. Порядок выполнения энергетических обследований носит выборочный характер.

Работы по энергетическим обследованиям предусматривают три этапа. Первым этапом является мониторинг энергопотребления жилых домов: организация анализа потребления электрической энергии, тепловой энергии и воды в жилых домах с оценкой удельных показателей потребления энергоресурсов (отопления в Гкал на 1 куб.м, горячее водоснабжение в Гкал на 1 человека в месяц, электроэнергии в кВтч на 1 человека в месяц).

В рамках второго этапа формируется список жилых домов с наиболее высокими показателями потребления  энергоресурсов (по итогам годового потребления). В  этот список включаются жилые дома, у которых выявлены очевидные проблемы с энергоснабжением. Общий список домов утверждается в виде годового плана энергетических обследований. В план 2014 года включается список жилых домов, у которых уже выявлены проблемы с теплоснабжением.

Третий этап включает выполнение годового плана энергетических обследований жилых домов с разработкой конкретных технических решений по снижению энергопотребления энергоресурсов.

- Утепление фасадов жилых домов с применением современных технологий с целью приведения теплоограждающих стеновых конструкций в соответствие с нормативными требованиями по энергоэффективности. Здания, построенные в 50-80–х годах прошлого века, характеризуются низким значением коэффициента термического сопротивления наружных стен. Современные требования к теплозащитным свойствам наружных стен в 3-3,5 раза выше. Реконструкция зданий с утеплением наружных стен позволяет снизить потребление тепловой энергии как минимум на 10-15%. Срок окупаемости мероприятия длительный: от 10-ти до 20-ти лет. Основные капитальные затраты связаны не собственно с утеплителем или работами по его установке, а с декоративно-защитным фасадным покрытием (алюкобонд, керамогранит и пр).

- Замена кровель зданий с применением современных теплоизоляционных кровельных материалов.

- Внедрение энергосберегающих ламп и светильников нового поколения для внутридомового, уличного и дворового освещения.

- Утепление подъездов, подвалов, чердаков; уплотнение щелей, замена окон на энергоэффективные конструкции. Современные оконные конструкции (пластиковые, металлодеревянные, алюминиевые) обеспечивают снижение теплопотерь через окна в 1,2 -1,5 раза по сравнению с традиционными деревянными окнами. Одновременно в 5-6 раз уменьшается проникновение наружного воздуха в помещения (инфильтрация).

- Установка автоматизированных узлов управления теплоснабжением зданий. Автоматизированный узел управления системы отопления является модернизацией теплового пункта и предназначен для управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и условий эксплуатации зданий за счет насосной циркуляции подаваемой в систему отопления горячей воды, поддержания в системе требуемой температуры путем автоматического смешивания подаваемой и обратной воды, а также автоматического поддержания необходимого перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах системы отопления. Общая экономия тепла при автоматическом регулировании может составить до 25% годового расхода.

- Изоляция неизолированных трубопроводов систем теплопотребления в подвалах и неотапливаемых помещениях.

- Выполнение гидравлической балансировки системы отопления. Температура во всех помещениях здания будет одинакова при выполнении двух условий: во-первых, если мощность нагревательных приборов соответствует теплопотерям помещений, во-вторых, если расход теплоносителя через нагревательный прибор соответствует проектному расходу. На практике второе условие практически никогда не выполняется. Это приводит к тому, что в части помещений холодно, зато в другой части вынуждены открывать форточки. С помощью ручных или автоматических балансировочных вентилей можно перераспределить потоки теплоносителя в соответствии с теплопотерями помещений и выровнять температуры в них. Ожидаемый эффект: сокращение расхода тепла на 15-20%, ликвидация «перетопов» в переходные периоды года. (В основном - обеспечение комфортности в помещениях без сокращения энергопотребления.)

- Внедрение двухставочных счетчиков электроэнергии в подъездах. Даже при односменной работе не менее 15-20% процентов потребления электрической энергии приходится на ночное время. Это электропотребление систем наружного и дежурного освещения, вентиляции, насосов. Использование ночного тарифа (который на 30-40% ниже дневного) в этом случае позволяет снизить затраты на электроэнергию на 3-5% без значительных капитальных затрат. Развитием использования преимуществ ночного тарифа является включение мощного электронагревательного оборудования только в ночное время с аккумуляцией теплоты на суточное потребление. Наиболее распространено приготовление горячей воды в баках накопителях, причем нагреватели баков включаются только в ночное время.

Установка приборов учета потребления энергоресурсов и воды

5.2. Мероприятия на муниципальных предприятиях

Мероприятия МП «Водоканал» определены «Программой по энергосбережению и повышению энергоэффективности и энергобезопасности «МП Водоканал» на период с 2014 по 2015 гг.».

В качестве направлений  мероприятий выделены:

- выявление и определение состояния ресурсопотребления и потенциала ресурсосбережения на объектах систем коммунальной инфраструктуры;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- установка   приборов   учета   ресурсов,    потребляемых   объектами МП «Водоканал» г. Лыткарино;

- установка приборов учета воды у потребителей МП «Водоканал» г. Лыткарино;

- внедрение ресурсосберегающих технологий;

- информационно-просветительская работа с персоналом предприятия.

Указанные направления включают в себя организационные и технические мероприятия.

1. Организационные мероприятия

  - Энергетические обследования систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Энергетическое обследование должно проводиться в соответствии с установленными требованиями с целью выявления нерационального использования энергоресурсов и выявления потенциала энергосбережения для определения приоритетности выполнения энергосберегающих мероприятий. Объем работ, проводимых в рамках энергетического обследования (первичное, полное, документальное или инструментальное обследование), определяются в зависимости от наличия достоверной информации о состоянии объекта обследования и платежной способности МП «Водоканал» г. Лыткарино. Для определения энерго- и водопотребления могут использоваться результаты измерений стационарными или переносными приборами учета. На основании данных энергетического обследования:

- определяются (уточняются) параметры функционирования энергопотребляющих систем;

- определяются объекты для проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности;

- формируются предложения по разработке (внесению изменений) программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- составляется энергетический паспорт исследуемого объекта. Результаты энергетического обследования создают возможности для уточнения объемных и стоимостных параметров реализации мероприятий, и эффективного распределения финансовых потребностей, что косвенно оказывает влияние на индикаторы реализации программы (через соотношение затраты/экономия).

  - Организация информационно-просветительской работы в области энергосбережения.

Предполагается реализация следующих информационно-просветительских мероприятий:

- разработка методик и механизмов контроля энергопотребления, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- повышение квалификации работников в области применения энерго-, ресурсосберегающих технологий в водоснабжении, водоотведении и очистке сточных вод;

- проведение инструктажа среди персонала;

- введение стимулирующих выплат и иных способов поощрения за достижения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на рабочих местах.

- Технические мероприятия

Технические мероприятия определены с учетом энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры МП «Водоканал» г. Лыткарино, требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и направлены на:

- внедрение учета потребления ресурсов у потребителей,

- модернизацию объектов систем коммунальной инфраструктуры,

- установку энергосберегающего оборудования, в том числе автоматизированных систем управления,

- применение энергосберегающих технологий и материалов по сокращению потерь ресурсов на объектах коммунальной инфраструктуры (утепление фасадов, замена оконных и дверных блоков).

Полный перечень запланированных мероприятий и планируемые объемы финансирования приведены в Приложении 1.

Мероприятия МП «Лыткаринская Теплосеть» определены в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011-2014  годы для МП «Лыткаринская теплосеть»:

- Внедрение новых конструкций водонагревателей

На тепловых пунктах предприятия эксплуатируются секционные кожухотрубные водоводяные подогреватели с латунными трубками. В процессе эксплуатации из-за отложений и механических очисток приходится заглушать часть трубок, что приводит к снижению поверхности теплообмена второго контура и, соответственно, к потере тепловой мощности ЦТП, нарушению гидравлического режима тепловых сетей, увеличению расхода электроэнергии и снижению качества теплоснабжения потребителей.

Физический износ и конструктивные недостатки при эксплуатации кожухотрубных теплообменников с латунными трубками обусловливают необходимость их замены на более энергетически эффективные, надежные и удобные в эксплуатации конструкции. К таким конструкциям относятся, например, пластинчатые и усовершенствованные кожухотрубные теплообменники.

Внедрение энергоэффективных конструкций водонагревателей позволяет сэкономить от 2% до 10% теплоэнергии. При годовом отпуске на нужды ГВС около 68,0 тыс. Гкал и среднем значении энергоэффективности мероприятия 6% годовая экономия теплоэнергии составит 4080 Гкал. Стоимостной эффект от реализации мероприятия на всех ДТП при прогнозируемой себестоимости 1 тыс. руб. на 1 Гкал отпускаемого тепла составит 4080 тыс. руб. или 255 тыс. руб. для одного ЦТП.

С учетом того, что новые теплообменники можно устанавливать по мере выхода из строя изношенного оборудования (в соответствии с планами ОТМ) дополнительные вложения не потребуются, так как стоимость теплообменников новых и старых конструкций примерно равны.

- Использование устройств для предотвращения отложений в теплообменниках и тепловых сетях

Эффективность и надежность системы теплоснабжения зависит от состояния поверхностей теплообменного оборудования, тепловых сетей, теплопотребляющих устройств.

Подпитка системы горячего водоснабжения водопроводной водой без какого-либо умягчения приводит к значительному росту отложений в теплообменниках, на поверхностях теплопроводов, что обуславливает потери тепловой и электрической энергии, увеличение эксплуатационных затрат, связанных с периодической очисткой теплообменников, снижение надежности тепловых сетей.

Для решения данной проблемы планируется установить магнитные преобразователи воды (МПВ), обладающие наибольшими преимуществами для практического использования по критериям простоты аппаратурного решения, минимальных эксплуатационных затрат и эффективности очистки, наибольшими преимуществами для практического использования.

В    системе    теплоснабжения    магнитные    устройства   целесообразно установить в первую очередь во вторичном контуре системы ГВС. Монтировать МПВ следует на нагревательной линии (за насосом), т.к. турбулентность и кавитация воды в насосе разрушают структуру микрокристаллов, образующихся при магнитной обработке. Перед устройством МПВ рекомендуется установить фильтр механической очистки, защищающий устройство от ферромагнитных частиц, которые могут «прилипнуть к магнитной системе», шунтируя магнитное поле и уменьшая рабочее сечение устройства. Целесообразно также предусмотреть бэйпасную линию.

Годовая экономия теплоэнергии, по данным разработчика, составляет от 1 до 5 %. Для котельных и ДТП предприятия с отпуском на нужды ГВС теплоэнергии 68 тыс. Гкал/год годовая экономия теплоэнергии от установки устройств МПВ при оценке энергоэффективности в 1,0 % составляет 680 Гкал. Стоимость сэкономленного тепла при себестоимости теплоэнергии 1 тыс. руб./Гкал равна 680 тыс. руб. Затраты на приобретение (33,6 тыс. руб.) и монтаж преобразователей МПВ - 900 тыс. руб. окупятся заТок=933,6/680=1,37 года.

Приведенный экономический эффект не учитывает экономию электроэнергии от снижения гидравлического сопротивления теплообменников, тепловых сетей и снижение трудозатрат при их эксплуатации.

- Использование современных методов диагностики трубопроводов

Для снижения тепловых потерь, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатации действующих теплопроводов (прогнозирования аварийных ситуаций), более точного определения объёма работ по замене труб целесообразно использовать современные средства диагностики металла труб и оперативного выявления мест повреждений трубопроводов.

Для неразрушающего контроля металла разработан акустический метод диагностики трубопроводов тепловых водяных сетей без вскрытия теплотрасс путем установки датчиков в доступных местах, позволяющий определять местоположение дефектов типа утончения стенки трубы и классифицировать их. Диагностируются заполненные теплоносителем трубопроводы диаметром 80 мм и более, находящиеся в эксплуатации при рабочем давлении 2,5 ксм/см2 и выше. Длина диагностируемого участка - до 300 м, точность определения места дефекта - 2,5 % от длины участка.

Внедрение описанного метода позволит отказаться от практики сплошной плановой перекладки протяженных участков тепловых сетей, что сократит затраты на перекладку трубопроводов и повысит надежность тепловых сетей.

- Внедрение регулируемого электропривода насосов в ЦТП №№ 1А, 3, ЗА, 7

Эксплуатируемые на ЦТП предприятия насосы ГВС и ХВС относятся к длительно работающим механизмам с переменной нагрузкой, зависящей от водоразбора. Наиболее экономичным является регулирование производительности насосов изменением частоты вращения. Для осуществления такого регулирования питание электродвигателей осуществляется от полупроводниковых преобразователей частоты (ПЧ).

Ожидаемая годовая экономия электроэнергии при этом составляет до 60% от потребляемой, т. е. 0,6 • 310,328 тыс. кВтч = 186,2 тыс. кВтч, или 446,9 тыс. руб. в стоимостном выражении. Стоимость внедрения ПЧ составляет около 514 тыс. руб.

- Совершенствование коммерческого учёта электроэнергии

Приборы коммерческого учёта потребляемой электроэнергии (преимущественно индукционные счётчики) не отвечают современным требованиям по классу точности (он должен быть 0,2 или 0,5) и по автоматизации. Это не позволяет оперативно анализировать энергопотребление, осуществлять выбор и применять оптимальные тарифы на электроэнергию (включая дифференцированный по зонам суток), в результате чего в 2009 г. применялся неоптимальный тариф и допущена переплата, оцениваемая как 2,27%, т. е. около 456 тыс. руб.

Рекомендуется заменить счётчики на электронные класса не ниже 0,5, имеющие стандартный сетевой интерфейс и предназначенные для дифференцированного учёта электроэнергии по зонам суток, и создать на их основе АСКУЭ - автоматизированную систему учёта электроэнергии, позволяющую контролировать электропотребление и обладающую универсализмом в отношении видов тарифа.

Кроме того, рекомендуется осуществить перенос точек учёта электропотребления котельной № 1 на первичную сторону силовых трансформаторов (6 и 10 кВ) с целью включения в показания приборов потерь в трансформаторах и питающих кабелях и исключения их оплаты по завышенным расчётным показателям. Экономия финансов для МП «Лыткаринская теплосеть» составит 74,8 тыс. руб. ежегодно.

При стоимости внедрения АСКУЭ 1,8 млн. руб., окупаемость будет обеспечена в течение Ток = 1,8 / (0,456+ 0,0748) = 1,8 / 0,531 = 3,4 года.

- Замена осветительных устройств на более эффективные

Целесообразна замена большей части эксплуатируемых на предприятии ламп накаливания на компактные люминесцентные (КЛЛ), имеющие цоколь Е27 и не требующие замены светильников. Ежегодное снижение электропотребления при рекомендуемой замене 640 ламп будет равно 212 тыс. кВтч на сумму 509 тыс. руб., а дополнительные затраты на приобретение и эксплуатацию КЛЛ 160 тыс. руб. окупятся при этом за 0,3 года.

Помимо мероприятий, определенных в рамках «Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2011-2014 годы для МП «Лыткаринская теплосеть», реализуются следующие мероприятия:

- Использование труб в ППУ или ППМ изоляции при плановой замене старых и при строительстве новых тепловых сетей

- Использование в системе горячего водоснабжения труб из сшитого полиэтилена в ППУ изоляции

- Ликвидация открытого водоразбора в жилых и общественных зданиях от котельной ЛЗОС

- Рассмотрение вопроса о переводе теплоснабжения с 4-х трубной системы на 2-х трубную, с устройством в домах ИТП и ликвидацией ЦТП

Мероприятия МП «Электросеть» г. Лыткарино определены в «Программе снижения потерь электроэнергии на 2009-2014гг».  Цель данной программы состоит в доведении потерь электроэнергии до утверждаемой Минэнерго РФ величины. Программа включает в себя организационные и технические мероприятия и по расчетам позволит сократить потери электроэнергии.

В рамках данной программы реализуются следующие мероприятия:

- Организационные мероприятия:

- Выравнивание нагрузок фаз жилого сектора в сетях 0,38 кВ

- Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 6 и 10 кВ

- Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования сети

- Технические мероприятия:

- Оптимизация нагрузки электросети за счет строительства линий

- Разукрупнение распределительных линий 0,38 кВ

- Перевод сетей на более высокое номинальное напряжение 10 кВ

- Замена электрокабелей 10 кВ и ниже на кабели большего сечения

- Совершенствование систем расчетного и технического учета

- Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии

- Проведение проверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками

- Установка электросчетчиков повышенных классов точности

- Установка и внедрение систем коммерческого и технического учета электроэнергии на подстанциях

Также действовала инвестиционная программа капитальных вложений МП "ЛЭС" в 2009-2011гг.,  предусматривающая реконструкцию электросетей, что также способствовало снижению потерь. В целях повышения энергоэффективности МП "Лыткаринская электросеть" в 2011 году проводились работы по модернизации системы учета электроэнергии в жилищном секторе. Программой предусматривалась установка АСКУЭ (Автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии) на вводе каждого многоквартирного жилого дома. На выполнение мероприятия были предусмотрены средства в объеме 20 млн. руб., за счет средств МП "ЛЭС".

5.3. Мероприятия в муниципальном секторе

В городе Лыткарино находятся 43 бюджетных учреждения, из которых:

- 30 – образовательные учреждения,

- 7 – органы управления,

- 4 – учреждения культуры,

- 2 – учреждения здравоохранения.

На их долю приходится относительно небольшая доля потребления воды и энергоресурсов. Так, в 2010г. бюджетные учреждения потребили 2527 тыс. кВтч электроэнергии, 24915,98 Гкал теплоэнергии и 74 тыс. куб. м. воды.

6. Механизм реализации программы

Сроки, объемы, источники финансирования Программы, в том числе за счет средств бюджета города Лыткарино, ежегодно утверждаются Администрацией города Лыткарино.

Объем финансирования за счет средств бюджета города Лыткарино корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета города Лыткарино на текущий финансовый год, начиная с 2014 года.

Энергосберегающие работы для предприятий внебюджетной сферы осуществляются за счет собственных средств предприятий, либо заемных средств.

Внебюджетное финансирование включает в себя:

- собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы;

- внешние инвестиции;

- использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному  регулированию;

- энергосервисные контракты;

- средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий;

Стимулировать проведение энергосберегающих мероприятий можно, предоставляя бюджетным учреждениям всех уровней возможность распоряжаться сэкономленными средствами.

# Приложение 1

# Приложение 1. Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Раздел 1. Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве города Лыткарино |
| 1 | Утепление фасадов жилых домов с применением современных технологий с целью приведения теплоограждающих стеновых конструкций в соответствие с нормативными требованиями по энергоэффективности | В рамках капитально-го ремонта зданий | 2014-2020 |  | софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества МЖД предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» на 2014-2018 годы | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 2 | Замена кровель зданий с применением современных теплоизоляционных кровельных материалов | В рамках капитально-го ремонта зданий | 2014-2020 |  | софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества МЖД предусмотрено в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» на 2014-2018 годы | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 3 | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового, уличного и дворового освещения | Другие источники | 2020 | 3500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 4 | Утепление подъездов, подвалов, чердаков; уплотнение щелей, замена окон на энергоэффективные конструкции | Другие источники | 2020 | 14000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 5 | Установка автоматизированных узлов управления теплоснабжением зданий | Другие источники | 2020 | 178080,0 | 25440,0 | 25440,0 | 25440,0 | 25440,0 | 25440,0 | 25440,0 | 25440,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 6 | Изоляция неизолированных трубопроводов систем теплопотребления в подвалах и неотапливаемых помещениях | Другие источники | 2020 | 10017,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 7 | Выполнение гидравлической балансировки системы отопления | Другие источники | 2020 | 10017,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | 1431,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 8 | Внедрение двухставочных счетчиков электроэнергии в подъездах | Другие источники | 2016 | 11448,0 | 3816,0 | 3816,0 | 3816,0 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 9 | Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов: электроэнергии, холодной воды, горячей воды, отопления | Другие источники | 2014 | 50000,0 | 50000,0 |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации, ресурсоснабжающие организации |
| Итого по разделу |  |  | 277062,0 | 84618,0 | 34618,0 | 34618,0 | 30802,0 | 30802,0 | 30802,0 | 30802,0 |  |
| Раздел 2. Повышение энергетической эффективности в топливно-энергетическом комплексе города Лыткарино |
| 2.1.Теплоэнегетика |
| 1 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей (экономия электроэнергии) | Другие источники | 2014 | 128,5 | 128,5 |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Теплосеть" |
| 2 | Замена ламп накаливания на энергоэффективные (экономия электроэнергии) | Другие источники | 2014 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Теплосеть" |
| 3 | Использование труб в ППУ или ППМ изоляции при плановой замене старых и при строительстве новых тепловых сетей | Другие источники | 2020 | 28350,0 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 | 4050,0 | МП "Лыткаринская Теплосеть" |
| 4 | Использование для горячего водоснабжения труб из сшитого полиэтилена в ППУ изоляции | Другие источники | 2020 | 14737,1 | 2105,3 | 2105,3 | 2105,3 | 2105,3 | 2105,3 | 2105,3 | 2105,3 | МП "Лыткаринская Теплосеть" |
|  | Итого по подразделу 2.1 |  |  | 43255,6 | 6323,8 | 6155,3 | 6155,3 | 6155,3 | 6155,3 | 6155,3 | 6155,3 |  |
|  | 2.2.Водоснабжение, водоотведение и система сброса воды |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена насосного оборудования на насосных станциях 2-го подъема | Тариф и/или набавка к тарифу на водоснабжение | 2017 | 1700,0 | 500,0 | - | 600,0 | 600,0 |  |  |  | МП "Водоканал" |
| 2 | Автоматизация работы ВЗУ №5 | Тариф и/или набавка к тарифу на водоснабжение | 2014 | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  | МП "Водоканал" |
| 3 | Автоматизация работы КНС №2 | Тариф и/или набавка к тарифу на водоснабжение | 2014 | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | МП "Водоканал" |
| 4 | Замена отдельных участков сетей водоснабжения | Тариф и/или набавка к тарифу на водоснабжение | 2020 | 23200,0 | 3200,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3500,0 | 4000,0 | МП "Водоканал" |
| 5 | Строительство КНС (вместо эйрлифта) | Тариф и/или набавка к тарифу на водоснабжение | 2015 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  | МП "Водоканал" |
| 6 | Замена воздуходувок на очистных сооружениях | Тариф и/или набавка к тарифу на водоснабжение | 2019 | 4700,0 |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 1700,0 |  | МП "Водоканал" |
|  | Итого по подразделу 2.2 |  |  | 32900,0 | 6000,0 | 4000,0 | 3600,0 | 5300,0 | 4800,0 | 5200,0 | 4000,0 |  |
| 2.3.Электроэнергетика |
| 1 | Выравнивание нагрузок фаз жилого сектора в сетях 0,38 кВ | Другие источники | 2014 | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 2 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов 6 и 10 кВ | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 3 | Сокращение продолжительности ремонта основного оборудования сети | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 4 | Оптимизация нагрузки электросети за счет строительства линий | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 5 | Разукрупнение распределительных линий 0,38 кВ | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 6 | Перевод сетей на более высокое номинальное напряжение 10 кВ | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 7 | -Замена электрокабелей 10 кВ и ниже на кабели большего сечения | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 8 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 9 | Проведение проверки и калибровки электросчетчиков с просроченными сроками | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 10 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
| 11 | - Установка и внедрение систем АСКУЭ коммерческого и технического учета электроэнергии на подстанциях | Другие источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | МП "Лыткаринская Электросеть" |
|  | Итого по подразделу 2.3 |  |  | 241,8 | 241,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 76397,4 | 12565,6 | 10155,3 | 9755,3 | 11455,3 | 10955,3 | 11355,3 | 10155,3 |  |
| Раздел 3. Повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе города Лыткарино |
| 1 | Проведение энергетических обследований и мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях | Средства бюджета города Лыткарино | 2016 | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | Администрация города Лыткарино |
| 2 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | Не требует финансирования | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения |
|  | Итого по разделу |  |  | 200,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе города Лыткарино |
| 1 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом в качестве моторного топлива | Другие источники | 2020 | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 | Муниципальные унитарные предприятия |
|  | Итого по разделу |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
| Раздел 5. Информационное обеспечение мероприятий по повышению энергетической эффективности энергосбережения |
| 1 | Освещение мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения в газете (1 полоса в месяц) | Средства бюджета города Лыткарино | 2020 | 300,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 2 | Участие в радиопрограммах местного радиовещания (20 мин. в месяц) | Не требует финансирования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 3 | Участие в телепрограммах местного телевидения (20 мин. в месяц) | Не требует финансирования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 4 | Размещение информации на сайте городского округа Лыткарино | Не требует финансирования | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 5 | Выпуск буклетов, плакатов, объявлений-листовок (по 1000 шт./год) | Средства бюджета города Лыткарино | Ежегодно | 60,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино, управляющие организации |
| 6 | Обучение специалистов, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | Средства бюджета города Лыткарино | 2020 | 120,0 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Управление ЖКХ и РГИ г. Лыткарино |
|  | Итого по разделу |  |  | 480,0 | 0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 354199,4 | 97183,6 | 44953,3 | 44553,3 | 42337,3 | 41837,3 | 42237,3 | 41097,3 |  |

Приложение 2

# Приложение 2. Целевые показатели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

# на 2014-2020 годы

| № | Наименование показателей | Формула расчёта по индикатору | Единица измерения | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Группа 1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |
| 1.1. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО за исключением ЭЭ, потребляемой на объектах, указанных в п.1 ст.13 ФЗ-261 | (п1/п2)*100% | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | В соответствии со ст. 13 ФЗ-261 100% полное оснащение приборами учета должно быть проведено до 1 июля 2012г. |
| 1.2. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО за исключением ТЭ, потребляемой на объектах, указанных в п.1 ст.13 ФЗ-261 | (п3/п4)*100% | % | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 1.3. | Доля объемов холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО за исключением объемов воды, потребляемой на объектах, указанных в п.1 ст.13 ФЗ-261 | (п5/п6)*100% | % | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 1.4. | Доля объемов горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО за исключением объемов воды, потребляемой на объектах, указанных в п.1 ст.13 ФЗ-261 | (п7/п8)*100% | % | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 1.5. | Доля объемов газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме газа, потребленного на территории МО за исключением объемов газа по объектам, указанным в п.1 ст.13 ФЗ-261 | (п9/п10)*100% | % | 0,02% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Группа 2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |  |
| 2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | п13/п14 | кВт/ч на 1 кв.метр общей площади | 25,73 | 27,47 | 29,85 | 29,85 | 28,95 | 28,08 | 27,24 | Рост объемов в 2015-2016 годах связан с планируемым открытием новых муниципальных учреждений в области образования и спорта в 2014-2015 годах. С 2018 года снижение показателя на 3% в связи с реализацией мероприятий в соответствии с энергосервисными договорами |
| 2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | п15/п14 | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | С 2018 года снижение показателя на 3% в связи с реализацией мероприятий в соответствии с энергосервисными договорами |
| 2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | п16/п17 | куб. метров на 1 человека | 30,23 | 31,62 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | 32,63 | Рост объемов связан с планируемым открытием новых муниципальных учреждений в области образования и спорта в 2014-2015 годах |
| 2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | п18/п17 | куб. метров на 1 человека | 6,38 | 6,94 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Рост объемов связан с планируемым открытием новых муниципальных учреждений в области образования и спорта в 2014-2015 годах |
| 2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | п19/п17 | куб. метров на 1 человека | 0,69 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | Снижение удельного расхода в 2015-2016 годах объясняется увеличением количеством работников муниц. учреждений, а потребление газа происходит в одном муниципальном учреждении |
| 2.6. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | (п20/п21)*100% | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| 2.7. | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |  | единиц |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.8. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | (п52/п53)*100% | % | 89,6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| Группа 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |
| 3.1. | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | (п27э/п27)*100% | % | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | В соответствии со ст. 13 ФЗ-261 100% полное оснащение приборами учета должно было быть проведено до 1 июля 2012г. Достижение целевого показателя планируется в 2015 году |
| 3.2. | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | (п22т/п22)*100% | % | 50,2% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | В соответствии со ст. 13 ФЗ-261 100% полное оснащение приборами учета должно было быть проведено до 1 июля 2012г. Достижение целевого показателя планируется в 2015 году |
| 3.3. | Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | (п24хв/п24)*100% | % | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | В соответствии со ст. 13 ФЗ-261 100% полное оснащение приборами учета должно было быть проведено до 1 июля 2012г. Достижение целевого показателя планируется в 2015 году |
| 3.4. | Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | (п26гв/п26)*100% | % | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | В соответствии со ст. 13 ФЗ-261 100% полное оснащение приборами учета должно было быть проведено до 1 июля 2012г. Достижение целевого показателя планируется в 2015 году |
| 3.5. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | (п30г/(п28+п30))* 100% | % | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | В соответствии со ст. 13 ФЗ-261 100% полное оснащение приборами учета должно было быть проведено до 1 января 2015г. Достижение целевого показателя планируется в 2016 году |
| 3.6. | Удельный расход тепловой энергии в МКД | п22/п23 | Гкал на 1 кв.метр общей площади | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |
| 3.7. | Удельный расход холодной воды в МКД | п24/п25 | куб. метров на 1 проживающего | 72,19 | 72,09 | 72,02 | 71,95 | 71,88 | 71,81 | 71,74 | Снижение потребления холодной воды в расчете на одного проживающего связано: 1. С установкой приборов учета энергоресурса и как следствие – экономией; 2. С проведением большого объема капитального ремонта сетей и как следствие – уменьшение потерь. |
| 3.8. | Удельный расход горячей воды в МКД | п26/п25 | куб. метров на 1 проживающего | 22,91 | 22,74 | 22,59 | 22,44 | 22,30 | 22,15 | 22,00 | Снижение потребления горячей воды в расчете на одного проживающего связано: 1. С установкой приборов учета энергоресурса и как следствие – экономией; 2. С проведением большого объема капитального ремонта сетей и как следствие – уменьшение потерь. |
| 3.9. | Удельный расход электрической энергии в МКД | п27/п23 | кВт/ч на 1 кв. метр общей площади | 31,98 | 31,96 | 31,95 | 31,94 | 31,93 | 31,92 | 31,91 |  |
| 3.10. | Удельный расход природного газа в МКД с иными системами теплоснабжения | п28/п29 | куб. метров на 1 проживающего | 178,24 | 178,24 | 178,24 | 178,24 | 178,24 | 178,24 | 178,24 | Информация предоставлена ГУП МО «Мособлгаз» |
| 3.11. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | п32/п23 | т.у.т./кВ.м. | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,046 | 0,045 | 0,045 | 0,044 |  |
| Группа 4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |
| 4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | п35/п36 | кг. у. т./ Гкал | 158,6 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | Удельный расход условного топлива на выработку с 2015 года по 2020 год остаётся на одном уровне в связи с тем, что не предполагается замена теплопроизводящего оборудования (котлы). Рост удельного расхода с 2015 года подтверждается экспертизой норматива удельного расхода топлива для предприятия (утверждён распоряжением МЖКХ № 54-РВ от 23.05.2015) |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | п37/п36 | кВт ч/Гкал | 30,8 | 30,6 | 30,5 | 30,4 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |  |
| 4.3. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | п39/п40 | % | 9,21 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 | 9,11 |  |
| 4.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | (п41/(п42+п43+п41))*100% | % | 3,89 | 3,48 | 3,45 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |  |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | п44/(п46+п47+п45) | кВт.ч | 1,03 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | п48/п49 | кВт.ч | 0,58 | 0,64 | 0,62 | 0,6 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 2015г. увеличение уд.расх. в связи с введением новой установки на оч.сооруж. |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | п50/п51 | кВт.ч | 1,25 | 1,14 | 1,03 | 0,94 | 0,86 | 0,77 | 0,69 |  |
| Группа 5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| 5.1. | Количество транспортных средств, используемых муниципальными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом в качестве моторного топлива |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

По показателям:

      - Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме энергетических ресурсов, потребляемой на территории МО;

      - Удельный расход природного газа  в многоквартирных домах  с индивидуальными системами газового отопления   (в расчёте на 1 кв.метр общей площади);

      - Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях;

      - Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием;

      - Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией;

      - Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

      - Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;

      - Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями.

нет мероприятий, направленных на их достижение.

|  | Приложение 3 Приложение 3. Индикаторы для расчёта значений целевых показателей муниципальной программы в области энергосбережения повышения энергетической эффективности |
| --- | --- |
|  | Наименование индикатора | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п1 | объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт•ч; | 39 684 | 42025 | 43411 | 44710 | 46055 | 47400 | 48800 |
| п2 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт•ч. | 39 684 | 42025 | 43411 | 44710 | 46055 | 47400 | 48800 |
| п3 | объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал; | 165 139 | 321868 | 330694 | 340600 | 350800 | 361300 | 372200 |
| п4 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования тепловой энергии, Гкал. | 305 813 | 321868 | 330694 | 340600 | 350800 | 361300 | 372200 |
| п5 | объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; | 1 933,300 | 3 762,400 | 3760 | 3800 | 3835 | 3870 | 3900 |
| п6 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м. | 3 717,93 | 3 762,4 | 3 760 | 3800 | 3835 | 3870 | 3900 |
| п7 | объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; | 510,200 | 819,9 | 820 | 828 | 836 | 845 | 853 |
| п8 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м. | 809,9 | 819,9 | 820 | 828 | 836 | 845 | 853 |
| п9 | объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м; | 1,50 | 3800 | 7601,5 | 7601,5 | 7601,5 | 7601,5 | 7601,5 |
| п10 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования природного газа, тыс. куб. м. | 7 601,50 | 7601,5 | 7601,5 | 7601,5 | 7601,5 | 7601,5 | 7601,5 |
| п11 | объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования, т у.т.; |  |  |  |  |  |  |  |
| п12 | общий объем энергетических ресурсов, произведенных на территории муниципального образования, т у.т. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п13 | объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт•ч; | 2 866 000 | 3230000 | 3530000 | 3530000 | 3530000 | 3530000 | 3530000 |
| п13э | объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, кВт•ч; | 2 866 000 | 3230000 | 3530000 | 3530000 | 3530000 | 3530000 | 3530000 |
| п14 | площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м. | 111 380 | 117598 | 118250 | 118250 | 118250 | 118250 | 118250 |
| п15 | объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал; | 23 600 | 24500 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| п15т | объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал | 23 600 | 24500 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| п16 | объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; | 65 900 | 72 400 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 |
| п16хв | объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м. | 65 900 | 72 400 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 |
| п17 | количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел. | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 | 2 180 |
| п18 | объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; | 13 900 | 15 900 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| п18гв | объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, куб.м. | 13 900 | 15 900 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| п19 | объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м; | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| п19г | объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, куб.м. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| п20 | планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.; | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| п21 | объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб. | 150 | 170 | 170 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| п22 | объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, Гкал; | 282 213 | 297 368 | 305694 | 315600 | 325800 | 336300 | 347200 |
| п22т | объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, Гкал | 141 539 | 297 368 | 305694 | 315600 | 325800 | 336300 | 347200 |
| п23 | площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м. | 1 161 500 | 1 224 000 | 1 277 400 | 1 332 600 | 1 393 000 | 1 453 000 | 1 513 000 |
| п24 | объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м; | 3 652 000 | 3 690 000 | 3683000 | 3723000 | 3758000 | 3793000 | 3823000 |
| п24хв | объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, куб.м | 1 899 040,000 | 3 690 000 | 3683000 | 3723000 | 3758000 | 3793000 | 3823000 |
| п25 | количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, чел. | 50 588 | 51 188 | 51 788 | 52 388 | 52 988 | 53588 | 54188 |
| п26 | объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, куб. м; | 796 000 | 804 000,000 | 803000 | 811000 | 819000 | 828000 | 836000 |
| п26гв | объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, куб.м | 501 480 | 804 000,000 | 803000 | 811000 | 819000 | 828000 | 836000 |
| п27 | объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт•ч; | 36 818 000 | 38795000 | 39881000 | 41180000 | 42525000 | 43870000 | 45270000 |
| п27э | объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, кВт*ч | 4 786 340 | 38795000 | 39881000 | 41180000 | 42525000 | 43870000 | 45270000 |
| п28 | объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м; |  |  |  |  |  |  |  |
| п29 | площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м. |  |  |  |  |  |  |  |
| п30 | объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м; | 7 600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
| п30г | объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, куб.м | 0 | 3800 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
| п31 | количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| п32 | суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т у.т.; | 54 620,7 | 57 553,8 | 59 165,1 | 61 084,8 | 63 063,5 | 65 087,5 | 67 189,4 |
| п33 | объем потребления топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, т у.т.; |  |  |  |  |  |  |  |
| п34 | объем выработки тепловой энергии тепловыми электростанциями на территории муниципального образования, млн. Гкал. |  |  |  |  |  |  |  |
| п35 | объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, т у.т.; | 51 167,5 | 51457,9 | 51457,9 | 51457,9 | 51457,9 | 51457,9 | 51457,9 |
| п36 | объем выработки тепловой энергии котельными на территории муниципального образования, Гкал. | 322 623 | 322 623 | 322 623 | 322 623 | 322 623 | 322 623 | 322 623 |
| п37 | объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт•ч; | 9 936,70 | 9872,2 | 9839,9 | 9807,6 | 9775,4 | 9775,4 | 9775,4 |
| п38 | объем транспортировки теплоносителя в системе теплоснабжения на территории муниципального образования, тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |
| п39 | объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории муниципального образования, Гкал; | 29 713,3 | 29390,7 | 29390,7 | 29390,7 | 29390,7 | 29390,7 | 29390,7 |
| п40 | общий объем передаваемой тепловой энергии на территории муниципального образования, Гкал. | 322 623,0 | 322 623,00 | 322 623,00 | 322 623,00 | 322 623,00 | 322 623,00 | 322 623,00 |
| п41 | объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м; | 229,9 | 205,7 | 205,7 | 203 | 199 | 194,9 | 190,7 |
| п42 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м; | 1 017,6 | 1 018 | 1018 | 1028 | 1039 | 1049 | 1059 |
| п43 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м. | 4 891,9 | 4 892 | 4892 | 4942 | 4991 | 5041 | 5091 |
| п44 | объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории муниципального образования, тыс. кВт•ч; | 6 086,8 | 5 200,8 | 5082,6 | 5074,5 | 5065,2 | 5115,6 | 5166 |
| п45 | объем потерь воды при ее передаче на территории муниципального образования, тыс. куб. м; | 229,9 | 205,7 | 205,7 | 203 | 199 | 194,9 | 190,7 |
| п46 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м; | 1 017,6 | 1 018 | 1018 | 1028 | 1039 | 1049 | 1059 |
| п47 | общий объем потребления (использования) на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м. | 4 891,9 | 4 892 | 4892 | 4942 | 4991 | 5041 | 5091 |
| п48 | объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории муниципального образования, тыс. кВт•ч; | 3 517,5 | 3 881,4 | 3760,1 | 3675,2 | 3588,2 | 3624,1 | 3660,3 |
| п49 | общий объем водоотведенной воды на территории муниципального образования, куб. м. | 6 064 665 | 6 064 665 | 6 064 665 | 6125312 | 6186565 | 6248430 | 6310915 |
| п50 | объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт•ч; | 1 532 932 | 1394968 | 1269421 | 1155173 | 1051207 | 946086 | 851477 |
| п51 | общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м. | 1 227 425,4 | 1 227 425,4 | 1 227 425,4 | 1 227 425,4 | 1 227 425,4 | 1 227 425,4 | 1 227 425,4 |
| п52 | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, ед. | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| п53 | Общее количество муниципальных учреждений, ед. | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

# Footnotes

В том числе прокладка в ППУ изоляции и Изопрофлекс.

В 2004 году станция, ранее находившаяся на балансе колхоза, была передана в муниципальную казну.

Применительно к потреблению воды под высокой степенью благоустройства подразумевается наличие в жилых помещениях холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, ванн и (или) душевых кабин.