Приложению

к  постановлению Главы городского  округа  Лыткарино

№ 322-п от  10 04.2019

Перечень работ и (или)  услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5, микрорайон 4А в городе Лыткарино Московской области

| Виды работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Содержание помещений общего пользования: |  |
| Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 5 раз в неделю |
| Мытье лестничных площадок и маршей | Первый этаж ежедневно Выше первого этажа – раз в неделю |
| Мытье окон подъездов | 1 раз в год |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| Подметание земельного участка в летний период | 5 раз в неделю |
| Уборка мусора с газона, очистка урн | 5 раз в неделю в летний период 4 раза в неделю в зимний период |
| Выкашивание газонов | по мере роста травы (трава не выше 20 см.) |
| Уборка мусора на контейнерных площадках | 5 раз в неделю |
| Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в сутки при отсутствии снегопада |
| Сдвижка и подметание по мере необходимости снега при снегопаде | Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада |
| Посыпка территории песком или песчано-соляной смесью | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Очистка дворовых территорий от наледи | 1 раз в двое суток во время гололеда |
| Ремонт, покраска оборудования спортивных, хозяйственно- бытовых площадок, скамеек, урн (при наличии) | по мере необходимости |
| Вывоз твёрдых бытовых отходов | согласно графика на вывоз ТБО, но не реже 1 раза в два дня |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезону эксплуатации |  |
| Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |
| Очистка кровель, козырьков от снега, сосулек, наледи | По мере необходимости в зимний период |
| Консервация системы центрального отопления. Ремонт отмостки | По мере перехода к эксплуатации в весенне-летний период |
| Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости в течении суток в зимний период, в течении 3 суток в летний период |
| Ремонт, регулировка, промывка, испытания, расконсервация системы центрального отопления, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепления входных дверей. | По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, проверка исправностей канализационных вытяжек. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов. | Проведение технического смотра общего имущества дома — 2 раза в год в весенне- осенние периоды. Прочистка канализационного лежака - 1 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек - 1 раз в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов - 1 раз в 3 года. |
|  | Проверка и обслуживание электроосвещения МОП - ежемесячно; обслуживание силовых щитов и щитов освещения - 4 раза в год. Проверка технического состояния трубопроводов водоснабжения, арматуры, теплоизоляции - 2 раза в год; обслуживание трубопроводов водоснабжения и запорных устройств - ежемесячно. Очистка дренажных каналов и приямков - 2 раза в год. Внешний осмотр сетей канализации - 1 раз в месяц. |
| Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения. | Постоянно на системах водоснабжения, канализации, энергоснабжения |
| Дератизация | 1 раз в год |
| Дезинсекция | 1 раз в год |

Перечень работ (услуг) по управлению многоквартирным домом.

- Организация технического обслуживания и текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома.

- Хранение и ведение технической документации на многоквартирный дом, внутридомовое инженерное оборудование.

- Заключение и сопровождение договоров с ресурсоснабжающими и специализированными обслуживающими организациями.

- Начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, распечатка и распространение счет- квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг (самостоятельно либо посредством заключения договора).

- Взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

- Осуществление ведения бухгалтерской, статистической и иной документации.

- Предоставление разъяснений собственникам либо пользователям помещения о порядке пользования помещениями и общим имуществом многоквартирного дома.

- Ведение учёта доходов и расходов по многоквартирному дому.

- Ведение домовой книги многоквартирного дома.

- Выдача следующих справок:

копия лицевого счета,

о проверке жилищных условий,

выписка из домовой книги, (включая архивные выписки) об оплате коммунальных услуг,

подача сведений о жильцах допризывного возраста, справки для оформления субсидии,

заверение копий документов и доверенностей в соответствии с Гражданским кодексом РФ.