Научно-исследовательский

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Аналитическая записка 
по разработке Программы комплексного развития
 систем коммунальной инфраструктуры 
города Лыткарино на период с 2009 по 2020 г.г

| Генеральный директор | М.Е. Пушкин |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора | Б.В. Хмельников |
| Руководитель договора, начальник отдела | П.Д. Михайлов |

Москва, 2008 г.

Состав исполнителей

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника отдела | А.Н. Мога |  |
| Заместитель начальника отдела | М.А. Тихомирова |  |
| Ведущий экономист-эксперт | Н.А. Бельцова |  |
| Ведущий экономист-эксперт | Ю.Ю. Жирнов |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	5

1.	Краткая характеристика города Лыткарино	6

2.	Демографическое развитие города Лыткарино	7

3.	Доходы населения города Лыткарино	14

4.	Экономика города Лыткарино	19

5.	Жилищное и коммунально-бытовое строительство в городе Лыткарино	31

6.	Состояние систем коммунальной инфраструктуры города Лыткарино	37

6.1. Водоснабжение	45

6.1.1. Характеристика систем водоснабжения города Лыткарино	45

6.1.2. Анализ производственных программ по водоснабжению и финансовых потребностей на их реализацию	47

6.2.	Водоотведение и очистка сточных вод	54

6.1.2. Анализ производственных программ по водоотведению и очистке сточных вод и финансовых потребностей на их реализацию	55

6.3. Электроснабжение	63

6.3.2. Анализ производственных показателей по электроснабжению и финансовых потребностей на их реализацию	69

6.4. Теплоснабжение	73

6.4.1. Характеристика системы теплоснабжения города Лыткарино	73

6.4.2. Анализ производственных показателей по теплоснабжению и финансовых потребностей на их реализацию.	77

7.	Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса	84

# Общие положения

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития города Лыткарино, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития является этапом, предшествующим разработке мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа комплексного развития).

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития города Лыткарино, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- доходы населения;

- экономика города;

- строительство многоквартирных и жилых домов, объектов соцкультбыта;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития города Лыткарино и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках программы комплексного развития зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

Исходной информацией для проведения анализа является:

- Генеральный план развития г. Лыткарино;

- Программа социально – экономического развития г. Лыткарино;

- муниципальные правовые акты г. Лыткарино;

- отчетные данные форм государственного статистического наблюдения;

- информация Администрации г. Лыткарино и организаций коммунального комплекса.

# Краткая характеристика города Лыткарино

Город Лыткарино образован из одноименного поселка в 1957 г., с 1975 г. является городом областного подчинения. Город Лыткарино расположен на территории Московской области на левом берегу р. Москва (порт) в 25 км к юго-востоку от г. Москвы и в 11 км к югу от г. Люберцы. Лыткарино граничит с Люберецким, Раменским, Ленинским районами, городами Дзержинский и Котельники. Местоположение города характеризуется уникальностью природного окружения, которое входит в структуру природно-экологического каркаса Московской области, одним из ядер которого является Томилинский лесопарк.

Климат г. Лыткарино, как и Московской области, умеренно континентальный, с четко выраженной сезонностью. Количество осадков 450-650 мм в год. Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 145-147 дней, начинаясь в середине ноября и заканчиваясь в конце марта, отопительный период более продолжительный и составляет 214 дней. Среднегодовая температура за последние пять лет колеблется от 5,3 до 7,5 °C. Самый холодный месяц — февраль (средняя температура −10,3 °C). Самый тёплый месяц — июль (средняя температура +20,9 °C). С приходом арктического воздуха наступают сильные морозы (ниже − 20 °C), которые длятся до 40 дней в течение зимы (но обычно морозные периоды намного менее продолжительны). Зимой (особенно в декабре и феврале) часты непродолжительные оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими циклонами. Снежный покров обычно появляется в ноябре (хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), исчезает в середине апреля (иногда и ранее, в конце марта).

Город Лыткарино сравнительно не большой, в нем проживает 0,8 % всего населения Московской области. Город занимает территорию в 17,2 кв. км. (0,04 % от площади Московской области). Территории под жилой и общественной застройкой и для производственного использования равны и  составляют 295-296 га каждая. Большую часть (23 и 28 % соответственно) территории города занимают рекреационные территории (400 га) и территория сельскохозяйственного назначения (473 га).

Основными транспортными магистралями являются Новорязанское и Лыткаринское шоссе. Пассажирское сообщение с г. Москвой осуществляется по автобусным маршрутам. Железнодорожное пассажирское сообщение напрямую с г. Москвой отсутствует, до ближайшей железнодорожной станции (в г. Люберцы) 11 км. Грузовая железнодорожная ветка связывает город с Московской железной дорогой. Общая протяженность дорог г. Лыткарино составляет 38,1 км, в т.ч. улицы и проезды - 16,7 км, магистральные дороги - 8,7 км, окружные дороги - 9,3 км, внутриквартальные дороги - 3,4 км.

При состоянии коммунальной инфраструктуры, отвечающем всем требованиям нормативных документов, климатические условия не влияют на качество предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

# Демографическое развитие города Лыткарино

Согласно существующим статистическим показателям по данным администрации г. Лыткарино, динамика демографического развития города Лыткарино характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

Показатели демографического развития города Лыткарино

| Наименование показателя | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения г. Лыткарино на конец года, человек, в т.ч | 49 984 | 50 809 | 50 852 | 50 946 | 51 309 | 51 608 | 51 679 |
| моложе трудоспособного возраста | 7 606 | 7 361 | 7 144 | 6 947 | 6 733 | 6 540 | 6 477 |
| в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | 30 444 | 31 441 | 32 250 | 32 538 | 32 947 | 33 253 | 32 986 |
| старше трудоспособного возраста | 11 934 | 12 007 | 11 458 | 11 461 | 11 629 | 11 815 | 12 216 |
| Темп изменения численности населения г. Лыткарино, % | - | 1,65 | 0,08 | 0,18 | 0,71 | 0,58 | 0,14 |
| Число родившихся в г. Лыткарино, человек | 341 | 329 | 404 | 394 | 353 | 388 | 393 |
| Число умерших в г. Лыткарино, человек | 733 | 761 | 777 | 738 | 678 | 700 | 731 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-) в г. Лыткарино, человек | -392 | -432 | -373 | -344 | -325 | -312 | -338 |
| Число эмигрировавших из г. Лыткарино, человек | 214 | 251 | 317 | 307 | 286 | 276 | 295 |
| Число иммигрировавших в г. Лыткарино, человек | 535 | 696 | 733 | 745 | 974 | 887 | 704 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-) в г. Лыткарино, человек | 321 | 445 | 416 | 438 | 688 | 611 | 409 |
| Общий прирост (+) / убыль (-) в г. Лыткарино, человек | -71 | 13 | 43 | 94 | 363 | 299 | 71 |
| Коэффициент рождения в г. Лыткарино, число родившихся на 1000 человек населения | 6,8 | 6,5 | 7,9 | 7,7 | 6,9 | 7,5 | 7,6 |
| Коэффициент смертности в г. Лыткарино, число умерших на 1000 человек населения | 14,7 | 15,0 | 15,3 | 14,5 | 13,2 | 13,6 | 14,1 |
| Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в г. Лыткарино, чел. на 1000 чел. населения | 6,4 | 8,8 | 8,2 | 8,6 | 13,4 | 11,8 | 7,9 |
| Численность населения Московской области на конец года, тыс. человек | 6609,0 | 6617,0 | 6622,0 | 6630,0 | 6628,0 | 6646,0 | 6645,7 |
| Темп изменения численности населения Московской области, % | - | 0,12 | 0,08 | 0,12 | -0,03 | 0,27 | -0,005 |
| Коэффициент рождения в Московской области, число родившихся на 1000 человек населения | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 9,6 |
| Коэффициент смертности в Московской области, число умерших на 1000 человек населения | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 17,5 | 17,5 | 17,0 | 16,7 |
| Коэффициент миграционного прироста (+) / убыли (-) в Московской области, чел. на 1000 чел. населения | 9,4 | 10,9 | 9,9 | 9,6 | 8,2 | 10,5 | н/д |

На протяжении рассматриваемого периода численность населения города Лыткарино возросла, увеличение составило 3,3 %. Темпы роста численности населения за анализируемый период существенно изменялись: от 1,65 % (2001 г.) до 0,14 % (2003 г. и 2007 г.). При этом за последние 2 года наблюдается устойчивая тенденция к снижению темпов роста численности населения. В изменении структуры населения можно выделить устойчивую тенденцию к увеличению численности пенсионеров (на 2,4 %) и населения трудоспособного возраста (за исключением 2007 г.) с одновременным снижением численности детей и подростков до 16 лет (на 14,8 %).

Характер темпов изменения численности населения города Лыткарино и Московской области имеет однонаправленный характер (диаграмма 1). При этом темпы роста населения города выше темпов изменения численности населения в среднем по области.

В г. Лыткарино, как и во всей Московской области, наблюдается естественная убыль населения, смертность в 1,8-2,3 раза превышает рождаемость. При этом число родившихся и умерших на 1000 человек населения в городе меньше, чем по области. Следует отметить, что в 2001-2006 гг. в городе наблюдается положительная тенденция - снижение темпов естественной убыли населения. Коэффициенты рождаемости и смертности изменялись параллельно, при этом коэффициент смертности имел большую амплитуду изменения.

Численность населения г. Лыткарино стабильно увеличивалась на протяжении рассматриваемого периода за счет влияния миграционных процессов. Миграция наравне с рождаемостью компенсировала высокую смертность населения и привела к росту общей численности населения. Одновременно с положительной тенденцией уменьшения естественной убыли населения в г. Лыткарино с 2006 г. наблюдалась тенденция к сокращению миграционного прироста (на 40 %). Причиной этой тенденции могут быть, с одной стороны, дополнительные меры со стороны государства по стимулированию развития семей, повышению качества социальной и медицинской помощи, а с другой стороны – улучшение благосостояния населения и переезд на более комфортабельное и престижное место жительство (г. Москва).

Сложившаяся численность населения и средние темпы ее роста за последние годы и прогнозируемые на 2009-2011 гг. несколько отличаются от показателей, предусмотренных в Генеральном плане развития г. Лыткарино. Генеральным планом на 2006 и дальнейшие годы предусмотрен быстрый рост численности населения за счет миграции (на 7 % за 2006-2013 гг.), фактически же с 2006 г. идет и прогнозируется менее активный рост населения (за 2006-2011 гг. на 1,5 %). Планируемая в Генеральном плане  численность населения к 2013 году на уровне 54,8 тыс. чел, к 2020 году – 70 тыс. чел. может быть рассмотрена как максимальный вариант развития города.

Учитывая рассмотренные тенденции, были скорректированы прогнозные значение изменения численности населения города Лыткарино.

Существующие прогнозы численности населения Московской области показывают, что до 2020 года в области сохранится тенденция роста численности населения (до 6949 тыс. чел. в 2015 году и до 7144 тыс. чел. в 2020 году). Сохранится также и тенденция увеличения темпов роста населения. Так, к 2015 году темпы роста населения будут более чем в 2,5 раза больше, чем аналогичный показатель в 2006 году.

Исходя из этого, а также, учитывая, что показатели темпов изменения численности населения г. Лыткарино однонаправлены аналогичными показателями по Московской области, можно предположить, что до 2020 года темпы роста численности населения города будут соответствовать темпам роста по области и находиться на уровне 0,39-0,65 %% в год. Таким образом, с учетом прогноза проекта Генерального плана численность населения г. Лыткарино  к 2020 году может составить 55,4-70 тыс. чел.

Следует отметить, что такое активное развитие города Лыткарино возможно в случае реализации мероприятий проекта Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры и решению проблемы транспортного сообщения с г. Москвой и областью.

Оценка численности населения города Лыткарино и Московской области на период до 2020 года представлена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка изменения численности населения города Лыткарино в сравнении с Московской областью

| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения города Лыткарино на конец года, тыс. чел. | 51,8 | 52,0-52,2 | 52,2-52,7 | 52,5-53,3 | 52,8-54 | 53,2-54,8 | 53,5-55,9 | 53,9-57,5 | 54,2-59,8 | 54,5-62,2 | 54,8-64,7 | 55,1-67,3 | 55,4-70 |
| Темп изменения численности населения города Лыткарино, % | 0,29 | 0,39-0,82 | 0,46-0,96 | 0,54-1,12 | 0,61-1,28 | 0,65-1,43 | 0,65-2 | 0,65-3 | 0,56-4 | 0,56-4 | 0,56-4 | 0,56-4 | 0,56-4 |
| Численность населения Московской области на конец года, тыс. человек | 6 682 | 6 708 | 6 739 | 6 775 | 6 816 | н/д | н/д | 6 949 | н/д | н/д | н/д | н/д | 7144 |
| Темп изменения численности населения Московской области, % | 0,55 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | в среднем на 0,65 % в год | в среднем на 0,56 % в год |

# Доходы населения города Лыткарино

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей.

Перед анализом доходов населения необходимо рассмотреть ситуацию на рынке труда в г. Лыткарино по данным администрации города.

Таблица 3

Показатели ситуации на рынке труда в городе Лыткарино

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы, чел. | 23800 | 23800 | 23800 |
| Численность населения, занятого в экономике г. Лыткарино, чел. | 18000 | 18000 | 18000 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, чел. | 104 | 102 | 86 |
| Уровень безработицы (г. Лыткарино), % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (Московская область), % | 0,9 | 0,8 | н/д |
| Уровень безработицы (Московская область), % | 3,3 | 3 | н/д |

На протяжении рассматриваемого периода численность населения, занятого в экономике города не изменялась, при этом наметилась положительная тенденция стабилизации уровня безработицы на минимальном уровне (0,4 %). Следует отметить, что уровень безработицы в г. Лыткарино в 2005-2007 гг. был невысоким и находился в пределах естественного уровня.

Можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда в г. Лыткарино стабильная. Работодатели города в большей доле обеспечивают занятость населения (75-80 % трудовых ресурсов муниципального образования). Социальное, культурно-бытовое и промышленное развитие города даст возможность большей численности населения работать в г. Лыткарино, сократить транспортную усталость работников и нагрузку на основную магистраль, связывающую город с г. Москвой.

Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне города Лыткарино, по ряду показателей анализ произведен на уровне Московской области.

Показатели уровня доходов населения города Лыткарино приведены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели уровня доходов населения города Лыткарино

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в г. Лыткарино по крупным и средним предприятиям, рублей | 8 700 | 13 671 | 17 879 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | - | 57,1 | 30,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Московской области, рублей | 9 557,7 | 12 263,4 | 16 109,1 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 29,2 | 28,3 | 31,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Российской Федерации, рублей | 8 554,9 | 10 633,9 | 13 527 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 26,9 | 24,3 | 27,2 |
| Среднемесячный размер пенсии в г. Лыткарино, рублей | 2 762,6 | 3 185,0 | н/д |
| Средний размер назначенных пенсий по Московской области, рублей | 2 669,6 | 3 001,2 | 3 839,3 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 24,4 | 12,4 | 27,9 |
| Средний размер назначенных пенсий по Российской Федерации, рублей | 2 538,2 | 2 841,6 | 3 086,0 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 25,3 | 12,0 | 8,6 |
| Доля расходов на оплату ЖКУ в среднедушевых доходах по г. Лыткарино, % | 8,0 | 5,3 | 4,7 |
| Доля расходов на оплату ЖКУ в среднедушевых доходах по Московской области, % | 9,7 | 9,1 | н/д |
| Среднедушевые денежные доходы населения Московской области, рублей | 7592 | 10798 | 13794,1 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | 30,4 | 42,2 | 27,7 |
| Прожиточный минимум за 4 квартал по Московской области, рублей, в т.ч. | 3 227 | 3 775 | 4 467 |
| для трудоспособного населения | 3 670 | 4 208 | 4 999 |
| для пенсионеров | 2 319 | 2 788 | 3 254 |
| Темп роста прожиточного минимума, % к предыдущему периоду | 14,6 | 17,0 | 18,3 |
| Прожиточный минимум за 4 квартал по Российской Федерации, рублей, в т.ч. | 3 060 | 3 437 | 4 005 |
| для трудоспособного населения | 3 302 | 3 714 | 4 330 |
| для пенсионеров | 2 450 | 2 739 | 3 191 |
| Индекс потребительских цен по Московской области | 11,3 | 8,3 | 8,7 |
| Индекс потребительских цен по Российской Федерации | 10,9 | 9 | 11,9 |
| Численность населения г. Лыткарино, получающего жилищные субсидии, чел. | 4534 | 4323 | 3738 |
| Доля населения, получающего субсидии, % | 8,8 | 8,4 | 7,2 |

За рассматриваемый период среднемесячная заработная плата в городе Лыткарино удвоилась (с 8700 руб. в 2005 году до 17879 руб. в 2007 году). В 2007 г. наблюдался спад активного роста.

Активный рост заработной платы по г. Лыткарино в 2006 г. (на 57 %) привел к тому, что уровень заработной платы в городе в 2006-2007 гг. превысил аналогичный показатель по Московской области. Разрыв между средней заработной платой по городу и области несколько увеличился к концу анализируемого периода. Более активный по городу в сравнении с областью рост заработной платы и увеличение разрыва между заработными платами повышает привлекательность города для трудовых ресурсов, мигрирующих в целях поиска работы.

Аналогичные тенденции можно отметить в сравнении заработных плат в городе со средним уровнем по Российской Федерации. Темпы роста заработных плат в городе превышали средние по стране, разрыв между размерами среднемесячных заработных плат увеличивался и к концу 2007 г. составил 32 %.

Денежные доходы другой категории населения – пенсии – характеризуются сравнительно небольшими темпами роста за рассматриваемый период. Размер пенсий по городу стабильно выше аналогичных показателей по области и Российской Федерации. Причем темпы роста в среднем по Московской области и Российской Федерации практически совпадают, за исключением последнего года, когда по области резко увеличились темпы роста размера пенсий, а по стране продолжили уменьшаться. Это происходит от того, что полномочия по пенсионному обеспечению граждан отнесены на государственный уровень, изменение пенсий происходит приблизительно равномерными темпами для всех категорий людей, их получающих.

Соотношение уровня заработной платы и пенсии в г. Лыткарино несколько уступило аналогичному показателю по Московской области и Российской Федерации (23,3 %, 24,5 % и 26,7 % соответственно).

Для соотношения существующих доходов населения с потенциальными расходами целесообразно дополнить анализ такими показателями, как прожиточный минимум, доля расходов на жилищно-коммунальные услуги и индекс потребительских цен.

Прожиточный минимум в Московской области выше прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. В результате этого, а также, учитывая, что среднемесячная заработная плата по области выше средней по стране, «покупательная способность» в регионе соответствует общероссийской (на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,12 прожиточных минимума для трудоспособного населения, для Московской области данный показатель составляет 3,2). Учитывая, что уровень заработной платы в г. Лыткарино выше среднего по области и России, а величина прожиточного минимума меньше областного уровня, «покупательная способность» заработной платы в городе существенно превышает общероссийскую – 4. Следует отметить, что если средние заработные платы, как по области, так и по городу существенно превышают прожиточный минимум, то пенсии находятся на сравнительно низком уровне, и больше прожиточного минимума для пенсионеров всего на 11-12 %. Таким образом, неработающих пенсионеров г. Лыткарино можно отнести к категории потенциально субсидируемого населения.

Численность населения, получающего субсидии (как в абсолютном так и в относительном выражении), в г. Лыткарино на протяжении 2005-2007 гг. уменьшалась, что может быть связано в первую очередь с активным ростом заработной платы.

Доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе по г. Лыткарино (5-8 %) соответствовала рекомендуемому уровню (6-8 %), при котором обеспечивается 95-100 % сбор платежей за ЖКУ. В течение рассматриваемого периода наметилась тенденция снижения доли расходов на оплату коммунальных услуг. Аналогичная тенденция наблюдается по Московской области. С учетом того, что уровень сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в г. Лыткарино составлял (97-98 %), можно сделать вывод, что сложившаяся в городе ситуация обуславливает высокую привлекательность города для привлечения инвестиций в сферу коммунального хозяйства. В настоящее время доля расходов на коммунальные услуги ниже значения в 2006 г. и сложившегося в среднем за период, что дает возможность при утверждении надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса поднять эту долю до порогового значения в 7-8 %.

Сравнение динамики изменения заработной платы в г. Лыткарино показывает, что темпы ее роста стабильно (более чем трехкратно) превышают индекс потребительских цен по Московской области. Соотношение темпов роста заработной платы и инфляции по Московской области и соответствующих показателей по Российской Федерации показывает, что в области и в стране рост реальной заработной платы происходит меньшими темпами, чем в городе.

Проведенный анализ социально-экономических показателей уровня жизни населения г. Лыткарино позволяет сделать вывод о том, что несбалансированные подходы к установлению надбавок к тарифам могут привести к ухудшению положения основной и наиболее «чувствительной» к указанным изменениям группе потребителей – населения. При этом низкая доля расходов населения на коммунальные услуги дает возможность за счет установления надбавки в необходимом для развития города размере поднять ее до уровня 7-8 %.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни в г. Лыткарино.

# Экономика города Лыткарино

4.1. Характеристика экономики города Лыткарино

Экономический потенциал муниципального образования является одним из факторов, влияющих на состояние и развития систем коммунальной инфраструктуры города.

Для оценки состояния экономики города Лыткарино проводится анализ динамики наиболее важных показателей ее развития, с учетом выявленных тенденций на региональном уровне.

В таблице 5 представлены данные о динамике числа предприятий и организаций города Лыткарино и в целом по Московской области за период 2003-2006 гг. (по данным статистического сборника «Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов»).

Расширение рамок проводимого анализа до масштабов области обусловлено тем, что по ряду используемых в исследовании статистических показателей их расчет по городскому округу не ведется.

Таблица 5

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Число организаций, зарегистрированных на территории города Лыткарино, ед., в том числе по формам собственности: | 966 | 858 | 922 |
| Государственная | 20 | 20 | 21 |
| Муниципальная | 22 | 19 | 19 |
| Частная | 876 | 789 | 856 |
| Смешанная | 48 | 30 | 26 |
| Число организаций, зарегистрированных на территории города Лыткарино, ед., в том числе по отраслям экономики: | 926 | 936 | 944 |
| Промышленное производство | 174 | 176 | 177 |
| Производство, распределение электроэнергии, газа, воды | 3 | 3 | 3 |
| Сельское хозяйство, охота | 13 | 13 | 13 |
| Наука | 16 | 16 | 17 |
| Строительство | 67 | 70 | 70 |
| Торговля | 248 | 249 | 251 |
| Транспорт и связь | 77 | 78 | 78 |
| Операции с недвижимым имуществом | 61 | 61 | 63 |
| Прочие | 267 | 270 | 272 |
| Число учреждений, зарегистрированных на территории города Лыткарино, ед., в том числе по формам собственности: | 46 | 49 | 51 |
| Государственная | 6 | 6 | 7 |
| Муниципальная | 39 | 42 | 43 |
| Частная | 1 | 1 | 1 |
| Число учреждений, зарегистрированных на территории города Лыткарино, ед., в том числе по формам собственности: | 49 | 49 | 51 |
| Управление | 6 | 6 | 6 |
| Образование | 32 | 32 | 33 |
| Здравоохранение | 3 | 3 | 3 |
| Культура и спорт | 5 | 5 | 5 |
| Прочие | 3 | 3 | 4 |
| Число хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Московской области, ед. | 195025 | 194881 | 213079 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду |  | -0,1 | 9,3 |
| Число предприятий и организаций, зарегистрированных на территории Московской области, по отраслям экономики, ед. всего, в том числе: | 195025 | 194881 | н/д |
| Промышленность | 26906 | 25097 | н/д |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 9156 | 8938 | н/д |
| Строительство | 16686 | 16410 | н/д |
| Транспорт и связь | 9466 | 10507 | н/д |
| Торговля | 60950 | 60068 | н/д |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 39923 | 40795 | н/д |
| Здравоохранение и физическая культура | 3115 | 3139 | н/д |
| Образование | 6279 | 6225 | н/д |
| Финансовая деятельность | 3387 | 3416 | н/д |
| Управление | 2299 | 2511 | н/д |
| Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 16858 | 17775 | н/д |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| Культура и искусство |  |  |  |
| Наука |  |  |  |
| Общественные объединения |  |  |  |
| Прочие виды деятельности |  |  |  |
| Число предприятий и организаций, зарегистрированных на территории Московской области, по формам собственности, ед. всего, в том числе: | 195025 | 194881 | н/д |
| Государственная | 5558 | 5564 | н/д |
| Муниципальная | 9190 | 9368 | н/д |
| Частная | 162226 | 162886 | н/д |
| Общественные и религиозные организации | 7959 | 7996 | н/д |
| Прочие формы собственности | 10092 | 9067 | н/д |

За период 2005-2007 гг. наблюдаются разнонаправленные тенденции роста числа хозяйствующих субъектов на территории Московской области, в том числе в городе Лыткарино. В 2006 г. темпы роста данного показателя снизились, что может быть обусловлено как экономическими причинами (например, снижение привлекательности для развития бизнеса в той или иной отраслях), так и политическими факторами (например, усиление государственного влияния на отдельные виды экономической деятельности). В 2007 г. в регионе наметились темпы роста числа хозяйствующих субъектов.

По числу предприятий и организаций доля города Лыткарино составляет 0,5 % от их регионального числа.

В структуре организаций и предприятий Московской области по видам экономической деятельности на протяжении рассматриваемого периода преобладают предприятия оптовой и розничной торговли, организации, осуществляющие деятельность в сфере недвижимости, а также промышленные предприятия. В городе Лыткарино наблюдается аналогичная тенденция.

По форме собственности организаций и предприятий в Московской области преобладающей является частная (81-84 %% в структуре). При этом удельный вес государственных предприятий, организаций и учреждений в общем объеме хозяйствующих субъектов составляет 8 %.  Аналогичная ситуация складывается и в городе Лыткарино (91-93 %%). При этом учреждения города в основном муниципальные.

В течение 2005-2007 гг. экономика Московской области сохраняла положительную динамику развития. В том числе по следующим показателям: объему отгруженных товаров, объемы платных услуг населению (в том числе, жилищно-коммунальных), объем инвестиций.

Основой экономики Московской области является промышленное производство. Основой промышленности города Лыткарино является производство оптического стекла, стройматериалов, а также  лёгкая и пищевая промышленность.

В 2007 г. около 47 % всего объема продукции (товаров и услуг) приходилось на  промышленную сферу деятельности города. Значительную долю в  общегородском валовом продукте составляет торговая деятельность (23 %). При этом доля промышленной сферы существенно возросла (с 34 до 47 %%).

Основным промышленными предприятиями, оказывающими влияние на экономику города Лыткарино, являются: ООО "Старатели" (производство строительных материалов), ОАО "ЛЗОС" (производство оптических материалов, оптико-механических и оптико-электронных приборов различного назначения), ЗАО "Лыткаринский мясоперерабатывающий завод" (мясоперерабатывающее предприятие), ООО «Пластал» (обработка алюминиевого профиля), ООО "Лыткаринский пищевой комбинат" (производство кетчупа), ООО «Диалог конверсия» (изготовление кубков, наград, медалей), ЗАО НПП «Интероко» (производство изделий медицинского назначения), ЗАО "Фирма "Строитель" (производство строительных материалов).

В таблице 6 приведены показатели производства продукции (товаров, услуг) в Московской области и городе Лыткарино за период 2005-2007 гг.

Таблица 6

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовой региональный продукт Московской области, млн. руб. | 708062 | 938432 | н/д |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | - | 32,5 | - |
| Общегородской валовой продукт (по городу Лыткарино), млн. руб., в том числе по отраслям экономики: | 7461,0 | 10726,8 | 13525,9 |
| Промышленное производство | 2551,6 | 3788,1 | 6331,5 |
| Производство, распределение электроэнергии, газа, воды | 353,4 | 420,4 | 415,2 |
| Сельское хозяйство | 44,2 | 40,6 | 41,9 |
| Наука | 794,0 | 741,4 | 1200,0 |
| Строительство | 454,6 | 1188,1 | 762,8 |
| Торговля | 2118,1 | 3581,1 | 3125,6 |
| Транспорт и связь | 227,9 | 321,6 | 492,4 |
| Операции с недвижимым имуществом | 339,8 | 138,2 | 144,5 |
| Прочие | 577,4 | 507,3 | 1012,0 |
| Объем отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности (по Московской области), млн. руб. | 688029 | 930771 | 1301564 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | - | 35,3 | 39,8 |
| Объем отгруженной продукции (по городу Лыткарино), млн. руб., в том числе по видам экономической деятельности: | 5151,4 | 7302,5 | 10875,8 |
| Промышленное производство | 2547,2 | 3783,6 | 6331,5 |
| Производство, распределение электроэнергии, газа, воды | 318,5 | 374,5 | 415,2 |
| Сельское хозяйство | 44,2 | 40,6 | 41,9 |
| Наука | 794,0 | 741,4 | 1199,4 |
| Строительство | 454,6 | 1188,1 | 762,8 |
| Торговля | 99,6 | 211,4 | 507,6 |
| Транспорт и связь | 227,9 | 321,6 | 492,4 |
| Операции с недвижимым имуществом | 89,5 | 138,2 | 144,5 |
| Прочие | 575,9 | 503,1 | 980,5 |
| Объем оказанных населению услуг (по городу Лыткарино), млн. руб., в том числе: | 472,2 | 595,3 | 760,7 |
| Жилищно-коммунальные | 318,1 | 391,0 | 472,2 |
| Объем коммунальных услуг населению (по Московской области), млн.руб. | 31417 | 39332 | н/д |
| Объем платных услуг населению (по Московской области), млн.руб. | 80010 | 97919 | 124092 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду | - | 22,4 | 26,7 |

Анализ данных таблицы 6 показал, что за период 2005-2007 гг. высокими темпами увеличивался объем валового регионального продукта и объем отгруженной продукции, причем как на региональном, так и на уровне города. Основным фактором роста указанных показателей являлись высокие темпы развития промышленности.

Так, в структуре объема отгруженной продукции по всем видам экономической деятельности в городском округе удельный вес промышленности  в течение 2005-2007 гг. составлял 49-58 %%.

Показатели динамики объема платных услуг населению, в том числе и коммунальных также имеют положительные тенденции. В 2007 г. удельный вес жилищно-коммунальных услуг в структуре платных услуг по Московской области составил более 40 %, в городе Лыткарино – 62 %.

Инвестиционная деятельность является одним из важнейших показателей развития экономики. Показатели инвестиционной деятельности в Московской области и городе Лыткарино представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (по Московской области), млн. руб. | 181260 | 225033 | 241235 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду |  | 24,1 | 7,2 |
| Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте (по Московской области), % | 25,6 | 24,0 | н/д |
| Инвестиции в основной капитал (по городу Лыткарино), млн. руб. | 495,8 | 775,4 | 544,3 |
| Темп роста, % к предыдущему периоду |  | 56,4 | -29,8 |
| Бюджетные инвестиции в коммунальную инфраструктуру (по городу Лыткарино), млн. руб. | 9,0 | 9,0 | 7,0 |
| Инвестиции в основной капитал из собственных средств организаций коммунального комплекса (по городу Лыткарино), млн. руб., в том числе по организациям: | 9,5 | 12,3 | 10,9 |
| МП "Лыткаринская электросеть" | 0,5 | 0,6 | 1,3 |
| МП "Водоканал" | 7,1 | 2,4 | 2,7 |
| МП "Лыткаринская теплосеть" | 1,9 | 9,3 | 6,9 |

Рассматривая динамику инвестиционной деятельности на территории Московской области и городу Лыткарино можно отметить ее положительный характер, однако темпы роста объема инвестиций, привлекаемых в областную и муниципальную экономику, имеют разнонаправленные тенденции. Так, по Московской области рассматриваемый показатель имеет стабильные темпы снижения, а изменения аналогичного показателя по городу – скачкообразный характер. Однако в целом, можно отметить явное опережение темпов роста инвестиционного развития экономики города над региональным уровнем в 2006 г., а в 2007 г. – существенное снижение.

С точки зрения экономического потенциала, характеризующегося показателем доли инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте, Московская область стабильно превышает (на 4-9 %%) среднероссийский уровень, варьирующийся в пределах 20 – 20,5 %%. По городу Лыткарино доля  инвестиций в основной капитал в городском валовом продукте существенно ниже (с тенденциями уменьшения) и составляет 4-7 %.

Основным направлением инвестиций в Московской области является промышленное производство, что связано в основном с уровнем доходности инвестированных средств. Также, одним из факторов является более оптимальная и эффективная с точки зрения текущей деятельности организационно-правовая форма, характерная для хозяйствующих субъектов данной отрасли: открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью. Данный фактор снижает вероятность инвестиционных рисков и обуславливает привлекательность указанной отрасли для инвесторов.

Так, в 2005-2007 г. в основной капитал организаций коммунального комплекса города Лыткарино были направлены бюджетные инвестиции и собственные средства предприятий в пределах 1-2 %% от общего объема инвестиций соответственно. При этом основным направлением инвестирования было развитие систем водоснабжения и водоотведения города.

Большинство организаций коммунального комплекса являются унитарными предприятиями (как правило, муниципальными), владеющими имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Несмотря на то, что Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» установлена возможность осуществления указанными предприятиями заимствований путем размещения облигаций или выдачи векселей, в реальности данные схемы практически не применяются в силу низкой ликвидности данных ценных бумаг, обусловленной значительной кредиторской задолженностью предприятий, ограниченностью и отсутствием регистрации прав на имущество, высокой финансовой зависимостью унитарных предприятий от местных бюджетов, политизированностью принятия решений об установлении тарифов, приводящей к исключению из состава экономически обоснованных расходов и прибыли средств, направляемых на выплаты по привлеченным финансовым ресурсам. Кроме того, социально значимый характер рассматриваемой отрасли, обуславливающий жесткое регулирование ценообразования (ограничение роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса предельными индексами, уровнем доступности для населения), также оказывает влияние на ее инвестиционную привлекательность. Данная ситуация характерна для города Лыткарино, где основными поставщиками жилищно-коммунальных услуг являются муниципальные унитарные предприятия: МП «Лыткаринская электросеть», МП «Водоканал». МП «Лыткаринская теплосеть», МУП «ДЕЗ-Лыткарино» (содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах).

Таким образом, существующего уровня инвестиций в коммунальную отрасль города Лыткарино недостаточно для решения накопившихся и перспективных проблем, характеризующихся состоянием коммунальной инфраструктуры города.

4.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса

На территории города Лыткарино деятельность в жилищно-коммунальной сфере осуществляют следующие предприятия:

- МП «Лыткаринская теплосеть» (деятельность в сфере теплоснабжения);

- МП «Водоканал» (деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения);

- МП «Лыткаринская электросеть» (деятельность в сфере электроснабжения);

- управляющая организация МУП «ДЕЗ-Лыткарино» (содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных домах и специализированном жилищном фонде города Лыткарино);

- ООО «Жилкомхоз» (содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирных домах).

Таблица 8

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность работающих в сфере жилищно-коммунального комплекса города Лыткарино, чел. всего, в том числе по видам подотраслей: | 567 | 561 | 543 |
| Содержание и ремонт жилого помещения | 100 | 102 | 87 |
| Водоснабжение | 80 | 85 | 85 |
| Водоотведение | 167 | 163 | 158 |
| Теплоснабжение | 170 | 163 | 163 |
| Электроснабжение | 50 | 48 | 50 |
| Среднемесячная заработная плата в сфере жилищно-коммунального комплекса города Лыткарино, руб. всего, в том числе по видам подотраслей: | 11447 | 13885 | 16140 |
| Содержание и ремонт жилого помещения | 7503 | 8690 | 11744 |
| Водоснабжение | 9139 | 11607 | 13305 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Теплоснабжение | 10978 | 13276 | 14943 |
| Электроснабжение | 18619 | 19684 | 25683 |
| Среднемесячная заработная плата 1 работника в городе Лыткарино, рублей | 10000 | 13671 | 17874 |
| Доходы от реализации жилищно-коммунальных услуг потребителям (по видам подотраслей), тыс. руб.: |  |  |  |
| Содержание и ремонт жилого помещения | 117945 | 180869 | 194616 |
| Водоснабжение | 39913 | 46982 | 53831 |
| Водоотведение | 47067 | 52474 | 58539 |
| Теплоснабжение | 148425 | 167303 | 177815 |
| Электроснабжение | 86525 | 106680 | 124373 |
| Расходы по реализации жилищно-коммунальных услуг потребителям (по видам подотраслей), тыс. руб.: |  |  |  |
| Содержание и ремонт жилого помещения | 130211 | 176479 | 183304 |
| Водоснабжение | 32604 | 42246 | 44408 |
| Водоотведение | 37911 | 46120 | 50932 |
| Теплоснабжение | 134009 | 155432 | 183144 |
| Электроснабжение | 87935 | 86300 | 107272 |
| Финансовый результат от деятельности по предоставлению жилищно-коммунальных услуг потребителям (по видам подотраслей), тыс. руб.: |  |  |  |
| Содержание и ремонт жилого помещения | -12266 | 4390 | 11313 |
| Водоснабжение | 7309 | 4736 | 9423 |
| Водоотведение | 9156 | 6354 | 7607 |
| Теплоснабжение | 14416 | 11871 | -5328 |
| Электроснабжение | -1410 | 20381 | 17102 |
| Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса (по видам подотраслей), тыс. руб.: |  |  |  |
| Содержание и ремонт жилого помещения | 53689 | 52931 | 68017 |
| Водоснабжение | 35567 | 33973 | 40676 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Теплоснабжение | 23406 | 21477 | 22803 |
| Электроснабжение | 20494 | 13104 | 15106 |
| Кредиторская задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса (по видам подотраслей), тыс. руб.: |  |  |  |
| Содержание и ремонт жилого помещения | 44425 | 44633 | 41861 |
| Водоснабжение | 19009 | 13092 | 12421 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Теплоснабжение | 17688 | 14333 | 18593 |
| Электроснабжение | 4182 | 2282 | 1527 |

Рассматривая данные таблицы 8 можно отметить, положительную динамику уровня заработной платы работников жилищно-коммунальной отрасли (в 2007 г. к 2005 г. – рост составил 36-56,5 %%). Причем наибольший рост наблюдается в сфере деятельности по водоснабжению и водоотведению (+56,5 %). Показатели средней заработной платы в указанных сферах ниже показателя по городу в целом. Средний уровень заработной платы в жилищно-коммунальной сфере в 2006-2007 гг. превышал показатели по городу в целом, однако в 2007 г. снизился на 10 %, что связано с влиянием промышленной отрасли, где уровень заработной платы существенно выше (в 2007 г. – на 20 %).

Изменения общей численности работников в сфере жилищно-коммунального комплекса имеют тенденции к снижению (в 2007 г. к 2005 г. - на 4%). Наибольшее снижение численности наблюдается в сфере услуг по содержанию и ремонту жилых помещений.

Темпы роста доходов от деятельностей по предоставлению жилищно-коммунальных услуг незначительно опережают аналогичные показатели по расходам организаций по указанным видам деятельности, однако имеют тенденции к снижению, что связано с ограничением роста плат и тарифов за жилищно-коммунальные услуги для населения.

Финансовый результат организаций от осуществления основных видов деятельности в течение 2005-2007 гг. был положительным (за исключением убытков от деятельности в сферах содержания и ремонта жилого помещения и электроснабжения в 2005 г., теплоснабжения – в 2007 г.).

Убыток МП «Лыткаринская электросеть» в 2005 г. получен из-за установления экономически необоснованного тарифа. Убыточность деятельности МП «Лыткаринская теплосеть» в 2007 году обусловлена проведением переоценки основных фондов, что в конечном счете, повлияло на рост себестоимости.

Убыточность деятельности от предоставления услуг по содержанию и ремонту жилого помещения может быть связана как с несоответствием объемов предоставляемых услуг с уровнем понесенных затрат, так и с неэффективной организацией данного вида деятельности, влиянием политических факторов при установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения. Необходимо отметить, что в соответствии с федеральным законодательством указанный вид деятельности не является регулируемым (только в случаях, предусмотренных федеральными законодательными и нормативными актами).

Убыточность деятельности от предоставления услуг по содержанию и ремонту жилого помещения может быть связана как с несоответствием объемов предоставляемых услуг с уровнем понесенных затрат, так и с неэффективной организацией данного вида деятельности, влиянием политических факторов при установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения. Необходимо отметить, что в соответствии с федеральным законодательством указанный вид деятельности не является регулируемым (только в случаях, предусмотренных федеральными законодательными и нормативными актами). Так, в соответствии с Жилищным кодексом РФ деятельность по содержанию и ремонту жилого помещения регулируется только в случаях:

- если в установленное время собственники помещений в таком доме не выбрали (не реализовали) способ управления своим домом;

- установления платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество оказывают существенное влияние на финансовое состояние организации.

Динамика объемов дебиторской задолженности организаций в период 2005-2007 гг. была неравномерной: в 2006 г.  наблюдалось снижение показателей, в 2007 г. – рост. Данная тенденция характерна для всех рассматриваемых подотраслей.

Кредиторская задолженность организаций имела отрицательную динамику (кроме МП «Лыткаринская теплосеть»).

Соотношение сумм дебиторской и кредиторской задолженностей в течение всего периода имело активное сальдо; тенденции снижения показателей задолженности оказывали позитивное влияние на общее финансовое состояние предприятий.

Принимая во внимание, что основными потребителями жилищно-коммунальных услуг является население, для улучшения финансового состояния предприятий и организаций необходима реструктуризация дебиторской задолженности населения города Лыткарино, которая может проводиться путем списания части сумм долга (пеней), предоставление скидок с суммы основного долга в обмен на своевременную и полную оплату текущих счетов, а также за счет выполнения гражданами работ в счет оплаты задолженностей.

В целях создания условий для ликвидации дебиторской задолженности населения на муниципальном уровне необходимо разработать порядок списания безнадежной задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Указанный порядок должен определять очередность списания задолженности по срокам ее возникновения; объемы списания, этапы списания задолженности по категориям населения (по уровню доходов), порядок создания источника покрытия убытков (резерва по сомнительным долгам).

Для предупреждения неконтролируемого изменения роста кредиторской и дебиторской задолженностей на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального комплекса города Лыткарино необходима реализация следующих мер по их финансовой стабилизации:

- предоставление коммунальных услуг (ресурсов) любым потребителям, включая бюджетные организации только на основе договорных соглашений;

- упорядочение механизма формирования плат и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, создание эффективного механизма целевого использования надбавок к ценам (тарифам) и тарифов на подключение (амортизационные отчисления, прибыль и т.п.) на цели модернизации и развития;

- организация учета коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей на основе приборов учета;

- применение мер гражданской ответственности к должникам.

# Жилищное и коммунально-бытовое строительство в городе Лыткарино

Определяющее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют масштабы жилищного, коммунально-бытового и промышленного строительства. Существующие и строящиеся объекты капитального строительства в любом городе, в том числе в г. Лыткарино, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Соответственно, масштабы и сроки строительства должны определять масштабы и сроки строительства систем коммунальной инфраструктуры с тем, чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном месте с определенной нагрузкой.

Динамика строительства объектов жилищной сферы на период до 2020 года неразрывно связана с современным состоянием жилищной сферы города Лыткарино.

Жилищный фонд города представлен как многоэтажной, так и индивидуальной застройкой. Доля индивидуальной жилищной застройки с приусадебными участками и садовых товариществ не велика (до 3 %), в последние годы наблюдается тенденция к ее сокращению и ликвидации, что отражено так же и в Генеральном плане. Основную долю жилищного фонда составляют многоквартирные дома с полным благоустройством, преимущественно 9 этажные и выше (более 52 %). Несколько меньшую долю занимают многоквартирные дома средней этажности в 3-7 этажей (44 %). Жилой фонд 2-х этажной застройки (32,3 тыс. кв.м.) в большей части является ветхим (22,6 тыс. кв.м.).

Жилищный фонд г. Лыткарино находиться в частной, муниципальной и государственной формах собственности. Большая часть многоквартирных домов (более 67,3 %) находиться в частной собственности.

Показатели сложившегося жилищного строительства приведены в таблице 9.

Таблица 9

Показатели развития жилищного фонда в городе Лыткарино

| Наименование показателя | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилищного фонда г. Лыткарино на конец периода, тыс. кв.м. | 932,4 | 974,2 | 984,6 | 1 000,6 | 1 012 |
| Темпы роста жилищного фонда, % к предыдущему периоду | 1, 6 | 4,5 | 1,1 | 1,6 | 1,2 |
| Жилищная обеспеченность по г. Лыткарино, кв. м/чел. | 18,3 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,6 |
| Жилищная обеспеченность по Московской области, кв. м/чел. | 23,3 | 24 | 24,8 | 26 | 27,2 |
| Жилищная обеспеченность по Российской Федерации, кв. м/чел. | 20,2 | 20,5 | 20,9 | 21,1 | 21,57 |
| Жилищная обеспеченность согласно Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 гг. | - | - | 20,2 | 20,5 | 20,9 |
| Площадь вводимого построенного жилищного фонда в г. Лыткарино, тыс. кв. м | 14278 | 41831 | 10407 | 15793 | 12206 |
| Ввод нового жилья в г. Лыткарино, кв. м/чел. | 0,28 | 0,82 | 0,20 | 0,31 | 0,24 |
| Ввод нового жилья по Российской Федерации, кв.м/чел. | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,44 | 0,52 |
| Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда по Московской области, % | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Площадь жилищного фонда города Лыткарино на протяжении рассматриваемого периода постоянно увеличивается. Годовые темпы роста колебались по различным годам и находились в пределах от 1,1 % до 4,5 % в год. Такие высокие темпы роста жилищного фонда происходили на фоне менее быстрого роста численности населения города. Данное сочетание факторов привело к увеличению жилищной обеспеченности (площади жилищного фонда, приходящейся на одного человека) с 18,3 кв.м/чел. в 2003 г. до 19,6 кв.м/чел. в 2007 г. (+ 6,9 % за период).

Жилищная обеспеченность в г. Лыткарино уступает аналогичному показателю по Московской области и Российской Федерации. В целом по региону жилищная обеспеченность постоянно увеличивалась и достигла в 2007 году 27,2 кв.м/чел. При этом необходимо отметить, что разрыв между жилищной обеспеченностью в городе и Московской области, а также Российской Федерации, постоянно увеличивался.

В целом, рассмотренная динамика изменения показателей позволяет сделать промежуточный вывод о том, что жилищные условия в городе Лыткарино, а также темпы их улучшения, значительно ниже среднесложившихся как в стране, так и в области. Причиной сложившейся тенденции может быть небольшой объем платежеспособного спроса со стороны покупателей жилой недвижимости, вызванный недостаточно высоким размером средней заработной платы в городе как основного источника денежных доходов, а также активный рост стоимости жилья.

Тенденция ввода новых объектов жилищного строительства имеет выраженный циклический характер, в отдельные годы наблюдалось увеличение вводимой площади (2004 г., 2006 г.), в последующие годы происходил спад (2005 г., 2007 г.). Аналогично изменялись и относительные показатели нового строительства в расчете на одного жителя.  На протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением 2004 г., размер ввода нового жилья в расчете на одного человека  по г. Лыткарино был ниже, чем средний показатель по Российской Федерации, при этом разрыв между этими показателями увеличивался. Сложившиеся тенденции привели к тому, что как уже говорилось ранее, в г. Лыткарино неудовлетворительные жилищные условия, жилищная обеспеченность ниже российских и областных значений.

Мероприятия по строительству новых жилых домов в городе Лыткарино реализуются в рамках Областной целевой программы «Жилище» на 2006 – 2010 годы, Генерального плана развития г. Лыткарино, муниципальных целевых программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, обеспечению жильем многодетных семей, помощи молодым семьям.

В г. Лыткарино в целях активного нового строительства могут быть использованы пойменные территории и территории центральных кварталов, а также детского городка «ЗИЛ». На последних территориях новое строительство  возможно вместо сносимого ветхого жилья, а также незначительного уплотнения застройки. На период до 2020 года администрацией города Лыткарино планируется  активное жилищное и соцкультбытовое строительство (таблица 10). До 2020 г. согласно проекту Генерального плана будет ликвидировано 92 тыс. кв.м. жилищного фонда, в т.ч. 2-3 этажные многоквартирные дома, все дома с приусадебными участками и садовые товарищества. Значительную часть многоквартирных домов планируется построить на пойменных территориях. За счет освоения данных территорий селитебная площадь увеличиться до 411 га.

Таблица 10

Перспективное новое строительство в городе Лыткарино на период до 2020 г.

| Наименование участка | Площадь участка, га | Площадь домов, тыс. кв. м | Численность населения, чел. | Нагрузки, подключаемые к системам коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водоснабжение, куб. м/час | Водоотведение, куб. м/час | Теплоснабжение, Гкал/ч | Электроснабжение, тыс. кВА |
| Микрорайон № 6 | 99 | 315 | 11060 | 4800 | 4500 | 53,54 | 17,5 |
| Центральная часть города | 8 | 57 | 2620 | 800 | 800 | 10,33 | 3,25 |
| Кварталы № 4, 6, 8 | 21,5 | 163,8 | 5320 | 2000 | 2000 | 35,06 | 7,5 |
| Территория вдоль ул. Колхозная | 34,5 | 120,7 | 3800 | 1200 | 1200 | 23,54 | 6 |
| Квартал № 5 | 8 | 25,4 | 602 | 236 | 236 | 10,13 | 0,525 |
| Микрорайон № 4 | н/д | 224 | 7400 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Квартал № 11 | н/д | 68 | 2200 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский городок "ЗИЛ" | н/д | 67 | 2200 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего |  | 1040,9 | 35202 | 9036 | 8736 | 132,6 | 34,775 |

На период до 2020 года планируется ввести около 1 млн. кв. м площади жилья. Данный показатель несколько ниже прогноза объемов строительства жилищного фонда, предусмотренного проектом Генерального плана развития города: 1263,7 тыс. кв. м. за период 2006-2020 гг. (было построено за 2006-2008 гг. 39,8 тыс.кв.м.), площадь жилищного фонда составит 2181,3 тыс. кв.м. к 2020 г. При реализации намеченных к 2020 г.  планов строительства многоквартирных домов уровень обеспеченности жильем к 2020 г. составит 28-35 кв.м./чел., что соответствует значению показателя (31 кв.м./чел.), предусмотренному проектом Генерального плана.

Следует отметить, что как уже говорилось такое активное жилищное строительство оправдано в случае реализации мероприятий проекта Генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры.

Одновременно с увеличением жилищного фонда в г. Лыткарино планируется соответственное (согласно действующим нормам) увеличение количества объектов культурно-бытового и социального обслуживания. Согласно проекту Генерального плана г. Лыткарино в 2006-2020 гг. активное развитие получит производственный сектор, в частности малые предприятия. За счет этого территория производственного использования увеличится на 35 % и составит 400 га.  В связи с тем, что информация о необходимости подключения этих объектов к системам инженерной инфраструктуры отсутствует, можно предположить, что участки застройки уже обеспечены необходимыми сетями и мощностями централизованной инженерной инфраструктуры, либо будут обеспеченны от собственных источников (котельных, скважин, газотурбинных установок и т.п.).

При разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры учтены все приведенные в таблице 10 земельные участки. В случае если застройка каких-либо участков не будет осуществляться или будут застраиваться другие, в программу должны быть внесены изменения в части корректировки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, изменены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, непосредственно инвестиционные программы названных организаций, а также пересмотрены надбавки к тарифам и тарифы на подключение.

# Состояние систем коммунальной инфраструктуры города Лыткарино

В настоящее время в Российской Федерации привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, как правило, характеризуется не столько развитием инженерной инфраструктуры муниципальных образований, сколько необходимостью в ее капитальном ремонте и обновлении. Такая потребность обуславливается, в первую очередь, постоянно растущим уровнем износа систем коммунальной инфраструктуры, что также влияет на инвестиционный климат в отрасли. Данная тенденция характерна как для Московской области в целом, так и для города Лыткарино.

Анализируя уровень износа инженерной инфраструктуры, необходимо отметить его влияние на такие существенные показатели как аварийность систем коммунальной инфраструктуры и потери ресурсов при их транспортировке. В качестве базы для проведения сравнительного анализа приняты города – столицы субъектов Российской Федерации, расположенные в Центральном федеральном округе.

Таблица 11

| Наименование показателей | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | Российская Федерация | Московская область | Лыткарино | Владимир | Рязань |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % | 38,2 | 27,8 | 53,4 | 21,6 | 15,5 |
| Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети, % | 33,3 | 23,1 | 57,1 | 38,8 | 1,8 |
| Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной водопроводной сети, % | 40,4 | 29,2 | 54,5 | 66,3 | 66,4 |
| Удельный вес внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении внутриквартальной и внутридворовой сети, % | 36 | 29,1 | 51,4 | 18,5 | 62,7 |
| Потери воды, % | 18,5 | 11 | 8,9 | 34,1 | 19,1 |
| Аварийность, ед./км сети | 0,31 | 0,29 | 0,35 | 0,03 | 0,09 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % | 33,2 | 24 | 22,9 | 25,6 | 11,6 |
| Удельный вес главных коллекторов, нуждающихся в замене, в общем протяжении главных коллекторов, % | 30,4 | 22,9 | 36 | 28,9 | 0,5 |
| Удельный вес уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной канализационной сети, % | 34,3 | 24,8 | 23,0 | 16,9 | 10,4 |
| Удельный вес внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении внутриквартальной и внутридворовой сети, % | 34,2 | 24 | 23,9 | 60,3 | 45,7 |
| Аварийность, ед./км сети | 0,25 | 0,32 | 0,08 | - | 0,005 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, % | 22,6 | 23,9 | 65,1 | 35,8 | 10,6 |
| Потери тепловой энергии, % | 9,0 | 8,9 | 11,7 | 6,1 | 10,8 |

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) (1-водопровод)», «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) (1-канализации)», 1-ТЭП.  Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

В таблице 12 представлены данные динамики потребности в замене сетевого хозяйства в городе Лыткарино.

Таблица 12

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, % | 35,4 | 56,8 | 53,4 |
| Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети, % | - | 57,1 | 57,1 |
| Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной водопроводной сети, % | 59,9 | 56,8 | 54,5 |
| Удельный вес внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении внутриквартальной и внутридворовой сети, % | 12,7 | 56,7 | 51,4 |
| Потери воды, % | 11,3 | 13,8 | 8,9 |
| Аварийность, ед./км сети | 0,24 | 0,25 | 0,35 |
| Водоотведение |  |  |  |
| Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении канализационных сетей, % | 12,6 | 24,8 | 22,9 |
| Удельный вес главных коллекторов, нуждающихся в замене, в общем протяжении главных коллекторов, % | 22,4 | 26,3 | 36 |
| Удельный вес уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении уличной канализационной сети, % | 22,0 | 24,9 | 23,0 |
| Удельный вес внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении внутриквартальной и внутридворовой сети, % | 24 | 24,7 | 23,9 |
| Аварийность, ед./км сети | - | - | 0,08 |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, % | 59,9 | 54,4 | 65,1 |
| Потери тепловой энергии, % | 11,3 | 11,3 | 11,7 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Потери электрической энергии, % | 12,4 | 14,4 | 14,1 |

Функционирование систем коммунальной инфраструктуры города Лыткарино характеризуется следующими тенденциями.

1. Рассматривая системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения города Лыткарино в целом, можно сделать вывод о том, что системы водоснабжения имеют меньший уровень износа. Износ сетей водоснабжения в среднем составляет 47%, однако доля сетей, нуждающихся в замене, составляет 53,4 %. Также необходимо отметить, что динамика указанного показателя в течение 2005-2007 гг. имела неравномерный характер. Так, в 2006 г. (к уровню 2005 г.) резко увеличилась потребность в замене  всех водоводов, внутриквартальной и внутридворовой сети (на 57 и 44 %% соответственно). Данный факт может быть связан с переоценкой состояния систем водоснабжения. Значительный уровень физического износа ведет к росту уровня фактических потерь (по данным формы статистической отчетности 1-водопровод за 2005-2007 гг.) в водопроводных сетях города Лыткарино, который ниже среднерегионального и общероссийского показателей.

Анализируя состояние систем водоснабжения города, необходимо отметить разнонаправленную динамику показателей, имеющих прямую зависимость: уровня потерь, потребности в замене сетей, аварийности в сетях, что указывает на отсутствие объективности.

Таким образом, исходя из представленной информации, можно предположить достаточно высокий уровень износа водопроводных сетей города, что сопровождается соответствующим уровнем потерь в сетях (который в связи с отсутствием приборного учета на предприятии не может быть достоверным), имеющим положительную динамику.

2. Канализационные сети города Лыткарино по данным бухгалтерского учета имеют более высокий износ, чем водопроводные (в среднем 77 %), однако, в сравнении с сетями водоснабжения, наоборот, имеет невысокий удельный вес нуждающихся в замене – около 23 %. При этом, в замене нуждается (практически в одинаковой степени) все типы сетей.

Доля сетей, нуждающихся в замене, выше общероссийского и регионального показателей. Несмотря на столь высокий износ, уровень аварийности на канализационных сетях города Лыткарино в 2005-2006 гг. практически не наблюдался, а в 2007 г. был незначителен.

3. Динамика состояния тепловых сетей города Лыткарино также определяет потребность в масштабных мероприятиях по их замене. Причем данный уровень выше областных и среднероссийских показателей.

4. Состояние электрических сетей города Лыткарино находится на разном уровне. Износ кабельных линий электропередач на 01.01.2008 г. составил 69%, воздушных -  73%, ТП – 53%, РП – 33%, что ниже уровня физического износа электроэнергетического оборудования в целом по Российской Федерации, который составляет более 70 %.

Удельный вес потерь в электросетях (в 2007 г. составил 14,1 %) находится на уровне общероссийских показателей (13-18 %).

В целом, рассматривая ключевые показатели функционирования систем коммунальной инфраструктуры в сравнении с аналогичными городами, регионом и Российской Федерацией, можно отметить, что значения в основном по всем показателям, в том числе, характеризующим инвестиционную емкость систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, выше среднерегиональных и общероссийских показателей (кроме систем водоотведения).

Учитывая значительный вес сетей, нуждающихся в замене, можно предположить, что при сохранении сложившегося и недостаточного уровня обновления инфраструктуры в среднесрочной перспективе могут значительно увеличиться показатели потерь воды и тепла в сетях и аварийности, что в целом отразится на качестве соответствующих коммунальных услуг.

Для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах коммунальной инфраструктуры в городе Лыткарино, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций создана оперативно-диспетчерская служба как структурное подразделение Управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры администрации города (далее - ОДС).

При аварийных ситуациях ОДС фиксирует заявки (принятые в виде телефонограмм) на устранение аварийных ситуаций (при крупных авариях), координирует работы организаций коммунального комплекса города и управляющих организаций по ликвидации аварий.

При незначительных повреждениях внутридомового инженерного оборудования в многоквартирных домах города управляющие организации информируют ОДС о ликвидации повреждений.

По данным организаций коммунального комплекса города Лыткарино, основными причинами возникновения аварийных ситуаций является высокий износ сетей и оборудования коммунальной инфраструктуры города и внутридомового инженерного оборудования в многоквартирных домах.

В настоящее время на федеральном уровне утвержден ряд законодательных и нормативных актов, устанавливающих «правила игры» для осуществления деятельности в сфере коммунального комплекса:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса и Правила регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520;

- Правила финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 г. № 464;

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99;

- Методические рекомендации по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 100;

- Методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 101;

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48.

Таким образом, для стимулирования привлечения инвестиций в коммунальную сферу деятельности необходима разработка и принятие в городе Лыткарино соответствующей нормативной базы для привлечения требуемых инвестиционных ресурсов, что явится основой для положительных изменений в отрасли. Основополагающим документом будет являться Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Лыткарино. В развитие указанного документа требуется подготовка  технических заданий и разработка инвестиционных программ городских организаций коммунального комплекса.

Эффективная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры города должна сопровождаться разработкой муниципальных нормативных правовых актов, первоочередными из которых являются:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения органом представительной власти города инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок участия должностных лиц Администрации города Лыткарино в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций коммунального комплекса.

Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль за выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль за реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционной программы.

## 6.1. Водоснабжение

## 6.1.1. Характеристика систем водоснабжения города Лыткарино

Водоснабжение города Лыткарино осуществляется из подземных источников пятью водозаборными узлами (ВЗУ):

-  ВЗУ №2 расположен на ул. Колхозной, состоит из 5 скважин 1963-1982 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 350 куб.м/час;

- ВЗУ №3 расположен в квартале №1, состоит из 3 скважин 1974-1978 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 255 куб.м/час;

- ВЗУ №4 расположен в районе Волкуша, состоит из 4 скважин 1983-2003 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 185 куб.м/час;

- ВЗУ №5 расположен в районе ЗИЛ, состоит из 2 скважин 1967-1989 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 64 куб.м/час;

- ВЗУ №6 расположен в микрорайоне №6, состоит из 3 скважин 1983-1989 гг. ввода в эксплуатацию общей производительностью 85 куб.м/час.

Суммарная установленная мощность водозаборных сооружений составляет 939 куб.м/час. Средний за год фактический разбор воды для нужд потребителей г. Лыткарино составляет 793 куб.м/час. При этом в часы максимальных нагрузок разбор воды достигает 1982 куб.м/час. Неравномерность потребления воды в г. Лыткарино сглаживается за счет расположенных на территории каждого водозаборного узла резервуаров чистой воды емкостью от 300 до 1000 куб.м

До 2020 года планируется увеличение нагрузки на систему водоснабжения на 1415,8 куб.м/час. Мощности существующей инфраструктуры водоснабжения не могут обеспечить подключение новых нагрузок, необходимо строительство новых головных сооружений системы водоснабжения либо подключение к другой системе водоснабжения.

Водозаборные узлы оборудованы также насосными станциями второго подъема. Уровень износа станций второго подъема составляет 46,9%, оборудования скважин – 77,3%. Уровень загруженности водозаборных сооружений близок к 100%. Технические параметры водозаборных сооружений в период с 2005 по 2007 гг. оставались неизменными.

Динамика забора воды за 2005-2007 гг. имела тенденцию к снижению (таблица 13), что обусловлено снижением потребления воды населением и бюджетными организациями. Расход электрической энергии, используемой для забора воды, имел разнонаправленную динамику. При этом отклонения по годам анализируемого периода являются незначительными и могут обуславливаться технологическими причинами.

Таблица 13

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Забор воды, тыс. куб.м | 7367 | 7238 | 6945 |
| Темп роста, % |  | -1,8 | -4 |
| Расход электрической энергии на забор воды, тыс. кВт-ч. | 7684 | 8170 | 7675 |
| Темп роста, % |  | 6,3 | -6,1 |
| Удельный расход электрической энергии на забор воды, кВт-ч./куб.м | 1,04 | 1,13 | 1,11 |
| Темп роста, % |  | 8,2 | -2,1 |

От насосных станций второго подъема питьевая вода напрямую, без очистки, поступает в распределительную сеть города. Суммарная протяженность водопроводных сетей в г. Лыткарино составляет 77,78 км, в том числе: магистральные – 31,88 км, внутриквартальные – 38 км, внутридворовые – 7,9 км. Свыше 75% протяженности сетей были введены в эксплуатацию в период с 1951 г. по 1983 г. Менее 10% протяженности сетей эксплуатируются менее 20 лет. Более 96% протяженности сетей выполнены из чугуна, но, несмотря на это, более половины сетей (51,33 км) нуждаются в замене. Техническое состояние сетей водоснабжения за период с 2005 по 2007 гг. изменений не претерпело.

Доминирующим потребителем воды (таблица 14) является население (более 90% объема реализованной воды в 2007 году). Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составила около 5 и 4 % соответственно. Расположенные в городе Лыткарино промышленные предприятия, как правило, имеют собственные источники водоснабжения.

Таблица 14

| Объем потребления воды | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. куб.м | 6047 | 6031 | 6031 |
| Темп роста, % |  | -0,3 | 0,0 |
| Бюджетные организации, тыс. куб.м | 426 | 353 | 345 |
| Темп роста, % |  | -17,1 | -2,3 |
| Прочие потребители, тыс. куб.м | 231 | 239 | 254 |
| Темп роста, % |  | 3,5 | 6,3 |
| Всего, тыс. куб.м | 6704 | 6623 | 6630 |
| Темп роста, % |  | -1,2 | 0,1 |

Потребление воды населением за период с 2005 по 2007 гг. остается почти неизменным. Заметное сокращение объемов потребления воды происходило в бюджетных организациях (за 2005-2007 гг. почти на 20%). Среди прочих потребителей за рассматриваемый период наблюдался устойчивый рост потребления воды.

В соответствии с Генеральным планом города на перспективу до 2020 года прогнозируется увеличение численности населения, объектов культурно-бытового обслуживания, большинство из которых можно отнести к группе бюджетных организаций, а также малых предприятий (группа «прочие потребители»). Таким образом, потребность в воде также будет увеличиваться соразмерно росту потребителей каждой из групп. В этой связи основной проблемой для развития системы водоснабжения г. Лыткарино является ограниченность разведанных запасов подземных вод. В 2007 году забор воды составил 100% установленного лимита.

Оснащенность потребителей приборами учета воды в целом по г. Лыткарино находится на низком уровне. Это обусловлено, прежде всего, низкой обеспеченностью приборами учета в жилых домах (всего 34 дома или 7,6% воды, реализуемой по приборам учета от общего объема реализуемой населению воды). По бюджетным организациям и прочим потребителям обеспеченность приборным учетом составляет 77 и 100 % соответственно.

В перечне показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденном указом президента РФ от 28.04.2008г. №607, предусмотрен мониторинг доли объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета. Поэтому представляется целесообразным в рамках программы комплексного развития реализовать мероприятия по 100-процентному оснащению жилищного фонда г. Лыткарино приборами учета.

## 6.1.2. Анализ производственных программ по водоснабжению и финансовых потребностей на их реализацию

В 2005-2007 гг. наблюдались несущественные отклонения фактических показателей балансов водопотребления от плановых (таблица 15). За указанный период фактический объем приобретаемой со стороны воды постоянно рос. Фактические величины данного показателя в 2006 и 2007 годах более чем на 30% превышали плановые.

Фактические значения объема отпуска воды в сеть в 2005, 2006 годах почти не отличались от плановых. В 2007 году фактическое значение данного показателя на 4,9% ниже планируемого. Фактический отпуск воды в сеть в 2005, 2006 годах оставался почти неизменным. В 2007 году отпуск воды в сеть несколько снизился.

Фактические значения потерь воды при транспортировании существенно отклонялись от планируемых только в 2006 году (в относительных величинах). В 2005 и 2007 годах планируемая и фактическая величины данного показателя были близки по значению. В динамике за 2005 – 2007 годы фактические значения потерь воды имели разнонаправленную тенденцию. В целом уровень потерь воды за рассматриваемый период можно оценить как удовлетворительный. При этом следует отметить, что приведенные величины получены расчетным путем без применения приборов учета.

Фактическое значение объема реализации воды в 2005 году не отличалось от запланированного. В 2006 и 2007 годах запланированные величины данного показателя превышали фактические. В целом за рассматриваемый период наблюдалось небольшое снижение объема реализации воды, что обусловлено существенным сокращением объема потребления воды в бюджетных организациях.

Таблица 15

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2005 г. | Отклонение факта от плана, % | 2006 г. | Отклонение факта от плана, % | 2007 г. | Отклонение факта от плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  | План | Факт |  | План | Факт |  |
| Забор воды | тыс. куб.м | 7330 | 7367 | 0,5 | 7321 | 7238 | -1,1 | 7406 | 6945 | -6,2 |
| Получено воды со стороны | тыс. куб.м | 220 | 192 | -12,6 | 219 | 302 | 37,6 | 251 | 335 | 33,5 |
| Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб.м | 7550 | 7559 | 0,1 | 7540 | 7540 | 0,0 | 7657 | 7280 | -4,9 |
| Потери воды | тыс. куб.м | 846 | 855 | 1,1 | 604 | 917 | 51,8 | 695 | 650 | -6,5 |
|  | % к объему отпуска в сеть | 11,2 | 11,3 | 0,9 | 8 | 12 | 51,8 | 9 | 9 | -1,6 |
| Объем реализованной воды | тыс. куб.м | 6704 | 6704 | 0,0 | 6936 | 6623 | -4,5 | 6962 | 6630 | -4,8 |

Анализ себестоимости водоснабжения в период с 2005 по 2007 годы показал, что в среднем за период тариф рос на 16,8% (таблица 16). В качестве основной причины роста затрат можно выделить рост стоимости материальных, трудовых и энергетических ресурсов.

Основными видами затрат, составляющими значительную долю в структуре себестоимости водоснабжения, являются:

- приобретение электрической энергии (27%);

- заработная плата основного производственного персонала и связанные с ней отчисления социального характера (17%);

- все виды ремонтов (11%);

- постоянные издержки, к которым относятся общеэксплуатационные, цеховые и прочие затраты (29%).

В 2006 году по сравнению с 2005 годом рост основных видов затрат, за исключением расходов на ремонты, превысил темп инфляции, что предопределило увеличение стоимости водоснабжения на 19,2%. Рост фактических расходов на оплату труда был наиболее высоким, значительно превышавшим темп инфляции, во всем рассматриваемом периоде.

Таблица 16

|  | Наименование показателя | Ед. измерения | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1. | Подъем воды | тыс. руб. | 12 568 | 11 132 | 16 285 | 13 821 | 16 952 | 13 095 |
| 1.1. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 687 | 1 690 | 5 160 | 2 657 | 5 335 | 3 740 |
| 1.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 443 | 446 | 1 357 | 699 | 1 403 | 920 |
| 1.3. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 7 052 | 5 495 | 6 689 | 6 413 | 6 911 | 5 959 |
| 1.4. | Амортизация | тыс. руб. | 398 | 540 | 561 | 736 | 861 | 727 |
| 1.5. | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 1 373 | 1 588 | 522 | 1 731 | 300 | 819 |
| 1.6. | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 1 615 | 1 373 | 1 996 | 1 585 | 2 142 | 930 |
| 2. | Транспортирование воды | тыс. руб. | 7 094 | 6 118 | 10 214 | 8 827 | 13 887 | 10 958 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 723 | 724 | 2 779 | 1 431 | 3 557 | 2 493 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 190 | 191 | 731 | 376 | 935 | 613 |
| 2.3. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 4 701 | 3 664 | 5 046 | 4 838 | 7 193 | 6 202 |
| 2.4. | Амортизация | тыс. руб. | 199 | 270 | 302 | 396 | 574 | 484 |
| 2.5. | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 588 | 680 | 281 | 1 107 | 200 | 546 |
| 2.6. | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 693 | 589 | 1 075 | 679 | 1 428 | 620 |
| 3. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 2 673 | 3 283 | 3 334 | 4 126 | 4 229 | 3 295 |
| 4. | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 7 157 | 4 055 | 2 484 | 4 825 | 3 162 | 6 429 |
| 5. | Прочие расходы | тыс. руб. | 1 513 | 1 530 | 3 422 | 3 005 | 3 834 | 3 305 |
| 6. | Налоги - всего, в том числе | тыс. руб. | 4 295 | 3 479 | 4 204 | 3 404 | 4 214 | 3 310 |
| 6.1. | За пользование водными объектами | тыс. руб. | 1 010 | 968 | 919 | 926 | 932 | 832 |
| 6.2. | Земельный налог | тыс. руб. | 3 270 | 2 496 | 3 270 | 2 463 | 3 270 | 2 463 |
| 6.3. | Транспортный налог | тыс. руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| 7. | Расходы на АВР | тыс. руб. | 1 602 | 2 269 | 2 121 | 3 073 | 2 538 | 2 024 |
| 8. | Покупная вода | тыс. руб. | 770 | 738 | 1 382 | 1 165 | 2 136 | 1 992 |
| 9. | Всего расходов | тыс. руб. | 37 672 | 32 604 | 43 446 | 42 246 | 50 952 | 44 408 |
| 10. | Реализовано воды | тыс. куб.м | 6 704 | 6 704 | 6 936 | 6 623 | 6 962 | 6 630 |
| 11. | Прибыль | тыс. руб. | 2 539 | 7 309 | 5 048 | 4 736 | 5 126 | 9 423 |
| 12. | Тариф на водоснабжение | руб./куб. м | 6,00 | 5,95 | 6,99 | 7,09 | 8,05 | 8,12 |

Расходы на ремонты в рассматриваемом периоде имели разнонаправленную тенденцию: в 2006 году по сравнению с предыдущим периодом наблюдался рост расходов по всем видам ремонтов (текущий, капитальный, аварийно-восстановительный), в 2007 году имело место значительное сокращение ремонтных работ. Следует отметить, что в 2007 году суммарные фактические расходы на текущий и капитальный ремонты (2 915 тыс. руб.) были сопоставимы с расходами на аварийно-восстановительный ремонт (2 024 тыс. руб.).

На фоне существенного увеличения постоянных расходов (общеэксплуатационных, цеховых и прочих) и расходов на оплату труда в рассматриваемом периоде наблюдалось фактическое сокращение работ по планово-предупредительному и капитальному ремонту. Учитывая высокую изношенность коммунальной инфраструктуры, такая тенденция является негативной.

Суммарно фактическая себестоимость водоснабжения в 2005-2007 годах имела незначительные (около 1%) отклонения от плановой. При этом следует отметить, что по отдельным статьям затрат отклонения были значительными (до нескольких раз).

Надежность функционирования инфраструктуры водоснабжения определяется, прежде всего, ее техническим состоянием. Основные параметры, характеризующие, состояние инфраструктуры водоснабжения представлены в таблицах 17 и 18.

Таблица 17

| Наименование показателя | Единица измерения | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий - всего | ед. | 18 | 19 | 27 |
| Протяженность сетей - всего | п. м | 75 900 | 75 900 | 77 780 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене | п. м | 26 900 | 43 100 | 41 500 |
| Протяженность отремонтированных (замененных) сетей | п. м | 360 | 1 800 | 2 030 |
| Количество аварий в г. Лыткарино в расчете на 10 км протяженности сетей | ед. | 2,37 | 2,50 | 3,47 |
| Доля протяженности сетей, нуждающихся в замене, в г. Лыткарино | % | 35 | 57 | 53 |

Анализ данных таблицы 17 показывает, что аварийность на водопроводных сетях в период с 2005 по 2007 год постоянно увеличивается. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, в 2007 году несколько снизилась по сравнению с 2006 годом. Несмотря на это, объем ремонта и замены сетей на порядок ниже протяженности сетей, нуждающихся в замене.

Сравнительный анализ по г. Лыткарино и аналогичным городским поселениям ряда регионов показывает, что аварийность на сетях в г. Лыткарино является наиболее высокой (таблица 18). Это обусловлено высокой долей водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в г. Лыткарино (53%). Несмотря на высокий износ сетей и аварийность в г. Лыткарино уровень утечек и неучтенного расхода воды ниже среднего показателя по Московской области и является одним из наиболее низких среди сравниваемых регионов.

Таблица 18

| Наименование региона / городского поселения | Число аварий на водопроводных сетях, случаев на 10 км сетей | Доля воды, расходуемой на собственные нужды, % | Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме отпуска в сеть, % | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, % | Размер платы населения, руб./ чел./ мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Московская область* | 3,2 | 1,1 | 11,3 | 30 | 90,9 |
| Орловская область* | 1,9 | 0,1 | 13,8 | 27 | 41,8 |
| Рязанская область* | 0,2 | 0,5 | 8,0 | 35 | 74,9 |
| г. Лыткарино | 3,5 | 8,9 | 53 | 82,7 |

* Показатели в таблице приведены по городским поселениям соответствующих регионов без учета региональных центров. Регионы (кроме Московской области) отобраны по принципу близкого расположения к Московской области и схожести организационно-технических условий эксплуатации инфраструктуры водоснабжения с условиями г. Лыткарино.

Размер платежей за водоснабжение для населения в г. Лыткарино ниже среднего уровня по Московской области, но выше чем в аналогичных городских поселениях Орловской и Рязанской областей.

Сравнительная характеристика качества воды по 24 критериям показала, что превышение предельно-допустимых концентраций наблюдается по мутности на 20%, содержанию фторидов на 27% и железа на 217%. Как указывалось выше, очистка, в том числе обезжелезивание, воды не производится. По большинству критериев качества питьевая вода, подаваемая потребителям г. Лыткарино,  удовлетворяет установленным требованиям.

В результате анализа системы водоснабжения г. Лыткарино можно выделить следующие основные проблемы:

1) отсутствие разведанных запасов подземных вод для обеспечения новых потребителей;

2) высокий износ инфраструктуры, обусловленный длительными сроками эксплуатации;

3) высокий уровень железа в подземных водах;

4) низкий уровень обеспеченности приборным учетом.

Проблема отсутствия разведанных запасов подземных вод для обеспечения новых потребителей имеет два варианта решения:

1) подключение к Восточной областной системе водоснабжения;

2) подключение к системе водоснабжения г. Москвы.

Первый вариант предусматривает строительством водовода от г. Железнодорожного до ВЗУ «Волкуша» (около 30 км) и сопряжен с пересечением не менее чем трех железнодорожных магистралей и нескольких автомобильных дорог. Второй вариант предусматривает строительство водовода от точки подключения к системе водоснабжения г. Москвы в районе Капотня через г. Дзержинский до ВЗУ «Волкуша» (около 9 км) и сопряжен с пересечением Московской кольцевой автодороги. Учитывая масштабы строительства водоводов, в каждом из вариантов представляется целесообразным в качестве приоритетного выбрать второй вариант как более простой в технической реализации, а, следовательно, в стоимости строительства и последующей эксплуатации.

Указанные проблемы представляется целесообразным решать путем:

- модернизации оборудования насосных станций;

- замены сетей;

- строительства станции обезжелезивания, а также монтажа установок по обезжелезиванию воды для отдельных потребителей, у которых качество воды не удовлетворяет установленным требованиям;

- подключение к системе водоснабжения г. Москвы;

- внедрение приборного учета на границах сетей с потребителями.

## Водоотведение и очистка сточных вод

    - Характеристика систем водоотведения и очистки сточных вод города Лыткарино

Система водоотведения и очистки сточных вод города Лыткарино включает сеть напорных и безнапорных трубопроводов, 6 канализационных насосных станций (КНС) и очистные сооружения.

Суммарная протяженность канализационных сетей составляет 84 км, из них:

- 1,9 км – главные коллекторы;

- 47,4 км – уличная канализационная сеть;

- 34,7 км – внутриквартальные и внутридворовые сети.

Большая часть канализационных сетей была проложена в период с 1951 г. по 1983 г. Нуждаются в замене 19,2 км (или 23%) канализационных сетей.

Канализационные насосные станции оборудованы преимущественно центробежными насосами типа СМ и СД, суммарной мощностью 38,2 тыс. куб.м/сут. Загруженность насосных станций составляет не менее 80%, большая часть установленного оборудования имеет 100-процентный износ (таблица 19).

Таблица 19

| Насосная станция | Расположение | Установленная производительность, куб.м/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | ул. Тураевская | 100 | 1979 |
| КНС №2 | ул. Колхозная | 80 | 2004 |
| КНС №3 | квартал №3а | 200 | 1985 |
| КНС №5 | ул. Колхозная | 400 | 1988 |
| КНС №7 | ул. Колхозная | 450 | 1960 |
| КНС№10 | ул. Набережная | 200 | 1960 |
| КНС Петровское | микрорайон №6 | 160 | 1960 |
| Всего: | - | 1590 | - |

Установленная пропускная способность очистных сооружений (механическая и биологическая очистка) составляет 31 тыс. куб.м/сут. Фактический среднесуточный объем сброса сточных вод, зафиксированный прибором учета, составляет 28,3 тыс. куб.м./сут. Сооружения введены в эксплуатацию в 1989 году. Учитывая неравномерность сброса сточных вод в течение суток, загруженность очистных сооружений близка к 100%, в связи с чем возможность подключения новых потребителей отсутствует. До 2020 года планируемое подключение новых нагрузок составляет 13,3 тыс. куб.м/сут., что потребует увеличения мощности очистных сооружений.

Технические параметры и общее состояние системы водоотведения и очистки сточных вод за 2005-2008 годы не менялись.

Объемы очистки сточных вод в 2005-2007 годах имели тенденцию к незначительному росту (таблица 20). Расход электрической энергии, используемой для очистки сточных вод, имел противоположную тенденцию. Удельный расход электрической энергии за 2005-2007 годы снизился на 18%.

Таблица 20

| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем очистки сточных вод, тыс. куб.м | 6709 | 6731 | 6796 |
| Темп роста, % |  | 0,3 | 1,0 |
| Расход электрической энергии на очистку сточных вод, тыс. кВт-ч. | 4833 | 4066 | 4001 |
| Темп роста, % |  | -15,9 | -1,6 |
| Удельный расход электрической энергии на очистку сточных вод, кВт-ч./куб.м | 0,72 | 0,60 | 0,59 |
| Темп роста, % |  | -16,1 | -2,5 |

Предусмотрена механическая и полная биологическая очистка сточных вод на очистных сооружениях. Сточные воды проходят все технологические этапы очистки.  Однако техническое состояние сооружений не позволяет производить биологическую очистку по всем параметрам.

## 6.1.2. Анализ производственных программ по водоотведению и очистке сточных вод и финансовых потребностей на их реализацию

Так же, как по водоснабжению, основным потребителем услуги водоотведения в городе Лыткарино является население (91% объема отводимых сточных вод). На остальные группы потребителей – бюджетные организации и прочие потребители – приходится 2 и 7% отводимых сточных вод соответственно (таблица 21).

Таблица 21

| Объем отведения сточных вод | 2005 г. | Отклонение факта от плана, % | 2006 г. | Отклонение факта от плана, % | 2007 г. | Отклонение факта от плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | план | факт |  | план | факт |  |
| Население, тыс. куб.м | 6193 | 6193 | 0,0 | 6180 | 6181 | 0,02 | 6180 | 6182 | 0,03 |
| Темп роста по отношении к аналогичному показателю предыдущего периода, % |  |  |  | -0,2 | -0,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджетные организации, тыс. куб.м | 136 | 136 | 0,0 | 121 | 126 | 4,1 | 136 | 133 | -2,2 |
| Темп роста по отношении к аналогичному показателю предыдущего периода, % |  |  |  | -11,0 | -7,4 |  | 12,4 | 5,6 |  |
| Прочие потребители, тыс. куб.м | 380 | 380 | 0,0 | 414 | 424 | 2,4 | 474 | 481 | 1,5 |
| Темп роста по отношении к аналогичному показателю предыдущего периода, % |  |  |  | 8,9 | 11,6 |  | 14,5 | 13,4 |  |
| Всего, тыс. куб.м | 6709 | 6709 | 0,0 | 6715 | 6731 | 0,2 | 6790 | 6796 | 0,1 |
| Темп роста по отношении к аналогичному показателю предыдущего периода, % |  |  |  | 0,1 | 0,3 |  | 1,1 | 1,0 |  |

Как отмечалось выше, фактический объем пропущенных сточных вод в период с 2005 по 2007 годы имел тенденцию к небольшому росту. На фоне общего снижения объемов принятых сточных вод от населения и бюджетных организаций основной причиной увеличения суммарного объема принятых стоков является непрерывный рост (11,6% в 2006 году, 13,4% в 2007 году) объемов принятых стоков от прочих потребителей.

Превышение общего объема пропущенных сточных вод от всех потребителей над объемом отпущенной воды обусловлено наличием иных источников водоснабжения, в частности ВЗУ №1, эксплуатируемый ОАО «ЛЗОС».

На протяжении анализируемого периода фактические показатели приема сточных вод в целом по всем потребителям имели малозначительные отклонения от запланированных. При этом отклонения по бюджетным организациям и прочим потребителям выше аналогичных показателей по населению. Это обусловлено тем, что производственные программы МУП «Водоканал» формировались в части населения на основании установленных нормативов водоотвеления. Фактические расчеты за принятые сточные воды также производились по нормативам водоотведения. Обеспеченность приборным учетом бюджетных организаций и прочих потребителей существенно выше, что повлияло на большие отклонения между запланированными и фактическими значениями объемов реализации.

Учитывая почти полное отсутствие приборного учета при расчетах с населением, объем реализации услуг водоотведения и очистки сточных вод будет изменяться пропорционально изменению численности населения города Лыткарино. При переходе на приборный учет возможны корректировки объемов реализованных услуг в зависимости от соотношения установленного норматива водоотведения и среднего фактического отведения сточных вод.

В 2008 году около 60% населения г. Лыткарино проживало в жилых помещениях, оборудованных централизованным холодным и горячим водоснабжением, а также водоотведением. В перспективе до 2020 года количество и доля таких жилых помещений будет увеличиваться. Следовательно, возможен рост удельного (в расчете на 1 человека) водоотведения.

Почти 90% всех затрат на водоотведение и очистку сточных вод составляют расходы на:

- оплату труда и связанные с ними отчисления социального характера – 33%;

- постоянные издержки (общеэксплуатационные, цеховые, прочие прямые расходы) – 28%;

- все виды ремонтов, в том числе аварийный, – 15%;

-  электроэнергию – 13% (таблица 22).

Таблица 22

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1. | Транспортирование сточных вод | тыс. руб. | 1 600 | 1 695 | 2 416 | 1 915 | 2 764 | 2 600 |
| 1.1. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 710 | 678 | 1 341 | 896 | 1 501 | 1 355 |
| 1.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 187 | 177 | 353 | 232 | 395 | 347 |
| 1.3. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 703 | 840 | 722 | 787 | 868 | 898 |
| 2. | Очистка сточных вод | тыс. руб. | 14 498 | 13 420 | 17 514 | 15 378 | 21 309 | 19 227 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4 653 | 4 401 | 8 042 | 5 372 | 9 008 | 8 130 |
| 2.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 223 | 1 151 | 2 115 | 1 389 | 2 369 | 2 081 |
| 2.3. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 3 373 | 4 030 | 3 813 | 4 160 | 4 589 | 4 746 |
| 2.4. | Амортизация | тыс. руб. | 721 | 761 | 890 | 704 | 848 | 727 |
| 2.5. | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 2 046 | 1 820 | 905 | 1 291 | 1 965 | 1 710 |
| 2.6. | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 2 482 | 1 257 | 1 749 | 2 462 | 2 530 | 1 833 |
| 3. | Перекачка сточных вод | тыс. руб. | 5 697 | 4 966 | 7 214 | 5 966 | 8 722 | 7 706 |
| 3.1. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 2 132 | 2 032 | 4 021 | 2 686 | 4 504 | 4 065 |
| 3.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 560 | 531 | 1 057 | 694 | 1 184 | 1 041 |
| 3.3. | Расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 515 | 616 | 618 | 675 | 744 | 770 |
| 3.4. | Амортизация | тыс. руб. | 284 | 299 | 381 | 302 | 364 | 312 |
| 3.5. | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 984 | 871 | 387 | 397 | 842 | 733 |
| 3.6. | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 1 222 | 617 | 750 | 1 212 | 1 084 | 785 |
| 4. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 6 909 | 5 162 | 7 390 | 8 712 | 7 882 | 7 206 |
| 5. | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 6 470 | 4 729 | 4 416 | 5 467 | 2 979 | 5 600 |
| 6. | Прочие расходы | тыс. руб. | 783 | 737 | 1 297 | 1 061 | 1 409 | 1 393 |
| 7. | Налоги - всего, в том числе | тыс. руб. | 5 031 | 4 512 | 4 410 | 4 457 | 4 564 | 4 475 |
| 7.1. | За загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | 120 | 108 | 40 | 37 | 156 | 53 |
| 7.2. | Земельный налог | тыс. руб. | 4 876 | 4 370 | 4 336 | 4 385 | 4 371 | 4 387 |
| 7.3. | Транспортный налог | тыс. руб. | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 35 |
| 8. | Расходы на АВР | тыс. руб. | 2 485 | 2 690 | 2 528 | 3 164 | 2 989 | 2 725 |
| 9. | Всего расходов | тыс. руб. | 43 473 | 37 911 | 47 185 | 46 120 | 52 618 | 50 932 |
| 10. | Пропущено стоков | тыс. куб.м | 6 709 | 6 709 | 7 041 | 6 731 | 6 790 | 6 796 |
| 11. | Прибыль | тыс. руб. | 3 223 | 9 156 | 4 778 | 6 354 | 4 416 | 7 607 |
| 12. | Тариф на водоотведение и очистку сточных вод | руб./куб. м | 6,96 | 7,02 | 7,38 | 7,80 | 8,40 | 8,61 |

Суммарно фактическая себестоимость водоотведения и очистки сточных вод в 2005-2007 годах превышала в среднем на 3% плановую. При этом следует отметить, что по отдельным статьям затрат отклонения были значительными.

Следует отметить, что в структуре постоянных издержек значительную долю составляют затраты на оплату труда цехового персонала и руководства предприятия. Таким образом, свыше одной трети в структуре себестоимости составляют расходы на оплату труда и социальные отчисления.

В структуре расходов на все виды ремонтов более одной трети составляют аварийно-восстановительные работы, что связано с высокой изношенностью инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод.

В 2006 году плата за загрязнение окружающей среды (как плановая, так и фактическая) была ниже аналогичного показателя за 2005 и 2007 годы.

Рост тарифа на водоотведение и очистку сточных вод в 2006 году по сравнению с предыдущим периодом составил 11,1%, в 2007 году – 10,5%.

За 2005-2007 годы наибольшими темпами росли расходы на оплату труда основного производственного персонала и связанные с ними отчисления социального характера (90%), а также постоянные издержки (34%).

Рост расходов на ремонт (текущий, капитальный, аварийный) за рассматриваемый период составил 7%, что ниже индекса изменения цен за 2005-2007 гг. Это может свидетельствовать о сокращении программы ремонтов в 2007 году по сравнению с 2006 и 2005 годами. Учитывая неудовлетворительное состояние оборудования, обеспечивающего водоотведение и очистку сточных вод, такая практика должна быть пересмотрена.

Рост расходов на электроэнергию в период с 2005 по 2007 годы (17%) обусловлен исключительно ростом тарифа на электрическую энергию. Следует отметить, что благодаря снижению удельного энергопотребления рост расходов по данной статье был ниже роста тарифа на электрическую энергию.

Высокий удельный вес расходов на оплату труда и связанных с ними социальных отчислений, а также рост данных расходов в значительной степени предопределили рост тарифа на водоотведение и очистку сточных вод. Анализ таблицы 23 показывает, что численность работников, задействованных в водоотведении и очистке сточных вод, в г. Лыткарино в сравнении с городскими поселениями Московской области и ряда других регионов с аналогичными организационно-техническими условиями деятельности является по ряду критериев наиболее высокой или одной из наиболее высоких. Таким образом, одним из направлений модернизации инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод должно быть снижение трудоемкости технологии производства.

Фактический срок службы насосного оборудования на канализационных станциях составляет от 10 до 30 лет при нормативном сроке 6 лет. Технологическое оборудование станций характеризуется как физическим старением, так и моральным. Износ сооружений по очистке сточных вод составляет 64,7%, износ сетевой инфраструктуры – 76,7%.

Доля протяженности сетей, нуждающихся в замене, составляет 23% – это самый низкий показатель по сравнению с аналогичными городскими поселениями Московской, Рязанской, Орловской и Ярославской областей. При этом уровень аварийности на сетях водоотведения в г. Лыткарино выше, чем в городских поселениях Орловской и Ярославской областей, но ниже среднего по Московской области (таблица 23).

Таблица 23

| Наименование региона / населенного пункта | Численность работников (чел.) в расчете на: | Доля протяженности сетей, нуждающихся в замене, % | Число аварий в расчете на 100 км канализационных сетей, случаев | Размер платы населения, руб./ чел./ мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 млн. пропущенных сточных вод | 1 тыс. проживающего населения | 1 км протяженности сетей |  |  |  |
| Московская область* | 14 | 2,4 | 1,4 | 26 | 39,4 | 97,1 |
| Орловская область* | 20 | 4,3 | 1,2 | 34 | 8,1 | 38,2 |
| Рязанская область* | 52 | 2,6 | 1,2 | 26 | н. д. | 58,8 |
| Ярославская область* | 23 | 2,6 | 1,6 | 32 | 0,3 | 57,1 |
| г. Лыткарино | 23 | 3,1 | 1,9 | 23 | 8,3 | 87,7 |

* Показатели в таблице приведены по городским поселениям соответствующих регионов без учета региональных центров. Регионы (кроме Московской области) отобраны по принципу близкого расположения к Московской области и схожести организационно-технических условий эксплуатации инфраструктуры водоотведения и очистки сточных вод с условиями г. Лыткарино.

Химический состав сточных вод, сбрасываемых в водный объект после очистки, по 12 показателям из 20 превышает предельно допустимые концентрации, из них по трем – на порядок (азот аммонийный, нитриты, фосфаты). Сумма экологических платежей составляет 972,9 тыс. руб. или около 2% от себестоимости водоотведения и очистки сточных вод.

Плата за водоотведение и очистку сточных вод для населения г. Лыткарино ниже среднего уровня по Московской области, но выше, чем в городских поселениях ряда регионов. При этом показатели, характеризующие результаты деятельности организации коммунального комплекса (численность занятого персонала, уровень аварийности на сетях), в г. Лыткарино в целом хуже по сравнению со сравниваемыми городскими поселениями.

В результате анализа системы водоотведения и очистки сточных вод г. Лыткарино можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий физический и моральный износ оборудования, влекущий за собой большие финансовые расходы, связанные с устранением аварийных ситуаций и использованием человеческого труда;

- низкая эффективность очистки сточных вод;

- отсутствие резерва для подключения новых потребителей.

Указанные проблемы представляется целесообразным решать путем:

- модернизации оборудования канализационных насосных станций с переводом части из них в автоматический режим работы;

- оптимизации сетевой инфраструктуры с целью сокращения количества насосных станций;

- замены сетей;

- модернизации оборудования очистных сооружений и их расширения.

## 6.3. Электроснабжение

6.3.1. Характеристика систем электроснабжения города Лыткарино

Передачу электроэнергии в г. Лыткарино осуществляет МП «Лыткаринская электросеть». Передача электроэнергии выполняется по воздушным линиям электропередач напряжением 0,4 кВ и кабельным линиям по уровням напряжения 0,4 кВ и 6-10 кВ. Протяженность воздушных линий электропередач в 2008г. составляет 30 км и не изменялась с 2005г. Протяженность кабельных линий электропередач 0,4 кВ и 6-10 кВ в 2008г. составляет соответственно 97 и 106 км. В течение периода 2005-2008г. протяженность линий незначительно увеличилась соответственно на 1,92% и 2,91%.

Питающая и распределительная электрическая сеть выполнена на напряжение 6 и 10 кВ и построена по 2-х лучевой и петлевой схемам. Электрическая сеть включает в себя 51 трансформаторную подстанцию (ТП) и 5 распределительных пунктов (РП). Мощность установленных трансформаторов составляет 400 и 630 кВА. Из общего количества в 4 ТП и 1 РП установлено по одному трансформатору. В течение периода 2005-2008г. количество ТП и РП увеличилось соответственно на 2 и 1 единицы.

Электроснабжение территории г. Лыткарино осуществляется от питающего центра ОАО «МОЭсК» (Московская областная электросетевая компания). Питающие центры (110 кВ) №174 «Лыткарино», ЦИАМ №376 «Заречная», «Тураево» связаны по воздушным ЛЭП – 110кВ с Московской и областной энергосистемами.

От ПС-174 до распределительных пунктов МП «Лыткаринская электросеть» (РП-21, РП-24, РТП-32, РТП-22) проложено 11 высоковольтных электрокабелей (питающих фидеров), из них 4 фидера напряжением 6 кВ и 7 – напряжением 10 кВ. Новый РТП-23, построенный в городе, в настоящее время выполняет только функции ТП , в связи с тем, что к данному РТП не подведены питающие фидеры от ПС-174.

Генерирующим центром по сети 110 кВ является ТЭЦ-22 ОАО «Мосэнерго».

Система аварийного переключения в электрической сети города обеспечивается резервной связью всех РП через подключенные к ним ТП путем секционного переключения.

Общая структура потребления электрической энергии представлена в таблице 24.

На основании представленной информации определено, что основной категорией потребителей электрической энергии в г. Лыткарино является население (51,8% в 2007г. и 54,04% по плану в 2008г. в объемах 40766,0 и 47900,0 тыс. кВт*ч соответственно).

Анализ фактического потребления электроэнергии в г. Лыткарино показал тенденцию общего увеличения за период 2003-2007гг. со снижающимися темпами. Данную тенденцию задает в основном категория – «население», ежегодно увеличивая потребление электроэнергии. По категории «Бюджетные учреждения» за рассматриваемый период 2003-2007гг. наблюдается разнонаправленная тенденция изменения: в 2003 и 2007гг. незначительное снижение потребления, в 2004-2006гг. потребление электроэнергии увеличивалось. Изменение потребления электроэнергии «прочими организациями» за рассматриваемый период 2003-2007гг. имеет тенденцию увеличения, за исключением 2005г., когда наблюдалось незначительное снижение. При этом темпы прироста потребления по данной категории являются большими, чем у других категорий потребителей и превышают ежегодно 10%.

В 2008г. МП «Лыткаринская электросеть» планирует значительно увеличить объем реализации электроэнергии населению и бюджетным учреждениям, соответственно на 17,5% и 18,4%. Для прочих организаций объем реализации планируется значительно снизить на -15,9%.

Таблица 24.

Структура потребления электрической энергии (период 2003-2008гг.)

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | Структура потребления электроэнергии по факту 2007г., % | Структура потребления электроэнергии по плану 2008г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население | тыс. кВт*ч | 34442,2 | 36772,7 | 37667,0 | 39983,0 | 40766,0 | 47900,0 | 51,38 | 54,06 |
| 2. | Прирост потребления электроэнергии по отношению к предыдущему году | % | – | 6,8 | 2,4 | 6,1 | 2,0 | 17,5 | – | – |
| 3. | Бюджетные учреждения | тыс. кВт*ч | 22768,3 | 22682,4 | 24409,7 | 24486,4 | 24068,0 | 28498,0 | 30,33 | 32,17 |
| 4. | Прирост потребления электроэнергии по отношению к предыдущему году | % | – | -0,4 | 7,6 | 0,3 | -1,7 | 18,4 | – | – |
| 5. | Прочие организации | тыс. кВт*ч | 10246,2 | 12059,2 | 11787,1 | 13173,0 | 14510,0 | 12200,0 | 18,29 | 13,77 |
| 6. | Прирост потребления электроэнергии по отношению к предыдущему году | % | – | 17,7 | -2,3 | 11,8 | 10,1 | -15,9 | – | – |
| 7. | Итого | тыс. кВт*ч | 67456,7 | 71514,3 | 73863,8 | 77642,4 | 79344,0 | 88598,0 | 100,00 | 100,00 |
| 8. | Прирост общего потребления электроэнергии по отношению к предыдущему году | % | – | 6,0 | 3,3 | 5,1 | 2,2 | 11,7 | – | – |

Учет электроэнергии в г. Лыткарино в полном объеме осуществляется по приборам учета. Прогноз обеспеченности потребителей приборами учета на период реализации программы комплексного развития составляет 100%. В системе учета электроэнергии по категории «население» не применяются двухтарифные приборы учета. Это обусловлено отсутствием автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), предусмотренной для их применения.

В соответствии с приведённым в разделе 2 анализом за период 2009-2020гг. в г. Лыткарино планируется увеличение численности населения в пределах от 6,9% до 35,1%. Планируемое изменение численности населения, а соответственно дополнительный ввод жилья и социально-бытовых объектов на территории города предполагает пропорциональный рост потребления электрической энергии. По данным администрации города Лыткарино планируемый прирост мощности электроприемников потребителей за период 2009-2020гг. составит приблизительно 54,78 тыс. кВА:

- Микрорайон №6 – 17,5 тыс. кВА;

- Центральная часть г. Лыткарино – 3,25 тыс. кВА;

- Кварталы 4, 6, 8 – 7,5 тыс. кВА;

- Территория вдоль ул. Колхозная – 6,0 тыс. кВА;

- Квартал №5 (реконструкция) – 0,525 тыс. кВА;

- Микрорайон №4 – 10,0 тыс. кВА (по оценке МП «Лыткаринская электросеть»);

- Квартал 11 – 5,0 тыс. кВА (по оценке МП «Лыткаринская электросеть»);

- Детский городок «ЗИЛ» – 5,0 тыс. кВА (по оценке МП «Лыткаринская электросеть»).

Приблизительность данного прироста обусловлена информацией о приросте мощности по застраиваемым территориям микрорайона №4, квартала 11 и детского городка «ЗИЛ» полученных по оценке МП «Лыткаринская электросеть».

Приведённый прирост мощности электроприемников потребителей ниже планируемого прироста на основании Генерального плана города на -41,53%.

Анализ балансов электронагрузок выявил отсутствие свободных мощностей на электроподстанциях города. В связи с чем, для покрытия дополнительных нагрузок предлагается осуществить модернизацию существующей сети города Лыткарино с вводом дополнительной электрической мощности.

Уровень износа кабельных линий электропередач на 01.01.2008 г. составил 69%, воздушных -  73%, ТП – 53%, РП – 33%, что ниже уровня физического износа электроэнергетического оборудования в целом по Российской Федерации, который составляет более 70 %.

Учитывая приведенный износ элементов, состояние электрических сетей города Лыткарино находится в относительно удовлетворительном состоянии. Такие выводы обусловлены представленной информацией об отсутствии за период 2005-2007г. в системе электроснабжения города зафиксированных отказов элементов сети, повлекших прекращение подачи электроэнергии потребителям более 8 часов.

Сочетание условий высокого износа сетей и отсутствие отказов элементов сети объясняется в большей степени невысокой загрузкой оборудования МП «Лыткаринская электросеть»: установленная мощность электроприемников потребителей составляет 50 МВт, при этом суммарная единовременная электрическая нагрузка составляет 20 МВт.

Одним из основных факторов, снижающим потенциальную надёжность электроснабжения г. Лыткарино является один центр питания – подстанция ПС-174. Для исключения данного фактора необходимо предусмотреть подключение части мощности существующих потребителей и вновь подключаемых объектов к другому центру питания. Для этого планируется строительство нового питающего центра – электроподстанции «Западная» 110/10 кВ, вблизи котельной на территории «Западной производственно-коммунальной зоны», с заходами от двухцепной ВЛЭП 110 кВ «ТЭЦ-22»- «Дзержинская»- «Лыткарино».

В Электроснабжении города также участвует электроподстанция  110 кВ №680 «Дзержинская», расположенная не территории г. Дзержинского. От ПС №680 питается микрорайон №6 г. Лыткарино. Учитывая значительный износ ПС №680 и фактическую необходимость её полной реконструкции с увеличением трансформаторной мощности планируется подключение микрорайона №6 от проектируемой ПС «Западная».

Качество передаваемой МП «Лыткаринская электросеть» электрической энергии соответствует предъявляемым требованиям нормативных документов, что подтверждено сертификатом соответствия .

На основании анализа приведенных условий не выявлены отклонения результатов деятельности предприятия от нормативных условий.

По результатам оценки системы электроснабжения г. Лыткарино можно выделить следующие основные проблемы:

- высокий износ инфраструктуры (линии электропередач и части ТП и РП), обусловленный длительными сроками эксплуатации;

- наличие единственного центра питания;

- отсутствие АСКУЭ.

Указанные проблемы представляется целесообразным решать путем:

- замена полностью изношенных ТП и РП;

- модернизация ТП и РП;

- замена изношенных сетей электропередач;

- строительство питающего центра;

- создание АСКУЭ.

Помимо приведённых направлений устранения проблем электроснабжения города Лыткарино программа комплексного развития учитывает возможность подключения новых объектов строительства в соответствии с Генеральным планом. Для обеспечения дополнительной мощности новых объектов городской инфраструктуры необходимо осуществление мероприятий по строительству новых распределительных пунктов, трансформаторных подстанций и монтажу новых электрических сетей. Планируемое строительство нового питающего центра также направлено и на подключение дополнительной мощности.

## 6.3.2. Анализ производственных показателей по электроснабжению и финансовых потребностей на их реализацию

Расходы на передачу электрической энергии по сетям МП «Лыткаринская электросеть» приведены в таблице 25.

Таблица 25.

| № п/п | Наименование статьи | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Структура расходов по передаче электроэнергии в 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | план | факт | план | факт | план |  |
| 1 | Расходы на оплату труда, тыс. руб. | 9423 | 10558 | 11259 | 11424 | 12617 | 12441 | 38,36 |
| 2 | Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 2418 | 2777 | 2753 | 2888 | 2838 | 3042 | 9,38 |
| 3 | Амортизация, тыс. руб. | 1909 | 1598 | 1825 | 1747 | 1731 | 1709 | 5,27 |
| 4 | Расходы на текущий ремонт, тыс. руб. | 1539 | 2547 | 1534 | 2390 | 2364 | 2690 | 8,29 |
| 5 | Расходы на капитальный ремонт, тыс. руб. | 517 | 3788 | 2873 | 3993 | 5820 | 4164 | 12,84 |
| 6 | Цеховые расходы, тыс.руб. | 1098 | – | 1141 | – | 1352 | 381 | 1,17 |
| 7 | Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб. | 1524 | – | 1743 | – | 2172 | 926 | 2,86 |
| 8 | Прочие расходы, тыс. руб. | 609 | 5859 | 834 | 6536 | 858 | 5674 | 17,49 |
| 9 | Налоги, тыс. руб., всего, в т.ч. | 80 | 990 | 211 | 1506 | 324 | 1406 | 4,34 |
| 9.1. | Прибыль | – | 960 | 119 | 1343 | 240 | 1222 | 3,77 |
| 9.2. | Прочие налоги | 80 | 30 | 92 | 163 | 84 | 184 | 0,57 |
| 10 | Расходы на оплату технологических потерь в сетях при передаче, тыс. руб. | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Всего расходов, тыс. руб. | 19117 | 28117 | 24173 | 30484 | 30076 | 32433 | 100 |
| 12 | Полезный отпуск электрической энергии, тыс. кВт*ч | 73863,8 | 78440 | 77642,4 | 85258 | 79344 | 88592 |  |
| 13 | Прибыль, тыс. руб. | – | – | 1508 | – | 2040 | 5240 |  |
| 14 | Удельные расходы на передачу электрической энергии, руб./кВт*ч | 0,26 | 0,36 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 |  |

На основании представленной информации проведен анализ структуры и изменения расходов за рассматриваемый период 2005-2008гг.

Наибольший удельный вес в структуре расходов по передаче электроэнергии в планах 2008г. занимают расходы на оплату труда (38,36%), расходы на капитальный ремонт и прочие расходы соответственно 12,84% и 17,49%. Остальные расходы имеют удельный вес менее 10%.

За рассматриваемый период 2005-2008г. наблюдается устойчивая тенденция роста общих расходов как планируемых, так и фактических. При этом фактически организация расходует меньше средств, чем планирует.

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ежегодно увеличиваются. Планируемое ежегодное увеличение данных расходов находится в пределах инфляции (до 9%), однако фактические расходы каждый год превышают плановые расходы (до 10%).

Расходы на капитальный ремонт как плановые, так и фактические имеют тенденцию увеличения. Однако можно наблюдать их несогласованность. Фактические расходы с 2005г по 2007г. выросли более чем в 11 раз, основной рост расходов пришёлся на 2006г., когда рост составил 4,5 раза, в 2007г. расходы увеличились в 2 раза. При этом в 2006г. фактически было израсходовано на 24,15% меньше запланированного объема, что может быть связано с меньшим объемом выполненных работ. А в 2007г. фактические расходы на капитальный ремонт на 45% превысили запланированные. Это может быть обусловлено накопленными «недоремонтами» за предыдущий период и, как следствие выполнение работ капитального характера с отклонением от планов.

Прочие расходы на передачу электрической энергии в значительной мере не согласуются в части их планирования и фактического расходования. На протяжении рассматриваемого периода фактические расходы были ниже планируемых, в среднем в 7 раз.

Фактические расходы на текущий ремонт оборудования в 2005г. и 2006г. были ниже плановых расходов.

По статьям «Цеховые расходы» и «Общеэксплуатационные расходы» предприятием приводятся фактические расходы. За период 2005-2007г. фактические расходы по данным статьям увеличивались, при этом со значительным увеличением темпов. Так в 2007г. фактическое увеличение расходов по данным статьям составило соответственно 18,5% и 24,6%. Учитывая то, что основную долю расходов по данным статьям составляют расходы на оплату труда руководителей специалистов и служащих, такое увеличение может быть безосновательным. Однако в 2008г. предприятием планируется значительно снизить цеховые и общеэксплуатационные расходы соответственно в 3,5 и 2,3 раза.

Плановые и фактические расходы на уплату налогов за рассматриваемый период имеют разнонаправленные тенденции. Также наблюдается значительная несогласованность плановых и фактических расходов.

В целом можно отметить несбалансированность и несогласованность планируемых и фактических расходов по ряду статей. Одной из причин данной несогласованности может быть некорректное отражение информации по структуре расходов.

Основными причинами роста расходов на передачу электроэнергии, исходя из представленных данных, можно выделить инфляционные процессы (превышение фактических индексов роста по различным отраслям экономики над прогнозируемыми), а также значительный износ основных средств по передаче электроэнергии в г. Лыткарино, который может быть причиной незапланированных расходов.

## 6.4. Теплоснабжение

## 6.4.1. Характеристика системы теплоснабжения города Лыткарино

Теплоснабжение в городе Лыткарино осуществляется от нескольких котельных МП «Лыткаринская теплосеть». Снабжение ряда промышленных предприятий осуществляется за счет собственных источников тепла. Теплоснабжение индивидуальных домов с приусадебными участками осуществляется от АГВ.

МП «Лыткаринская теплосеть» осуществляет эксплуатацию пяти газовых котельных (23 котла) установленной мощностью 112 Гкал/час. На протяжении рассматриваемого периода 2004-2007 гг. количество котельных, установленных в них котлов, мощность оборудования, протяженность сетей оставались неизменными. В 2008 г. один из котлов в котельной № 2 был списан.

Таблица 27

Котельные МП «Лыткаринская теплосеть»

| Котельная | Установленные котлы | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Запас мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (мкр. 5) | КВГМ-58,2-150 2 шт. | 100 | 99,77 | 0,2 |
| Котельная № 2 (очистные сооружения) | Е1/9 2 шт. | 1,2 | 0,46 | 61,7 |
| Котельная № 3 (мкр. 6) | ЗИО-60 8 шт. | 4,8 | 2,65 | 44,8 |
| Котельная № 4 (мкр. 6) | ЗИО-60 6 шт. | 3,6 | 2,6 | 27,8 |
| Котельная № 5 (городок ЗИЛ) | НР-18 4 шт. | 2,4 | 1,09 | 54,6 |
| Всего |  | 112 | 106,57 | 4,8 |

На четырех котельных запас мощности для безопасного и надежного функционирования достаточен, на главной крупной котельной запас мощности отсутствует, в данном случае можно говорить о дефиците мощностей.

Котельные работают на природном газе, в качестве резервного топлива в котельной № 1 применяется мазут.

В котельной № 1 установлены и работают два котла КВГМ-58,2-150 (в 2003-2004 гг. введены в эксплуатацию). В этой котельной единственной из всех вода проходит деаэрацию. Система водоподготовки эксплуатируется уже довольно длительный срок (с 1979 года). Практически столько же (с 1979-1980 гг.) эксплуатируются насосное оборудование котельной, только два сетевых насоса установлены в 2005 г. и 2007 г. и не отработали еще срок службы.

Котельная № 2 оборудована двумя паровыми котлами Е 1/9, установленными в 1980 г. и уже отработавшими нормативный срок службы. На котельной установлено три насоса, два из которых эксплуатируется более 20 лет.

Водогрейные котлы малой мощности ЗИО-60 и НР-18 эксплуатируются в котельных № 3, 4 и 5. В котельных № 3 и 5 котлы сравнительно новые, установлены в 1993-1996 гг., в котельной № 3 два котла заменены на новые в 2008 г. В котельной № 4 - более устаревшее оборудование, четыре котла введены в эксплуатацию в 1979 г. и уже ряд лет эксплуатируются свыше нормативного срока эксплуатации. В 1999-2000 гг. два котла были заменены. Насосное оборудование, установленное в котельных (4 насоса производительностью  315 куб.м./час в котельной № 3, 3 насоса производительностью 225 куб.м/час в котельной № 4 и один насос производительностью 45 куб.м./час в котельной № 5) в основном сравнительно новое, эксплуатируется с 2000-2005 гг. В котельной № 5 работает один насос производительностью 100 куб.м./час, срок эксплуатации которого (15 лет) существенно превысил нормативный.

На предприятии регулярно в соответствии с планами проводятся работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, особенно отработавшего нормативный срок службы, что позволяет свести к минимуму сбои в работе и повысить надежность теплоснабжения при высоком уровне износа оборудования (60 % для котельного оборудования, 93 % для оборудования водоподготовки, 92 для тепловых сетей и 73 для ЦТП).

На балансе МП «Лыткаринская теплосеть» находятся 16 центральных тепловых пунктов мощностью 1,7-10,4 Гкал/час. Большая часть (11 ЦТП) тепловых пунктов МП «Лыткаринская теплосеть» введена в эксплуатацию в 1980-1988 гг., 3 ЦТП (№ 8, 17 и 19А) сравнительно новые (1992-1994 гг.)  и два тепловых пункта (№ 2 и 3А) с большим сроком эксплуатации (27 и 43 года). Все ЦТП оборудованы в основном консольными центробежными насосами мощностью 12,5-200 куб.м./час. На тепловых пунктах установлены водо-водяные подогреватели ОСТ 34-588-68 № 8-16 по 6-27 секций в зависимости от мощности теплового пункта. Во всех ЦТП, кроме ЦТП № 7 и 19а, подогреватели изношены на 100 %, в ЦТП № 7 и19а подогреватели новые.

МП «Лыткаринская теплосеть» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей протяженностью в двухтрубном исчислении 54,1 км, из них 35,4 км ветхие и нуждаются в замене. Эксплуатируемые трубопроводы имеют большой разброс диаметров (40-600 мм), большая по протяженности часть 40-110 мм.

Таблица 28

Тепловые сети МП «Лыткаринская теплосеть»

| Диаметр тепловых сетей, мм | Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении в зависимости от срока службы, пог.м. | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | до 20 лет | 20-25 лет | свыше 25 лет |  |
| 40-110 | 24041,5 | 1725 | 2425,3 | 28191,8 |
| 125-200 | 13062 | 1703 | 888,3 | 15653,3 |
| 250 | 1631 | 16 | 119 | 1766 |
| 300-350 | 1236 | - | 177 | 1413 |
| 400 | 1058 | - | - | 1058 |
| 500 | 1172 | - | 850 | 2022 |
| 600 | 43 | - | - | 43 |
| Всего | 42243,5 | 3444 | 4459,6 | 50147,1 |

Трубопроводы проложены в основном под землей в непроходных каналах (72 %),  отдельные участки проложены в проходных каналах (10 %), над землей (2 %), бесканальным способом (16 %). Доля изношенных сетей очень высока (более 65 %). Следует отметить, что за 2004-2007 гг. доля сетей, требующих замены выросла на 9 пунктов. Количество ежегодно меняемых сетей (3-4,6 %) недостаточно для поддержания системы теплоснабжения в соответствующем состоянии и снижения или стабилизации уровня износа оборудования. Высокая степень износа обуславливает необходимость проведения значительного объема ремонтных работ и перекладки сетей.

В последние годы предприятие старается повсеместно внедрять применение труб в ППУ изоляции, что позволяет сократить потери тепловой энергии и существенно продлить срок службы тепловых сетей (трубы в ППУ изоляции – 25-30 лет, трубы в АПБ изоляции 15 лет). Протяженность сетей в ППУ изоляции в 2008 г. составила 10 % от общей протяженности сетей.

Часть тепловой энергии (18 %) для теплоснабжения населения предприятие закупает у ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» (ОАО «ЛЗОС»). В связи с дальнейшим развитием завода свободных мощностей для продолжения продажи тепловой энергии не будет. В связи с этим возникает необходимость в дополнительной мощности в 23 Гкал/час.

На основании данных проекта Генерального плана, а также выше приведенного анализа можно обозначить следующие основные проблемные места функционирования системы теплоснабжения:

- высокий износ оборудования (сети, котлы, насосы, водоподогреватели и т.д.);

- дефицит мощности и пропускной способности источников генерации и тепловых сетей, что ведет к низкой надежности системы теплоснабжения и «недотопам» в периоды максимально холодных температур;

- несоответствие системы газоснабжения котельных современным требованиям нормативных документов;

- низкое гидравлическое давление на периферийных участках тепловых сетей, максимально удаленных от источников генерации;

- отсутствие учета тепловой энергии у потребителей.

Модернизация изношенных сетей путем замены на сети с ППУ-изоляцией позволит существенно снизить потери тепловой энергии, высвободить дополнительные мощности генерации.

Ввод в действие 3-го котла на котельной № 1 мощностью 50 Гкал/час решит проблему дефицита мощности, повысит надежность теплоснабжения.

Замена наиболее изношенных котлов на котлы с увеличением КПД и установкой автоматического и частотного регулирования позволит решить проблему износа оборудования, увеличить надежность системы теплоснабжения, снизить расходы на ремонт и эксплуатацию оборудования.

Мероприятия по модернизации системы газоснабжения (замена запорной, предохранительной арматуры, регуляторов давления),  сетевых насосов (замена с установкой частотного регулирования) позволят повысить безопасность, надежность работы котельных.

Замена полностью самортизированных водоводяных подогревателей на ЦТП № 1, 10, 19 на подогреватели с профилированными трубами, а также модернизация основного оборудования ЦТП № 2, 3А, 6, 7 приведут к повышению эффективности работы ЦТП, снижению расходов на ремонтные работы, трудовые ресурсы.

Установка частотных преобразователей на электродвигатели тягодутьевых устройств (вентиляторов, дымососов), насосов даст экономию электроэнергии в 20-30 %.

В целых повышения эффективности использования тепловой энергии и точного учета необходимо обеспечить всех потребителей приборами учета.

Для обеспечения участков нового строительства коммунальной инфраструктурой (теплоснабжение) необходимо увеличение мощности источников генерации тепловой энергии минимум на 240-280 Гкал/час, модернизация магистральных трубопроводов с увеличением диаметра, строительство новых тепловых сетей, в т.ч. магистралей от нового источника теплоснабжения. Мощность новых источников генерации тепловой энергии определена на основании нагрузки новых потребителей в соответствии с таблицей 10 с учетом нагрузок участков, по которым администрацией г. Лыткарино не определены нагрузки, а также с учетом размера потерь тепловой энергии в сетях, расхода на собственные нужды (13 %) и аварийного запаса мощности (20 %). В соответствии с последними тенденциями в сфере теплоснабжения участки нового строительства предполагается подключать к системе централизованного теплоснабжения через индивидуальные тепловые пункты (кроме мкр. 6). Для подключению объектов капитального строительства в мкр. 6 в соответствии с утвержденным проектом планировки будут построены 7 ЦТП мощностью 4,4-8,9 Гкал/час каждая. Увеличение мощности  может быть достигнуто за счет строительства новых источников тепла.

Таким образом, с учетом проекта Генерального плана до 2020 г., для обеспечения новых потребителей и отказа от мощностей ОАО «ЛЗОС» (23 Гкал/ч), будут построены котельная на 200-240 Гкал/час (рядом с ОАО «ЛЗОС»), котельная на 80 Гкал/час (мкр. 6), котельная на 20 Гкал/час (городок ЗИЛ) и закрыты котельные № 3, 4, 5.

## 6.4.2. Анализ производственных показателей по теплоснабжению и финансовых потребностей на их реализацию.

Эффективность производственно-хозяйственной деятельности организации коммунального комплекса характеризуется динамикой производственных показателей и финансовых потребностей на их реализацию. Основные производственные показатели деятельности МП «Лыткаринская теплосеть» по теплоснабжению, структура потребителей тепловой энергии представлена в таблице 29.

Таблица 29

Производственные показатели и удельного расхода ресурсов на выработку тепловой энергии МП «Лыткаринская теплосеть» за 2004-2008 гг.

| Наименование показателей | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Произведено тепловой энергии, тыс. Гкал | 318,0 | 315,1 | 309,2 | 315,8 | 308,2 | 321,1 | 293,2 | 324,0 |
| Получено со стороны, тыс. Гкал | 57,2 | 66,4 | 54,8 | 66,2 | 62,7 | 65,0 | 60,2 | 62,1 |
| Собственные нужды, тыс. Гкал | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 5,4 | 5,9 |
| Собственные нужды, % | 1,76 | 1,82 | 1,82 | 1,83 | 1,82 | 1,83 | 1,83 | 1,82 |
| Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 35,6 | 38,3 | 35,6 | 38,3 | 36,2 | 38,3 | 36,0 | 38,4 |
| Потери тепловой энергии, % | 9,6 | 10,2 | 9,9 | 10,2 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,1 |
| Отпущено потребителям, тыс. Гкал: | 334,0 | 337,5 | 322,8 | 338,0 | 329,1 | 341,9 | 312,1 | 341,8 |
| населению | 273,6 | 281,5 | 269,2 | 282,2 | 274,8 | 285,1 | 259,0 | 285,4 |
| бюджетным организациям | 55 | 31,8 | 30,4 | 32,2 | 31,4 | 32,2 | 30,6 | 32,5 |
| прочим потребителям | 5,4 | 24,3 | 23,2 | 23,6 | 23,0 | 24,6 | 22,6 | 23,9 |
| Удельный расход топлива, куб.м./Гкал | 140,3 | - | 140,4 | 141,5 | 139,6 | 141,1 | 139,4 | 138,1 |
| Удельный нормативный расход топлива, куб.м./Гкал | - | 141,1 | 140,2 | 148,5 | - |
| Удельный расход электроэнергии, кВт/ч/Гкал | 26,8 | - | 28,3 | 26,9 | 29,7 | 26,9 | 29,2 | 26,9 |
| Удельный нормативный расход электроэнергии, кВт/ч/Гкал | н/д | 30,2 | 29,8 | 29,6 | 28,2 |

На протяжении рассматриваемого периода производственные показатели изменялись незначительно. Отклонение фактических величин от плана так же незначительное (2-7 %), но с каждым годом увеличивалось. Невыполнение плана обусловлено меньшей реализацией тепловой энергии, чем планировалось. На протяжении рассматриваемого периода планируемые значения имели тенденцию к росту, в то время как фактические наоборот показывают тенденцию к уменьшению.

Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии в сетях при высоком уровне износа сетей и оборудования сравнительно мал, что свидетельствует о качественном и своевременном проведении ремонтных работ.

Основным потребителем тепловой энергии является населения, на которое приходится 83-84 % всей реализации тепловой энергии. Структура потребления тепловой энергии стабильна в течение всего рассматриваемого периода. Следует отметить, что потребители тепловой энергии практически не обеспечены приборами учета: установлено 32 общедомовых прибора учета, по которым реализуется населению 11,8 % всего объема реализации населению тепловой энергии.

Удельный расход топлива на протяжении последних 4 лет стабилен и изменялся незначительно. Прослеживается тенденция превышения плановых и нормативных показателей над фактическими. Отклонение может быть связано с работой котлов в ином, нежели планировалось режиме нагрузки. К концу рассматриваемого периода наблюдается уменьшение планируемого и фактического удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Иные тенденции прослеживаются при анализе удельного расхода электрической энергии. Фактические показатели стабильно на протяжении всего периода ниже нормативных, но выше плановых. Такая ситуация может быть связана с тем, что энергетическое оборудование сильно изношено, не везде стоят частотно регулируемые приводы.

Проведенный анализ производственных показателей позволил сделать вывод, что система теплоснабжения, эксплуатируемая МП «Лыткаринская теплосеть», работает стабильно, высокий износ оборудования благодаря своевременно проводимым ремонтным работам не ведет к сверхнормативным потерям тепловой энергии, сверхнормативным расходам ресурсов, низким коэффициентам полезного действия.

Таблица 30

Показатели финансовых потребностей на реализацию производственных показателей МП «Лыткаринская теплосеть» по теплоснабжению за 2004-2008 гг.

| Наименование показателей | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Материалы, тыс. руб. | 1638,4 | 2025,2 | 1974,6 | 1846,6 | 2146,8 | 1997,2 | 2506,7 |
| Расходы на топливо на технологические нужды, тыс. руб. | 57614,1 | 57175,4 | 66668 | 63884,4 | 77239,1 | 70280,5 | 96196,9 |
| Расходы на электроэнергию, тыс. руб. | 9666,2 | 10475,2 | 11728,2 | 12580,4 | 13715,3 | 13564,7 | 15499 |
| Расходы на оплату труда, тыс. руб. | 22398,8 | 22395,8 | 25982,2 | 25968,1 | 29100 | 29228,7 | 32271,8 |
| Отчисления на социальные нужды, тыс. руб. | 5917,8 | 5763,2 | 6864,5 | 6549,6 | 7688,2 | 7293,2 | 8455,2 |
| Амортизация, тыс. руб. | 1729,2 | 1731 | 1751,4 | 2171,5 | 1764,9 | 13425,5 | 13460,3 |
| Расходы на текущий и капитальный ремонты, тыс. руб. | 5220,5 | 5834 | 5212,5 | 7329,4 | 5723,7 | 7826 | 7329,4 |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны, тыс. руб. | 29057,8 | 23550,1 | 30679,3 | 29048,7 | 33745,5 | 31258,3 | 36608,1 |
| Цеховые расходы, тыс. руб. | 176,8 | 231,2 | 205,1 | 382,5 | 276,9 | 666,9 | 615,8 |
| Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб. | 3753,5 | 3844,4 | 4197,5 | 4687 | 4566,9 | 6608,4 | 5363,3 |
| Прочие расходы, тыс. руб. | 1394,8 | 983,6 | 920,4 | 983,9 | 1163,6 | 993,9 | 1554,56 |
| Всего расходов, тыс. руб. | 138567,9 | 134009,1 | 156183,7 | 155432,1 | 177130,9 | 183143,3 | 219861,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 337,5 | 322,8 | 338,0 | 329,1 | 341,9 | 312,1 | 341,8 |
| Стоимость тепловой энергии, руб./Гкал | 410,53 | 415,14 | 462,08 | 472,24 | 518,08 | 586,87 | 643,28 |
| Прибыль, тыс. руб. | 16628,2 | 14415,50 | 15618,4 | 11870,50 | 17700,6 | -5328,00 | 6411,9 |
| Установленный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 459,80 | 508,30 | 569,80 | 662,00 |
| Уровень рентабельности, % | 12,0 | 10,8 | 10,0 | 7,6 | 10,0 | -2,9 | 2,9 |

Расходы на производство и транспортировку тепловой энергии выросли значительно, в среднем на 15 % в год, всего за период на 59 %. Основная доля расходов на производство и транспортировку тепловой энергии приходится на статьи: «Расходы на топливо на технологические нужды», «Расходы на оплату труда» и «Оплата тепловой энергии, полученной со стороны». Рост расходов по перечисленным статьям, а также изменение амортизации обусловили основной рост расходов.  Тариф на тепловую энергию вырос менее сильно, на 44 %. Такое изменение тарифа обусловлено одновременным с ростом расходов снижением объема планируемой прибыли более чем в 2 раза, уровень рентабельности упал на 9,1 пунктов.

Следует отметить, что на протяжении 2005-2007 гг. отклонение фактических показателей от плановых имеет разнонаправленные тенденции: расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды,  расходы на топливо и оплату тепловой  энергии, полученной со стороны, по факту меньше плана, фактические расходы на ремонтные работы,  амортизацию, накладные расходы существенно выше плановых. Это связано с выполнением плана по производственным показателям, меньшие, чем планировалось, объемы реализации и соответственно выработки и покупки тепловой энергии привели к меньшим прямым фактическим расходам.

Косвенные расходы напрямую не связанны с реализацией тепловой энергии. Рост амортизационных отчислений связан, прежде всего, с проведенной в 2005 г. переоценкой основных средств и ростом их балансовой стоимости. Следует отметить, что регулирующий орган при утверждении тарифов не сразу (переоценка проведена в 2005 г., рост амортизационных отчислений в 2008 г.) учитывал весь объем балансовой стоимости, полученной по результатам переоценки.

Превышение на 35-40 % фактических расходов на ремонт над плановыми позволяет предположить, что при планировании не точно оценен объем необходимых ремонтных работ, обусловленный высоким уровнем износа основных средств.

# Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Лыткарино.

По системам коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Лыткарино приходится на долю категории потребителей «Население» (в том числе управляющие организации и объединения собственников жилья). На долю этой категории по итогам 2007 года приходилось соответственно 83 %, 91 %, 91 % . В сфере передачи электрической энергии на долю населения приходится 48%. Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

Удельное потребление ресурсов населением по видам систем коммунальной инфраструктуры представлено в таблице 31.

Таблица 31

Динамика потребления населением и товаров и услуг организаций коммунального комплекса

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление населением | куб.м/мес. на чел. | 10,46 | 10,25 | 10,14 |
| Темп роста, % |  |  | -2,0 | -1,1 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение от населения | куб.м/мес. на чел. | 10,71 | 10,51 | 10,39 |
| Темп роста, % |  |  | -1,9 | -1,1 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Удельное потребление на отопление | Гкал/кв.м в мес. | 0,0188 | 0,0169 | 0,0153 |
| Темп роста, % |  | - | -9,8 | -9,7 |
| Удельное потребление на горячее водоснабжение | Гкал/чел. в мес. | 0,148 | 0,200 | 0,167 |
| Темп роста, % |  |  | 35,3 | -16,4 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| Удельное электропотребление | кВт.ч/чел. в мес. | 51,95 | 52,71 | 54,16 |
| Темп роста, % |  |  | 1,45 | 2,76 |

Анализ сложившейся динамики позволяет сделать несколько выводов.

- Потребление населением услуг водоснабжения (в расчете на одного человека) за последние три года постоянно снижается. При этом, темпы снижения год от года постепенно замедляются (снижение на 1,1 % по итогам 2007 года). Причинами снижения потребления могут быть приборы учета, устанавливаемые у потребителей, которые позволяют влиять на объемы потребления, повышение эффективности использования воды в домашнем хозяйстве в силу постоянного роста ее стоимости, а также возможное сокращение потерь во внутридомовых инженерных системах. Примечательно, что снижение удельного водопотребления происходит на фоне постоянно увеличивающихся доходов населения города Лыткарино. Учитывая, что два указанных фактора имеют противоположные тенденции изменения, можно предположить, что влияние фактора доходов населения уже не окажет существенное влияние на объемы потребления населением.

- Удельное водоотведение от населения также снижается на протяжении рассматриваемого периода. Причем, также как и в сфере водоснабжения, наблюдается замедление темпов сокращения рассматриваемого показателя в 2007 году. В целом можно отметить, что динамика водоотведения в расчете на одного человека будет определяться динамикой водопотребления.

- Потребление тепловой энергии на отопление многоквартирных и жилых домов на протяжении рассматриваемого периода постепенно снижается  (в 2007 г. к уровню 2005 г. снижение составило 18,5 %). При этом уровень потребления стабильно ниже величины утвержденного норматива отопления (0,019 Гкал на 1 кв. м  общей площади жилого помещения в месяц).

Причиной указанных изменений может являться постепенное увеличение среднесуточной температуры наружного воздуха за отопительный период, а также снижения его продолжительности.

Тенденции потребления тепловой энергии для горячего водоснабжения в расчете на одного человека за последние три года имеют разнонаправленный характер. В 2006 г. наблюдается резкий рост показателя к предыдущему году (+35 %), однако в 2007 г. потребление, наоборот, снизилось на 16 %. Причинами указанных отклонений могут быть необъективные данные по численности населения, пользующегося рассматриваемым видом услуг (в 2005 г. – 48175 чел., в 2006 г. – 32736 чел., в 2007 г. – 38688 чел.).

- Динамика потребления электрической энергии населением в расчете на одного человека имеет положительные тенденции с увеличивающимися темпами роста, что связано увеличением количества м мощности бытовых приборов, используемых населением.

Для выявления объективных тенденций изменения потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Лыткарино представляется целесообразным ретроспективный анализ дополнить анализом потребления в городах – аналогах. Применение приведенных городов в качестве объектов для сравнения обосновывается также сопоставимостью условий потребления коммунальных услуг населением. В качестве основного условия для отбора аналогов принят географический фактор – сравнение производится по столицам субъектов Российской Федерации, расположенным в Центральном федеральном округе.

Также рассчитаны средние показатели по региону и России в целом.

Таблица 32

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса в городах Центрального федерального округа в 2007 году

| Наименование показателей | Значения показателей по столицам субъектов РФ | В среднем по группе городов |
| --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Московская область | Лыткарино | Владимир | Калуга | Рязань | Тверь | Тула | Ярославль |  |
| Удельное водопотребление населением, куб. м/чел. в мес. | 6,11 | 7,60 | 10,14 | 6,51 | 8,36 | 8,37 | 5,67 | 6,63 | 5,79 | 7,03 |
| Удельное водоотведение от населения, куб. м/чел. в мес. | 7,81 | 8,94 | 10,39 | 6,67 | 8,49 | 8,96 | 6,47 | 8,35 | 8,25 | 7,87 |
| Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/кв.м. в мес. | 0,0172 | 0,0157 | 0,0153 | 0,0157 | 0,0130 | 0,0151 | 0,0119 | 0,0151 | 0,0151 | 0,0144 |
| Удельный расход тепловой энергии на ГВС, Гкал/чел. в мес. | 0,187 | 0,186 | 0,167 | 0,269 | 0,151 | 0,199 | 0,178 | 0,194 | 0,148 | 0,192 |
| Удельное электропотребление, кВт.ч./чел. в мес. | 65,64 | 148,76 | 54,16 | 54,81 | 51,08 | 54,38 | 48,62 | 51,78 | 59,60 | 54,58 |

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))», «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) (1-водопровод)», «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) (1-канализации)».  Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

Анализ приведенных данных показывает следующее.

- Показатель удельного водопотребления в городе Лыткарино существенно выше среднего показателя как по городам-аналогам, так и по Московской области и общероссийского показателя в целом. Учитывая, что за последнее время удельное водопотребление в городе Лыткарино постепенно уменьшалось, можно предположить, что в будущем уменьшатся темпы снижения объемов потребления воды.

- Сравнение удельного водоотведения от населения приводит к выводам, аналогичным сделанным выше применительно к сфере водоснабжения. Значение показателя удельного водоотведения в городе Лыткарино выше средних показателей по рассматриваемой группе городов, по региону и по Российской Федерации в целом.

- Потребление тепловой энергии на отопление домов находится выше уровня средних значений по сравниваемым муниципальным образованиям, однако ниже регионального и общероссийского показателей. Причиной может быть разная структура жилищного фонда. В городе Лыткарино многоквартирные и жилые дома более поздних годов постройки по сравнению со сравниваемыми городами.

Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в расчете на одного человека в городе Лыткарино находится на более низком уровне по сравнению со средними значениями по городам-аналогам, а также федеральным, региональным показателями. Учитывая динамику потребления указанного ресурса в городском округе за последние 3 года, можно предположить, что среднесрочной перспективе будет наблюдаться дальнейшее незначительное снижение (либо его стабилизация).

- В городе Лыткарино потребление электрической энергии в расчете на одного человека несколько выше средних значений по группе аналогов, однако, ниже среднероссийского показателя и значительно ниже регионального. Принимая во внимание перспективное строительство в городе Лыткарино многоэтажных многоквартирных домов, оборудуемых электроплитами, удельное потребление электроэнергии гражданами города будет увеличиваться.

В целом рассмотренные тенденции позволяют сделать предположения о динамике изменения удельного потребления населением товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Лыткарино.

- Водоснабжение.

Учитывая сокращение удельного водопотребления населением города за последние несколько лет, а также то, что сложившийся уровень выше средних показателей по другим городам, для оценки объемов реализации воды принят показатель в размере 9,0 куб.м/чел. в мес. При этом действие фактора увеличения жилищной обеспеченности, которое может привести к увеличению удельного водопотребления, компенсируется дальнейшим снижением потребления из-за увеличения стоимости воды и установки приборов учета.

- Водоотведение.

Тенденции изменения потребления в сфере водоотведения повторяют изменения в сфере водоснабжения. Поэтому для оценки объемов водоотведения принимается уровень в размере 9,22 куб.м/чел. в мес.

- Теплоснабжение.

Город Лыткарино не является энергозатратным городом с точки зрения расхода тепловой энергии на отопление домов. Кроме того, перспективы по вводу новых объектов жилой недвижимости приведут к «обновлению» домов как по срокам постройки, так и по материалу стен и по этажности. Возводимые дома будут характеризоваться пониженным по отношению к уже построенным домам значением удельного расходы тепловой энергии на отопление. Исходя из этого, средний расход тепловой энергии на отопление дома учитывается в размере 0,0144 Гкал/кв.м в мес.

Показатели удельного расхода тепловой энергии на приготовление горячей воды находятся на более низком уровне, по сравнению со средними показателями по рассмотренным аналогам. Учитывая это, а также тенденции к снижению данного показателя при оценке объемов тепловой энергии учитывается средний показатель в размере 0,167 Гкал/чел. в мес.

- Электроснабжение.

Удельное электропотребление в городе Лыткарино находится на уровне, незначительно превышающем средний показатель по рассмотренным аналогам. На повышение потребления электрической энергии может повлиять увеличение жилищной обеспеченности населения (как через увеличение освещаемых площадей, так и через приобретение дополнительной бытовой техники). Исходя из этого, для оценки объемов реализации электрической энергии населению принимается удельный показатель в размере 60 кВт.ч/чел. в мес.

Совокупное потребление товаров и услуг населением определяется произведением планируемой на период численности населения на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса. При расчете объемов тепловой энергии на отопление учитывался ввод строящихся многоквартирных и жилых домов в течение всего периода с 2009 года до 2020 года.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями города Лыткарино. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики городского округа. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определялась по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иврп,

где Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Лыткарино;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста валового продукта;

Иврп – индекс изменения валового регионального продукта.

Коэффициент эластичности определялся на основании данных за 2006 – 2007 гг. Индекс изменения валового продукта по городу Лыткарино принят на основании данных информационного сайта Федеральной службы государственной статистики (прогноз на основании данных изменения валового регионального продукта по Московской области в 2007 г.) в размере 133,0 %.

Расчеты динамики потребления товаров и услуг показывают следующие результаты.

- Водоснабжение, водоотведение.

По расчетам значение коэффициента эластичности получается положительным, что означает увеличение темпов роста потребления воды и отведения стоков от коммерческих организаций.

Исходя из этого, для оценки объемов реализации товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения среднегодовой объем водопотребления в 2009-2020 гг. будет варьироваться в пределах – 6200-8100 куб.м (при уровне обеспеченности жилищного фонда централизованными системами водоснабжения – 100 %); водоотведения – 6400-8400 тыс. куб.м. (при уровне обеспеченности жилищного фонда централизованными системами водоотведения – 100 %).

- Теплоснабжение.

Применительно к сфере теплоснабжения значение коэффициента эластичности получается отрицательным. Это означает, что вне зависимости от темпов экономического роста происходит сокращение потребления тепловой энергии коммерческими организациями. Однако учитывая постепенное увеличение объектов жилищного строительства динамика общего потребления тепловой энергии (на горячее водоснабжение и отопление) будет положительной. Среднегодовой объем потребления тепловой энергии в 2009-2020 гг. будет варьироваться в пределах – 350-550 тыс. Гкал.

- Электроснабжение.

Для определения объемов потребления коммерческими потребителями был использован коэффициент эластичности в размере 0,33.

Среднегодовой объем потребления электрической энергии в 2009-2020 гг. будет варьироваться в пределах – 76,1-94,7 млн. кВт.ч.

# Footnotes

На широте 55°35' и долготе 37°54'

По данным переписи населения

Прогноз социально экономического развития города Лыткарино на 2009 г. и на период до 2011 г.

Статистический бюллетень «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года» (Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2006 г.).

Прогноз по данным администрации по итогам 9 месяцев 2008 г.

Информация по показателям уровня доходов населения по г. Лыткарино предоставлена администрацией г. Лыткарино.

Оценочный показатель, определен исходя из средних размеров оплаты коммунальных услуг в г. Лыткарино, размера среднемесячной номинальной заработной платы г. Лыткарино, соотношения между среднемесячной заработной платой и среднедушевыми денежными доходами по Московской области.

И. Башмаков. Показатель дисциплины платежей – интегральный параметр успеха российской реформы ЖКХ, «Новости теплоснабжения» № 5 (57) 2005 г.

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.д.).

По данным статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели».

Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ)», балансы организаций жилищно-коммунального комплекса города Лыткарино. Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

Приводятся показатели дебиторской и кредиторской задолженности от деятельности в сфере предоставления услуг по содержанию и ремонту жилого помещения, а также показатели дебиторской и кредиторской задолженности МП «Лыткаринская теплосеть», МП «Водоканал», МП «Лыткаринская электросеть» (показатели в целом по каждому из предприятий).

По данным Прогноза социально-экономического развития города Лыткарино на 2009 г. и на период до 2011 г. среднемесячная заработная плата в промышленной отрасли города составляла: в 2006 г. – 14264 руб., в 2007 г. – 19342 руб.

На основании данных статистической отчетности (для г. Лыткарино стат.форма №1-жилфонд) и данных администрации г. Лыткарино

В нагрузках учтены нагрузки на коммунальную инфраструктуру самих многоквартирных домов, а также необходимых по нормам проектирования объектов социально-культурно-бытовой сферы.

Отчетность по аналогичным статистическим показателям по системам электроснабжения не ведется.

Данные статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики.

Данные аналитической справки о состоянии водоснабжения и водоотведения на территории города Лыткарино (представлены МУП «ПТП ГХ»).

По данным бухгалтерского учета.

По данным бухгалтерского учета.

По данным бухгалтерского учета.

В 2004 году станция, ранее находившаяся на балансе колхоза, была передана в муниципальную казну.

Указан объем, учтенный при формировании тарифа на водоотведение и очистку сточных вод.

Объемы потребления электроэнергии представлены МП «Лыткаринская электросеть» и отражают за период 2003-2007гг. фактические значения, а в 2008г. – плановые значения.

54,775/93,684*100-100=-41,53. 93,684 – прирост мощности по Генеральному плану города 89 МВт, приведенный к измерителю «тыс. кВА» с учетом значения cosφ=0,95.

Сертификат соответствия №РОСС RU.АЯ42.В25312, сроком действия с 29.03.2008г. по 28.03.2011г.

В том числе прокладка в ППУ изоляции и Изопрофлекс.

Нагрузки определены исходя из удельной нагрузки 0,2 Гкал/час на тысячу кв. м. общей площади домов.

Источником информации для проведения анализа являются формы федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ)».

По расчетам Института проблем естественных монополий на основании данных об экономическом росте в Российской Федерации в 1998 – 2007 гг. Указанный коэффициент эластичности основывается на более длительном промежутке времени, что делает его значение более достоверным.

# Text boxes

Аналитическая записка 
по разработке Программы комплексного развития
 систем коммунальной инфраструктуры
 города Лыткарино на период с 2009 по 2020 г.г

Научно-исследовательский

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Москва, 2008 г.