ПРОТОКОЛ № __

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны,

представленного на смотр-конкурс

город Лыткарино							«__» _______ 2016 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – ___________________________________________

(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(Должность)

Заместитель председателя комиссии – ______________________________

(Ф.И.О.)

__________________________________________________________________

(Должность)

Члены комиссии –

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                                (Должность)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                                (Должность)

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                                                                (Должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем) _____________________________________

__________________________________________________________________

предъявлено к проверке защитное сооружение __________________________

__________________________________________________________________

введенное в эксплуатацию ___________________________________________

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС _____ чел. (трудоспособного населения ____ чел., нетранспортабельных больных ____ чел.).

В мирное время используется как _____________________________________

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:

(приложение к протоколу № __ проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

Наименование ЗС ГО, место расположения (адрес, координаты), форма собственности, инвентарный номер, проектная вместимость, наименование организации, на балансе которой находится ЗС ГО

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов снижающих оценку |
| --- | --- | --- |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |  |  |
| наличие знака, таблички |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |
| исправность запоров |  |  |
| плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| нумерация дверей |  |  |
| стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) |  |  |
| качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| состояние ограждающих конструкций |  |  |
| герметичность |  |  |
| наличие протечек |  |  |
| состояние МЗС, УЗС, КИД |  |  |
| проведение планово-предупредительного ремонта |  |  |
| 2. Документация: |  |  |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| сигналы оповещения ЗС ГО |  |  |
| план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| план ЗС ГО с указание всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживаю ЗС ГО |  |  |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов снижающих оценку |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС ГО |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного оборудования и другого инженерного оборудования |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию ДЭС |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состояния воздуха в ЗС ГО |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учета работы ДЭС |  |  |
| журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| схема эвакуации укрываемых |  |  |
| список телефонов |  |  |
| 3. Связь: |  |  |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |
| наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| 4. Обслуживание: |  |  |
| список л.с. группы (звена) по облуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗС ГО |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| список и наличие инструментов согласно нормам оснащения |  |  |
| 5. Фильтровентиляция: |  |  |
| дата изготовления фильтра-поглотителя |  |  |
| наличие ключа гемоклапана |  |  |
| расцветка воздуховодов |  |  |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов снижающих оценку |
| эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| инструкция по облуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |
| трубка подпорометра |  |  |
| ФЯРы (ФЯПы) |  |  |
| тягонапорметр |  |  |
| нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| график, время работы ФВО в ручном режиме |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм. вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| 6. Электроснабжение: |  |  |
| эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| исправность электрооборудования |  |  |
| аварийное освещение |  |  |
| 7. ДЭС: |  |  |
| эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| компенсатор |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| 8. Водоснабжение: |  |  |
| эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| расцветка труб |  |  |
| наличие резервуаров (проточность), их емкость |  |  |
| водомерное стекло |  |  |
| краны водораздаточные |  |  |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов снижающих оценку |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| 9. Канализация: |  |  |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |
| задвижка «Лудло» |  |  |
| наличие крышки в фекальную емкость и отверстий |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |
| 10. Запасной выход: |  |  |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| лестницы, скобы |  |  |
| жалюзи, решетки, сетки предохранительные |  |  |
| 11. Оголовки |  |  |
| расчетное удаление |  |  |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| приток-вытяжка (на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС) |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |
| 12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период: ___________________ |  |  |

Состояние защитного сооружения оценено в _______ баллов.

Председатель комиссии – ____________ ____________ «__» _______ 2016 г.

(подпись)             (Фамилия, инициалы)

Заместитель председателя

комиссии –                            ____________ ____________ «__» _______ 2016 г.

(подпись)             (Фамилия, инициалы)

Члены комиссии –

____________ ____________ «__» _______ 2016 г.

(подпись)             (Фамилия, инициалы)

____________ ____________ «__» _______ 2016 г.

(подпись)             (Фамилия, инициалы)

____________ ____________ «__» _______ 2016 г.

(подпись)             (Фамилия, инициалы)